- 總則

  - 學校概況資料

- 地理位置：

法鼓文理學院地址為新北市金山區西湖里法鼓路700號，位居本島最東北端海岸內陸，隸屬新北市金山區管轄，地理位置為金山區西北側約4.5公里處。基地位於金山區半嶺子山坡地上，距台北市區約一個小時的車程，主要交通為沿海岸蜿蜓而行的基金公路（台二線），行駛台汽客運車，為對外聯絡之主要幹道，向東可經萬里抵達基隆市，而朝相反方向行駛淡金公路，西經石門、三芝等鄉鎮可通淡水鎮，目前為淡水客運行駛路線。其次，陽金公路（台二甲）北起金山經七星山抵陽明山，進入陽明山國家公園，循陽金公路續向南銜接仰德大道可轉台北市，目前有皇嘉客運營運此路線；另外，沿瑪鍊溪修築而成的北32公路，於萬里與基金公路相交會，經此公路可至台北市南港區，交通便捷。

- 學校基本資料

  - 學校基本資料部分：本校主要建築物共有 5 棟，分別為佛教學系大樓、法印書苑、禪悅書苑、揚生館、綜合大樓。本校各系所人數與教職員工人數、建築物棟數等詳細資料，如表 1-1-1 所示。

建築物資料調查部分，含校舍基本資料、校舍資料、校舍現況調查及校舍尺寸調查等資料，詳見表1-1-2 至表1-1-7。

表1-1-1　法鼓文理學院基本資料

| 學校名稱 | 法鼓文理學院 |
| --- | --- |
| 學校地址 | 新北市金山區西湖里法鼓路700號 | 電話 | 02-24980707 |
| 校長姓名 | 釋惠敏 | 電話 | 02-24980707 |
| 教職員工人數 | 職員： 46 人 教師： 52 人(專任：25人、兼任： 27 人) |
| 學生總人數：178人 | 建物名稱 | 使用單位或學院名稱 | 男女學生人數 |
|  | 佛教學系大樓 | 佛教學系、圖書資訊館 | 男生55人 | 女生123人 |
|  | 法印書苑 | 教師宿舍、有眷宅、資訊學程組、地下停車場 | 男生 0人 | 女生 0人 |
|  | 禪悅書苑 | 學生宿舍、職員宿舍、貴賓宿舍 | 男生44人 | 女生104人 |
|  | 揚生館 | 學務組、禪修中心、學生會 |  |  |
|  | 綜合大樓 | 校長室、人事室、秘書室、會計室、心靈環保中心、人文社會學群、學出組、研發組、國際事務組、教務組、資訊傳播組、大願●校史館、老師研究室、地下停車場、健康中心、法雲地、總務處 |  |  |
| 建築物總棟數 | 5 棟 | 一般教室數 | 31 間 |
|  |  | 專業教室數 | 5 間 |
|  |  | 禮堂或會議廳 | 10 間 |
|  |  | 體育館或活動中心 | 1 間 |
| 校園平面配置 學校平面配置圖 校園周邊道路圖 |
| 填表人 | 姓名 | 呂泰隆 | 電話 | 02-24980707分機5007 |
|  | 職稱 | 總務處營繕組組長 | E-mail | tailong@dila.edu.tw |

表1-1-2　佛教學系大樓基本資料

| 學校名稱（1） | 法鼓文理學院 | 調查日期 | 民國104年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 | 佛教學系大樓 | 樓層數 | 地上6樓、地下1樓 |
| 建造年代（2） | 民國 90 年 | 有無增建 | □有 ■無 |
| 校舍類型（3） | ■典型校舍 □非典型校舍 | 有無設計圖 | □有 ■無 |
| 構造形式（4） | □鋼筋混凝土(RC) □木造 □鋼構 □磚造 ■鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 是否作為 避難場所（5） | ■是 □否 | 平日使用用途 | 教室、辦公室、會議室 |
|  |  | 教室間數 | 17間 |
|  |  | 使用人數 | 人 |
| 填表者 | 呂泰隆 | 職稱 | 總務處營繕組組長 |

表1-1-3　法印書苑基本資料

| 學校名稱（1） | 法鼓文理學院 | 調查日期 | 民國104年 11 月 10 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 | 法印書苑 | 樓層數 | 地上8樓地下1樓 |
| 建造年代（2） | 民國 90 年 | 有無增建 | □有 ■無 |
| 校舍類型（3） | ■典型校舍 □非典型校舍 | 有無設計圖 | □有 ■無 |
| 構造形式（4） | □鋼筋混凝土(RC) □木造 □鋼構 □磚造 ■鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 是否作為 避難場所（5） | □是 ■否 | 平日使用用途 | 宿舍 |
|  |  | 宿舍間數 | 96間 |
|  |  | 使用人數 | 人 |
| 填表者 | 呂泰隆 | 職稱 | 總務處營繕組組長 |

表1-1-4　揚生館基本資料

| 學校名稱（1） | 法鼓文理學院 | 調查日期 | 民國104年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 | 揚生館 | 樓層數 | 地上5樓、地下 1樓 |
| 建造年代（2） | 民國 103 年 | 有無增建 | □有 ■無 |
| 校舍類型（3） | ■典型校舍 □非典型校舍 | 有無設計圖 | ▓有 □無 |
| 構造形式（4） | □鋼筋混凝土(RC) □木造 □鋼構 □磚造 ■鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 是否作為 避難場所（5） | ■是 □否 | 平日使用用途 | 辦公室、健身房、運動場、禪修教室、籃球場、社團活動、瑜珈教室 |
|  |  | 教室間數 | 4 |
|  |  | 使用人數 | 人 |
| 填表者 | 呂泰隆 | 職稱 | 總務處營繕組組長 |

表1-1-5　禪悅書苑基本資料

| 學校名稱（1） | 法鼓文理學院 | 調查日期 | 民國104年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 | 禪悅書苑 | 樓層數 | 地上5樓、地下 樓 |
| 建造年代（2） | 民國 102 年 | 有無增建 | □有 ■無 |
| 校舍類型（3） | ■典型校舍 □非典型校舍 | 有無設計圖 | ▓有 □無 |
| 構造形式（4） | □鋼筋混凝土(RC) □木造 □鋼構 □磚造 ■鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 是否作為 避難場所（5） | □是 ■否 | 平日使用用途 | 宿舍 |
|  |  | 宿舍間數 | 196 |
|  |  | 使用人數 | 人 |
| 填表者 | 呂泰隆 | 職稱 | 總務處營繕組組長 |

表1-1-6　綜合大樓基本資料

| 學校名稱（1） | 法鼓文理學院 | 調查日期 | 民國104年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 | 綜合大樓 | 樓層數 | 地上4樓、地下2樓 |
| 建造年代（2） | 民國 104 年 | 有無增建 | □有 ■無 |
| 校舍類型（3） | ■典型校舍 □非典型校舍 | 有無設計圖 | ▓有 □無 |
| 構造形式（4） | □鋼筋混凝土(RC) □木造 □鋼構 □磚造 ■鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 是否作為 避難場所（5） | □是 ■否 | 平日使用用途 | 教室、行政辦公 |
|  |  | 教室間數 | 18 |
|  |  | 使用人數 | 人 |
| 填表者 | 呂泰隆 | 職稱 | 總務處營繕組組長 |

表1-1-7　公用設備中心基本資料

| 學校名稱（1） | 法鼓文理學院 | 調查日期 | 民國104年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 | 公用設備中心 | 樓層數 | 地上2樓、地下 樓 |
| 建造年代（2） | 民國 102 年 | 有無增建 | □有 ■無 |
| 校舍類型（3） | ■典型校舍 □非典型校舍 | 有無設計圖 | ▓有 □無 |
| 構造形式（4） | □鋼筋混凝土(RC) □木造 □鋼構 □磚造 ■鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 是否作為 避難場所（5） | □是 ■否 | 平日使用用途 | 水、電、電話中心 |
|  |  | 教室間數 | 0 |
|  |  | 使用人數 | 2人 |
| 填表者 | 呂泰隆 | 職稱 | 總務處營繕組組長 |

- 環境概況

1. 本校校園是山坡地開發而成，平均坡度雖亦有25%，但可使用之平地亦佔總校地面積50%以上，除道路外，其他以保持原來地形、地貌、乃至林木等，更為尊重自然環保，特別聘請專門校園景觀、山地開發、水土保持等國內專家設計評估，建築配置原則依地形順向成階梯狀配置，建築群具整體性，主副地位層次分明，並考慮景觀方向，力求舒適及寧靜，除減少建築相互遮擋景觀外，也考慮從外在環境反觀建築的景像與自然的景觀的協調。建築群依地形配置以減少環境破壞外，其高度及位置的安排使各棟建築能得到最大景觀，並考慮區外遙望校區時建築加強整區景觀的作用。綜合大樓位置設立於教學研究區內，當作抵達校區之意象，圖書館則設於教學研究區與學生宿舍1樓的位置，除了提供學生使用的方便性外，並與演講廳緊臨，其餘各棟建築則依此精神中心依地形散置於四週。

2.由於本校校園遠離市囂，自成格局，故無論在給水、污水、垃圾之處理，均為自足之系統，均有完善之規劃，為了保持原來地形之風貌，本校之建築不宜建立高矗之大廈，以免破壞景觀，故順勢蜿蜒、各具造型、各顯風姿，使整體觀之，渾然天成，為本校建築群之特色。

- 學校空間規劃概況

1.依據創立學院的理念及目標，復參酌人文地理環境的特點，建設本院成為一兼具傳承優良傳統與現代化開展創新的校園環境。

2.建立具有環保及節約能源觀念的校園規劃。人類文明急速發展的同時也對自然環境造成莫大的浩劫，在任何開發計劃的同時也不可避免造成一定程度對環境的破壞，本院在規劃及建設過程中即隨時注意環境影響以及對自然資源的尊重，且儘量減少對能源的依賴，校園建築多利用自然採光及通風以減少對環境造成間接的傷害。

  - 計畫依據

1.「災害防救法」。

2. 教育部令頒「構建校園災害管理機制實施要點」。

3. 教育部令頒「校園安全及災害事件通報作業要點」。

4. 教育部函送「教育部軍訓人員值勤暨校安通報實施規定」辦理。

5. 教育部函轉內政部民防團隊基本訓練綱要計畫。

6. 內政部「各項活動安全管理指導綱要」。

7. 「消防法」。

  - 計畫目的

目前本校尚欠缺專較完整之校園災害防救計畫，為落實平時預防備災、提昇救災效率及迅速復舊重建等工作，應儘速推動下列工作：

- 建立本校之校園災害防救體系，以降低天然災害與人為災害對學校師生、家庭、社會、國家的衝擊。

- 擬定 『校園災害防救計畫』，以建立天然與人為災害防救體系，使學校能有一妥善之緊急應變程序，使資源靈活調度，達減災、消災與快速緊急應變與復原之功效。

辦理並實施「消防法規定場所防火管理必要事項」，以達預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減輕災害為目的。

  - 計畫適用範圍

校園遭逢有關地震、颱風、水災、坡地災害、火災、傳染病災害及其他校園安全工作事項等緊急事故。除另有規定外，均需參照本計畫內容實施處理。

  - 計畫檢討修正之時期及時機

校園災害防救計畫應每半年舉行一次災害演練並檢討其結果，每二年依據學校軟硬體設施或設備等實際狀況之改變檢討、補強，以及每四年依校園災害防救計畫執行情況，進行整體的修正。

  - 計畫擬定基本原則

本計畫內容之研擬基本原則詳細說明如下：

- 確立災害防救對策與措施

- 校園災害防救計畫為學校推動災害防救業務之實施計畫，應以學校所在區域為範圍作整體性之規劃。

- 計畫期程以二年內可執行、達成事項為原則，惟因社會變動、業務執行需求，校園災害防救計畫視需要檢討、補強，針對特殊狀況（如特別或重大災害），宜規定作必要之即時修正，每四年進行整體的修正。

- 成立校園災害防救計畫研擬推動小組

- 校園災害防救計畫之內容須含括本校各類型潛勢災害之防救事項，由學校相關災害業務處室成立計畫研擬及推動之工作小組，並建立相關權責處室之編組與分工，同時也可依據學生特性考量學生參與可能性。

- 需要專業團隊支援協助之部分，可尋求相關專業團隊建議、諮詢，或共組工作小組進行計畫之研擬與推動。

- 執行時校園災害防救計畫，應考量與學校週邊之社區防災組織、校外救援單位及醫療單位密切相互配合，研擬校園災害防救計畫時如有需要應邀請前述相關人員參與。

- 掌握學校災害特性進行學校災害潛勢評估

- 應確實考量影響學校之災害因素 （颱風、豪雨、地震、火災、有害性化學物品等）、地質 （急傾斜地、軟弱地盤、斷層等）、設施與設備 （老舊校舍建物、危險物設施之集中地區等）、歷史災例等要因，以掌握學校災害特性。

- 應用教育部全國各級學校災害潛勢簡易調查資料（http://ncdredu.ncdr.nat.gov.tw/ncdr），及防災國家型科技計畫之研究成果，並參考直轄市、縣 （市）政府地區災害防救計畫所設定各類型災害可能引發之最大災害規模，進行科學化、綜合性之校園災害潛勢評估。

- 計畫內容應涵蓋各災害類型與各災害管理階段

- 校園災害防救計畫的內容，必須涵蓋學校所在地區內可能發生之各類型之重大災害，依據本校之災害潛勢評估分析之結果，優先針對危害度較高之災害擬定專篇計畫，而後逐年增訂其他災害類別之專篇計畫。

- 為因應各類型重大災害之防救作業，必須考量平時減災、平時預防整備、災時應變及災後復原重建等各災害管理階段之工作內容。

- 應協調整合學校相關處室之災害防救業務與經費應用

- 為使學校各單位從平時起就能夠協調、整合，確實推動全面性之學校災害防救業務，校園災害防救計畫應由各相關處室共同參與研擬，以期有效推動、落實。

- 學校各相關處室亦應依據校園災害防救計畫各項內容，就其業務執掌範圍，擬訂災害防救業務執行計畫並編列所需相關經費，以作為業務推動之依據。

- 運用災害防救相關資料與資訊

- 運用學校所在區域之基本資料（例如人文、社會、經濟、歷史災害、校園災害潛勢資料等）、建築特性（例如校舍結構、校舍高度等），作為校園災害防救計畫之基礎。

- 考量學校不同性質與學生特性，將學校學生自主能力、上下學交通方式等列入疏散避難計畫之參考。

- 校園災害防救計畫中應包括災害防救業務所需應用資料、資訊之建置或更新方式。

- 製作校園災害防救圖資料

- 掌握學校所在區域之災害潛勢資料、參考直轄市、縣（市）政府所製作之災害防救相關圖資等，建立考量該校災害特性之防災地圖。

- 校園防災地圖內容應明確標示校內危險處所、校內避難場所、校內避難路線、學校附近防災機關與避難中心、直轄市、縣（市）政府公佈該鄉、鎮、市之避難路線、學校週邊之救援單位及醫療單位等資料。

- 建立校園災害防救計畫自評機制

- 為能確實有效落實校園災害防救計畫所列各項內容，應於計畫中訂定自評機制，以作為各項災害防救業務執行管考之依據。

- 自評內容包含校園災害防救計畫內容，及校園災害防救計畫執行成效等。

- 執行校園災害防救計畫自評之方式，應由學校邀集相關處室與專家學者組成評鑑小組，進行瞭解校園災害防救計畫擬定內容與執行情形之具體程度。

- 校園災害防救計畫應考量該校特殊師生之需求，審慎納入校園災害防救計畫之編撰內容。

- 編撰與執行校園災害防救計畫時，應與學校災害防救教育內容結合，藉由教學、災害演練等學生參與過程，強化校園災害防救功能。

- 共通性事項

  - 校園災害防救應變組織

為避免本校行政體制之複雜化，於平時並不執行分組，各處室以平時業務範圍及性質來執行平時預防之各項減災整備工作，應變分組將於災時啟動執行各項應變作業。

2-1-1　校園災害防救應變組織及其任務分工

校園內必須規劃因應災害發生之應變組織，於災害發生時肩負搶救災之責任，災害應變組織需界定清楚各分組於災時之工作，避免於救災時人力分配不均之情形延誤搶救之時機，學校亦須排定人員進行輪班，確實於災害初期即能快速啟動分組進行應變。

- 應變組織

針對常見之災害，如：地震、颱風水災及火災等…考量學校現有之人力、物力，茲將校內之應變組織分為指揮官、副指揮官 （兼發言人）、搶救組、通報組、避難引導組、安全防護組以及緊急救護組。

- 任務分工

災害發生，由指揮官發佈救災指示於各分組之負責人，再由負責人指派分組成員執行，確保災時分組能快速進行救災行動，各分組於災時之任務分工如表2-1-1，且為確保應變分組之行動，各分組除負責人外需再行指定一名代理負責人，並確實紀錄聯絡方式 （表 2-1-2），各應變成員依其分組須與平時接受相應之技能訓練，以提升災時應變之能力。

- 輪值制度

除平時即安排好緊急應變組織分組外，亦須針對晝夜或假日規劃執勤班表，並建立教職員緊急時期上班體制，以於災害發生當下立即停止輪休，依學校排定之輪值時間出勤，相關輪值出勤表格如表 2-1-3 及表 2-1-4 所示。

圖2-1-1　法鼓文理學院災害防救應變組織架構圖

表2-1-1　本校災害防救應變組織分工表

| 職 稱 | 級 職 | 姓名 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮官 | 校長 | 釋惠敏 | 指揮、督導校園危機事件預防、處理全般事宜。 |
| 秘書 | 主任秘書 | 簡淑華 | 襄助主任委員指揮督導校園危機事件預防、處理全般事宜。 |
| 副指揮官(兼發言人) | 行政副校長 | 釋果肇 | 負責校園危機事件相關事務預防、指導、管制、處理事宜。 |
| 搶救組 | 圖資館館長 | 洪振洲 | 負責校園危機事件預防、災害防救行政事務及支援搶救事宜。 |
| 通報組 | 總務長 | 曾漢珍 | 協助執行校園危機事件預防、指導、管制及處理事宜。 |
| 避難引導組 | 人文社會學群學群長 | 陳伯璋 | 負責校園危機事件預防、災害防救專業指導及行政事務支援事宜。 |
| 安全防護組 | 國際事務組組長 | 鄧偉仁 | 負責校園危機事件預防、災害防救專業指導及行政事務支援事宜。 |
| 緊急救護組 | 學務組組長 | 梅靜軒 | 負責執行校園危機事件預防、作業管制、協調及處理反映事宜。 |
| 附 記 | 如遇人事調整，另行遞補。 召開緊急會議應請中角派出所、金山消防分隊派員列席。 三、未編組教職員，必要時得列席參加會議。 |
| 班別 | 成員 | 任務 |
| 指揮班 | 組長 釋果肇 成員 蔡伯郎 簡淑華 朱素蓮 林郁芝 | 1.設置臨時指揮中心。 2.輔助指揮官。（當指揮官不在時，代理其任務） 3.向地區隊傳達命令及情報。 4.向消防隊提供情報，並引導至災害現場，其重點如下： ．指引往起火場所之最短通道、引導至進出口或緊急昇降機。 ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍，以及有無受困或受傷者等。 5.其他指揮上必要之事項。 |
| 通報組 | 組長 曾漢珍 成員 常齊法師 謝淑春 吳寶華 林顯成 賴寶秀 陳淑娟 | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在金山區法鼓路700號法鼓文理學院，在○○樓的○○○燃燒。報案人電話：2489-0707 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 電力公司：(02) 2498-2036 保全公司：(02) 2427-0255 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是（防災中心），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓搶救組請立即進行滅火行動。避難引導組請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。安全防護組人員請讓電梯停在一樓！「全校教職員生請依照避難引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。 |
| 搶救組 | 組長 洪振洲 成員 鍾澤豐 許櫂埕 吳政達 李志賢 周邦信 呂泰隆 郭晁榮 | 1.指揮地區隊展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 (拔安全插銷 (噴嘴對準火源 (用力壓握把 (按下起動開關 (連接延伸水帶 (打開消防栓放水 3.與消防隊連繫並協助之。 |
| 避難引導組 | 組長 陳伯璋 成員 林讌伃 葛賢敏 柯春玉 王心怡 李佳勳 洪珮菁 | 1.前往起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點 必要裝備 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機 ‧繩索。 ．手電筒。 ‧其他必要之器材。 |
| 安全防護組 | 組長 鄧偉仁 成員 陳佳彌 賴心萍 呂幼如 張振華 常豁法師 張啟源 | 1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3.電梯之緊急處置。 |
| 緊急救護組 | 組長 梅靜軒 成員 張容鑫 羅珮心 陳惠華 蕭智隆 陸柯 趙銘誠 | 1.緊急救護所之設置。 2.受傷人員之緊急處理。 3.與消防人員聯絡並提供資訊。 |

表2-1-2　校園災害防救組織聯絡名冊

| 編組 | 負責人 | 連絡電話 | 代理負責人 | 連絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮官 | 釋惠敏 | 02-24980707 分機 | 簡淑華 | 02-24980707 分機5405 |
| 副指揮官 （兼發言人） | 釋果肇 | 02-24980707 分機2353 | 蔡伯郎 | 02-24980707 分機 |
| 搶救組 | 洪振洲 | 02-24980707 分機 | 鍾澤豐 | 02-24980707 分機2207 |
| 通報組 | 曾漢珍 | 02-24980707 分機5000 | 常齊法師 | 02-24980707 分機5001 |
| 避難引導組 | 陳伯璋 | 02-24980707 分機 | 李佳勳 | 02-24980707 分機5204 |
| 安全防護組 | 鄧偉仁 | 02-24980707 分機 | 張振華 | 02-24980707 分機5430 |
| 緊急救護組 | 梅靜軒 | 02-24980707 分機 | 張容鑫 | 02-24980707 分機 |

表2-1-3　校園災害緊急聯絡名冊

| 時段 | 輪值人員/代理人姓名 | 校內分機 | 手機/代理人手機 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 早班 | 廖孟涵 | 5020 | 0963119276 |  |
| 晚班 | 游財貴 | 5020 | 0963119276 |  |
| 相關聯絡電話 | 校長聯絡電話 | 24980707 |
|  | 教育部（局）電話 | (02)7736-6051、(02)7736-6052 |
|  | 校安中心電話 | (02)3343-7855、3343-7856 |
|  | 警衛室分機 | 5020、5050 |
|  | 中角派出所電話或110 | (02)24982136 |
|  | 金山消防分隊電話或119 | (02)24982519 |
|  | 電力公司電話 | (02) 2498-2036 |
|  | 電梯公司電話 | 賴先生0988171684 |

表2-1-4　緊急時期出勤簽到表

| 成立時間：○○年○○月○○日○○點○○分 成立地點：○○○○ |
| --- |
| 單位職稱 | 姓名 | 手機 | 緊急隸屬組別 | 進駐時間 |

    - 校園災害防救應變組織啟動時機

校內之應變組織，應於災害發生視災害情況啟動，啟動時機包含：

- 地方政府成立災害應變中心時。

- 上級指示成立。

- 學校位於災區且受到災損時。

- 校長視災情程度啟動應變組織。

- 因應災害規模大小，應變組織宜規劃有災害規模小時的現場應變組織，災害規模稍大之前進應變組織，及全校之應變組織。

    - 緊急應變小組之設立與運作

校內災害應變小組之設立須考量災害潛勢區，並可於戶外設立第二災害應變小組以防重大災害之發生，應變小組主要由指揮官下達指示，指揮各分組進行應變作業。

- 應變小組之設立

調查校內之建物，以綜合大樓作為緊急應變小組，中心內備有電話、傳真、網路及相關之救災器具，中心內成員有指揮官、副指揮官、各應變組負責人，由指揮官 （校長） 坐鎮發佈救災指示，各應變組負責人接獲指示後，帶領各分組成員進行救災作業。為確保地震災害發生時應變小組之設立，指定揚生館為第二中心設立地點。

- 應變小組之運作

災害發生後，指揮官、副指揮官及各分組負責人需快速進駐應變小組進行救災指示之發佈及分派調度，但於地震災害發生時，須由人員先前往勘查，確認校內各建築物結構安全無虞，若有安全之虞慮，立即於戶外指定之第二中心設立位置進行應變小組之開設。指揮官是災害之類別依各災害之應變程序指揮各分組進行救災作業。

  - 災害防救資料蒐集

學校之災害防救資料主要交由總務處負責調查蒐集，其餘處室提供資料，並請校內具有相關知識之老師進行協助，調查之項目包含災害潛勢資料、校園平面及空間配置、校內各建物之平面配置以及校內曾發生之災害及災害特性分析。

    - 災害潛勢調查

為掌握校園所在區域之災害潛勢資料、參考直轄市、縣 （市）政府所製作之災害防救相關圖資等，如圖 2-2-1 活動斷層圖，為中央地質調查所之資料，從圖中可知道學校位於哪些斷層上或斷層週邊；圖 2-2-2 土石潛勢溪流圖，為行政院農業委員會水土保持局土石流防災資訊網所公佈之資料，可瞭解週邊之土石流潛勢溪流，在規劃避難路線時應避免將路徑劃於此範圍內。

| 圖2-2-1 活動斷層圖 （資料來源：經濟部中央地質調查所） | 圖2-2-2 土石流潛勢溪流圖 （資料來源：行政院農業委員會水土保持局土石流防災資訊網） |
| --- | --- |

    - 校園平面及空間配置

藉由網路提供之電子地圖調查學校週邊環境，並繪製校區內之平面圖，以便做為避難逃生路徑規劃之資料，如圖 2-2-3，確實將校區內各棟建物之分布繪製清楚。

圖2-2-3　學校平面圖

    - 校園各棟大樓樓層平面配置圖

-------佛教學系大樓

圖2-2-4　各樓層平面逃生路線圖

|  | 佛教學系大樓 |  | 佛教學系大樓 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法印書苑 |  | 法印書苑 |

    - 校園歷年災害與災害特性分析

針對歷年校園災害事件或災害潛勢分析之說明，以於未來能優先針對危害度較高之災害擬定專篇計畫，而後逐年增訂其他災害類別之專篇計畫，並逐年編列經費將現有防災缺失逐步改善。

- 歷年災害

本校蒙受之災害類型主要包含地震、颱風、水災、坡地災害、火災、傳染病災害以及交通事故等災害，歷年災害之情形統計如表2-2-1，確實紀錄歷年受災之類型，及校內財務損失之狀況。

- 災害特性分析

校內災害特性分析由教務處邀請專家學者協助分析，針對學校地理位置若鄰近邊坡或斷層帯，則宜考量邊坡地滑或鄰近斷層帯所可能造成災害之風險。針對地處地勢低窪地區之學校，則宜考量短暫豪大雨所造成淹水災害之風險，確實分析校內之潛在災害並做災損評估，如表 2-2-2。

表2-2-1　校園事故統計表

| 98~104年度 校園災害案例統計 | 天然災害： 2 件 人為災害： 火災與爆炸 2 件 毒化災 0 件 交通事故 0 件 實驗室或實習場所 0 件 其他（含食物中毒、飲水中毒、傳染病等）： 0 件。 |
| --- | --- |

表2-2-2　潛在災害分析表

| 「風災」 潛在災害分析表 |
| --- |
| 致災源 | 颱風與強風特報引起的校園災害 |
| 致災區 | 本校校園及相關設施 |
| 潛在災害 | 教室門窗未上鎖，遭颱風吹襲而破損。 颱風吹起的飄落物，擊中建築物之門窗玻璃。 校園內的花草樹木未整修、固定，遭颱風吹倒。 輸電線路遭狂風吹落，有短路之虞。 土石流危害校園。 |
| 災損評估 | 校舍倒塌。 門窗玻璃破損。 花草樹木折斷。 電線走火致災。 |
| 「地震」 潛在災害分析表 |
| 致災源 | 台灣地處於歐亞板塊與菲律賓板塊的碰撞聚合帶上。 台灣的中南部斷層仍處於弧陸碰撞的造山運動中，而東北段則進入山脈崩毀的伸張狀態；目前造山運動仍在南台灣持續進行，此為台灣地區地震頻傳的主因。 |
| 致災區 | 本縣為菲律賓板塊及歐亞板塊撞擊區，常發生地震，境內有金山斷層。 |
| 潛在災害 | 建物倒塌、火災、道路崩陷、逃生路線受阻。 |
| 災損評估 | 強烈地震的災損所造成的損失將甚為慘重，除了建築物與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如在上課時間發生強烈地震，將可能產生人員的重大傷亡情事。 |
| 「火災」 潛在災害分析表 |
| 致災源 | 電氣短路或易燃品燃燒 |
| 致災區 | 本校校園及過載之相關電氣設施或用火場所 |
| 潛在災害 | 1. 超過十年未更換之老舊線路。 2 電力過載之電氣設備。 3. 延長線上插有過多插電設備。 4. 易燃品旁有引火源，如新建教室油漆中又有電焊和施工、放置纸張或廢纸回收處置入易燃火原（如煙蒂） 5. 廚房、餐廳等可能用油、用火場所。 |
| 災損評估 | 1. 火災所造成的損失視其所影響之範圍而定，除了建築物、設備與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如火災濃煙竄燒至正在上課之班級，將可能產生人員的嗆傷、燒傷或重大傷亡情事，同時亦可能影響未來之教學活動。 |

  - 校園災害防救教育訓練

災害防救教育為提升學校師生災害防救認知與技能之方法之一，由總務處邀請學者或消防局人員舉辦防災教育相關之講座或各項逃生器材使用方法及逃生方式，並在校內舉辦活動、宣導等方式 （如校內公佈欄張貼各項災害相關宣傳海報，定期舉辦校內防災相關比賽，如防災書法或防災警語比賽等），針對各項有關天然與人為災害生成原因、危險性說明，加強本校師生對於各項災害之瞭解，每年定期舉辦1次大規模全校性防災演習，以提升全校師生災害應變能力。

為確實提升本校教職員工生於災害時之應變能力，於寒暑假過程中邀請學者、曾任救災工作之人員至本校演講並要求校內所有老師、教職員工參加。開學後，於每學期之期初、期中，由各系主任向學生宣導災時之避難需知，並於戶外實地操演。每學期安排二次針對較可能發生之災害，諸如地震、風災、火災及交通事故安排講座，每種災害之講座以 60–120 分鐘為主，說明災害成因及如何逃生避難、宣導自助互助之精神。

  - 校園災害防救演練

為使災害發生時各教職員工生能快速避難並啟動應變分組執行救災，由總務處規劃演練內容，各處室人員協助辨理，務求使校園災害演練能順利執行。

演練目的在於使人員熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能，短期在學校人力、資源有限之情況下可以每年逐棟或逐區來進行應變演練，逐年完成全校應變演練之規劃，或配合多次各樓層或各棟小規模演練後，每年有一次中大規模或全校災害之演練。針對每年或每次演練之缺失應於下年或下次演練規劃前即加以改進，提昇整體災害應變能力。

學校每年至少應舉辦 1-2 次應變計畫演練 （除消防防護計畫外亦宜考量其他災害類型之演練），演練情境可依該年度規劃重點進行腳本研擬，表 2-4-1。演練可依各年級施行或以樓層 （棟別） 為劃分，依據可能發生之災害類型、規模，依實際需求來設計實務演練，如通訊對講機練習、避難疏散演練、警報測試與廣播等。演練計畫之擬定必須基於以下基本觀念：

- 研擬演練計畫之前，必須先有充分的 「情境想定」，並以學校所面臨的實際問題為主，例如大規模地震後，應將學生留校、安撫、建立名冊，而非馬上讓學生各自回家。

- 至少應包含緊急避難、救護、收容、安撫之細節操作。

- 必須明定各執行程序之權責編組及銜接介面。

- 必須確保所需的應變時所需的資源與人力。

- 在演練的過程中，所有作業均隨著時序有詳細的紀錄，以利事中查證及事後重構與檢討。

表2-4-1　火災災害演練

103學年「法鼓文理學院火災災害演練」 發布時間及任務分工

狀況一：6/10上午10：00發布 值班人員發現，受信總機顯示燈亮起，對照顯示區域後，為佛教學系大樓二樓(圓型大廳門口處)有火警訊息，受信總機室留下一名監視，通知滅火班前往現場察看(或離現場有一段距離，利用無線電通知現場附近人員前往確認)，確認時攜帶滅火器、手電筒、鑰匙、無線電，現場確認後發現為垃圾筒起火，人員利用滅火器撲滅火勢後，向受信總機室回報，狀況解除； 確認火警同時需進行緊急廣播，內容為這裡是防災中心，目前(200圓廳門口處)火警探測器作動，已通知滅火班攜帶滅火器前往確認，其餘人員請等候進一步通知；狀況解除亦需再次廣播通知。 ■廣播區域採起火層及直上層進行廣播 狀況二：6/10上午10：10發布 值班人員發現，受信總機單一區域燈亮後，二樓房間有火警訊息，通知滅火班立即前往確認，進行廣播，現場確認人員發現該房間門把異常發燙，立即回報，值班人員進行緊急廣播，通報班電話聯絡消防隊，滅火班運用室內消防栓，於門外進行起火區劃的局限，將火勢控制，等待消防隊抵達；一旦發現為火災後，進行火警確認廣播，廣播同時通報啟動避難引導班、安全防護班作業。 狀況三：6/10上午10：40發布 值班人員發現，受信總機多處區域燈亮，顯示區域為(六樓陽台、六樓研究室走道、六樓樓梯間) (兩處以上顯示區域燈量應立即斷定為火災)，立即廣播啟動自衛消防編組，指揮班成立防災中心(綜合大樓)、通報班通知消防隊，滅火班現場確認發現六樓陽台堆放雜物燃燒，濃煙竄進室內，滅火班利用滅火器和室內消防栓進行阻絕火勢；避難引導班應在起火層及直上層的樓梯入口、通道角落進行疏散，電梯門口應配置引導人員以防止使用；安全防護班負責將電梯停在一樓並禁止使用，起火層防火門關閉，火災現場有2名人員受到濃煙嗆傷，緊急救護班成立臨時醫療中心(綜合大樓中庭，防災中心旁)，進行傷患人員緊急救護，消防隊到達現場，通報班指引火災地點，消防隊進行滅火，全體人員疏散到防災中心並確實清點人數(以上課及上班空間為清點單位)。

演習缺失檢討： 指揮官結語：

  - 校園災害防救計畫經費編列

總務處每年應針對提升校內防災能力編列經費，此經費之用途為維護校內硬體減少致災因素、整備校內之防災器具以及提升教職員工生之防災素養等，此經費不得挪為其他用途使用。編列之項目如下：

- 防災宣導手冊及教材。

- 儲備物資。

- 防災教育講座。

- 防災/救災訓練。

- 災害應變演練。

- 救災設備。

- 其他。

  - 災害應變器材整備與分配

在災害來臨時，因本校地處郊區，救災資源之送達往往時程較長，因此偏遠學校在災時自救顯得相當重要，在外部救災資源送達前先進行救援之工作，搜尋因受災而造成受困之學生，並針對受傷之教職員工生進行檢傷分類之緊急處置，以期能於災害時第一時間協助學校內之教職員生進行避難。

為增加災害應變之搶救時效，總務處必須視學校實際情形來整備災害應變器材 （表2-6-1） 並於一個月一次定期進行檢查，若器材損壞或超過使用期限須進行替換，而整備之器材需放置於固定地點進行管理，主要整備之器材項目包含有個人防護具、檢修搶救工具、急救器材、安全管制工具、通訊聯絡器材等。個人防護具為保護搶救人員之裝備，防止救災人員轉變為受災之人員；檢修搶救工具為搶救時可能用到之器材；急救器材為防止受傷人員因受傷流血過度以致不及送醫之緊急包紮止血處理，待道路聯通情形再行將受傷之人員外送；安全管制工具為將受損之建物劃定危險區域警戒及交通指揮之工具；通訊聯絡器材為搜救人員間之相互連絡或通報校外單位協助救援。

表2-6-1　災害應變器具整備表

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 400 | 個 |  |  |
|  | 工作手套 | 100 | 雙 |  |  |
| 搶救工具 | 備用接頭、管線等 | 5 | 個 |  | 針對可能產生洩漏之管線或接頭，應有備材以供緊急更換。 |
|  | 破壞工具組 | 5 | 組 |  | 針對人員搶救時可能所需之破壞工具，如電鋸、撬桿、斧頭等，可於非防爆區使用。 |
|  | 移動式發電機 | 2 | 組 |  | 110/220V—3000W，緊急供電用 |
| 消防器材 | 乾粉及二氧化碳滅火器 | 20 | 組 |  | 可為手提式，可置於校內各場所附近存放。貴重儀器則應考量水損或乾粉污染之問題，因此建議使用二氧化碳滅火器，但對於密閉空間則應考量使用二氧化碳滅火器滅火時之缺氧問題，而操作者也應小心使用，以避免手部凍傷之可能。 |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 |  | 可為摺疊式擔架或固定式擔架。若考量傷患可能有化學性污染，則應有 （可拋棄式）除污床之採購，以供初步除污。 |
|  | 心臟急救設備 | 1 | 組 |  | 係指小型簡易式電擊設備，建議應在有醫生或護士在旁協助時使用。 |
|  | 急救箱 | 4 | 組 |  | 為一般急救所需之材料及藥品，應定期檢查與更新。 |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 |  | 供急救供氧用 |
| 通訊聯絡 | 大哥大電話手機 | 2 | 支 |  | 各組組長提供號碼，保持暢通 |
|  | 無線電對講機（附壓扣型發話器） | 8 | 支 |  |  |

表2-6-2　急救箱配備及用途

| 類型 | 品 名 | 用 途 | 基本數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遺 失 請 自 行 補 充 | 1.三角巾 | 包紮、止血 、保護傷口 | 1 |
|  | 2.鑷子 | 夾紗布 | 1 |
|  | 3.剪刀 | 剪繃帶或衣物 | 1 |
|  | 4.彈性繃帶 | 扭傷、脫臼、包紮固定 | 1 |
|  | 5.體溫計 | 測量體溫 | 1 |
|  | 6.固定板 | 骨折、脫臼、包紮固定 | 2 |
| 可 補 充 物 品 | 1.面速力達姆 | 蚊蟲咬、創傷 | 1 |
|  | 2.優碘 | 局部消毒 | 1 |
|  | 3. Neomycine藥膏 | 消炎 | 1 |
|  | 4.紗布 | 覆蓋傷口 | 3包 |
|  | 5.棉花棒 | 清洗傷口 | 3包 |
|  | 6.好貼繃 | 包紮傷口 | 10片 |
|  | 7.透氣紙膠 | 固定紗布 | 1捲 |
|  | 8.生理食鹽水 | 清洗傷口 | 2瓶 |

  - 開設災民收容所規劃與實施

本校於災害發生後可作為緊急之避難收容場所，除收容學校之學生外亦可依縣市應變中心之需求開放部分校區收容附近之居民。

- 收容所規劃原則

收容區之劃設以校長及各處室主任開會進行決定，原則上收容之居民為附近之住戶，收容區與學區需劃分仔細，在生活收容區之民眾以不影響災害復課之進行為原則。劃設上需注意此區域是否具潛在災害之危害、收容所之收容人數等，各收容所需有負責人員進行管理 （表2-7-1）。

- 收容所之開設

學校收容所負責人依指揮官 （校長） 指示開放收容所收容受災民眾，並於收容所門口發放受災民眾人員識別證 （表2-7-2）；避難引導組引導災民前往收容所進行避難，並以戶為單位安置居民；安全防護組（偏遠地區為搶救組）以戶為單位要求居民填寫收容所登記表 （表2-7-3） 以方便管理，並尋求村里自助隊協助定時巡視收容所周遭以防宵小於災害來臨施行不義之行為。

表2-7-1　收容所總配置表

| 編號 | 收容所名稱 | 建築構造 | 樓層 | 負責人 | 聯絡電話 | 安置人數 | 備考 （代理負責人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

註一：收容所名稱依建物 （場所） 名稱而定。

註二：樓層須寫明地上及地下之樓層數。

註三：開設順序依編號而定。

表2-7-2　收災人員識別證

受災民眾及師生識別證 編號：○○○○ 安置收容所：法鼓文理學院○○室 姓名：○○○ 身分證字號：□□□□□□□□□□ 住址：○○縣○○市○○鄉○○鎮○○區○○里○○鄰○○路○○段○○巷○○弄○○號○○樓

表2-7-3　收容所登記表

| 編號： 「法鼓文理學院」災害災民緊急安置收容所登記表 填表人： |
| --- |
| 家長姓名 （戶長） |  | 住址 | ○○縣○○市○○鄉○○鎮○○區○○里○○鄰○○路○○段○○巷○○弄○○號○○樓 | 受災 日期 | 年 月 日 |
| 身份證字號 |  |  |  | 災民 來源 | □自行來所 □單位送來（ ） |
| 家庭人口數 | 共 人 （男 人 女 人） | 電話 |  | 收容 日期 | 住進時間： 年 月 日 時 離開時間： 年 月 日 時 |
|  |  |  |  | 離所 方式 | □自行返家 □安排座車 |
| 家親屬姓名 |  | 分配住宿編號 | □有眷： |
|  |  |  | □單身：男□ 女□ |
|  |  | 住戶 簽章 |  |
| 可聯絡親友 |  | 電話 |  | 遭受損害情形 |  |
| 備註：本表由登記員複寫一式兩份加蓋圖記第一份予災民留存，第二份交由安全防護組 （偏遠地區為搶救組） 做安置收容之基本人事資料。 |

  - 校園危險建物與危險設施之警戒標示

總務處偕同學務組之人員，於每學期開學前巡視校內之建物及設施，巡視之重點對象為校內老舊之建物及電器設備，發現可能致災之建物與設施應立即張貼臨時警告標示，並自行改善或尋求校外專業人員協助，若於開學時仍無法獲得改善，須劃定警戒區，張貼明顯標示，並於開學時週知所有教職員生，並要求所有老師於上課前再次告知，學務組人員於危險設施、建物未獲得改善前須不定時巡視，待獲改善後始能拆除警告標示。

  - 協助環境清理

學校平時除了各人打掃公共區域或學生維護校園之環境清潔外，更應調查、管理實施情形，避免校園之廢棄物、廢污水、隨手丟棄的垃圾造成之危害。

- 廁所清潔之維護與管理

- 廁所之自行或委外清理。

- 由專人定期維護，並有檢查紀錄。

- 廁所內週邊設備（牆壁、門窗、天花板、鏡子、大小便器、洗手台、地面）應保持可正常使用狀況。

- 廢棄物清除及處理

- 校園之廢棄物應自行或委託清除單位進行清理。

- 毒性物質暨化學廢液應委託清除單位進行清理。

- 廢污水處理

- 校園水溝平時應由總務處維持乾淨，污泥清除乾淨，疏通水溝，避免蚊蟲滋生。

- 學校之水溝於寒暑假時應請環保局派消毒人員來消毒，以減少蚊蟲及寄生蟲污染及滋生。

- 學校之化糞池每隔兩、三年應請清潔公司人員來清理一次，以更增進環境衛生清潔。

- 實驗室及實習場所之廢液、廢棄物、廢氣處理設施

- 實驗室及實習場所需排放之廢棄應符合空氣污染物排放標準。

- 實驗室及實習場所之廢液及廢棄物應建立其管理制度 (含減量措施)，以減少造成實驗室之不可預期危害。

- 地震災害減災與應變事項

  - 平時預防工作事項

總務處應針對災害調查校園災害潛勢區、校園設施等資料，並對校園儀器、設備與建築物進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害，平時預防工作事項流程如圖3-1-1。

圖3-1-1　平時預防工作流程圖

    - 校園環境安全自主性調查

- 調查範圍

檢視校園內之建物及其週邊於災害時是否有產生危害之可能，並且利用建築與設施耐震檢查表 (表3-1-1)，針對門、窗及牆等…建築物中之主要結構進行檢視，並勾選建物是否符合安全若不符合安全，簡述待須改善之內容。

- 調查時機與原則

原則上總務處每學期開學前應進行一次校園環境安全維護狀況評估，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理。若不合格項目需專業之專責人員時，將聘請專業技師或專業技術輔導團體加以檢測或鑑定，以確保全校教職員工生於平時或災時之安全。若校區震度超過4級時，總務處須立即進行校園環境安全狀況檢查與評估，並採取適度措施。

表3-1-2　建築與設施耐震檢查表

| 檢查人： 檢查日期： 年 月 日 |
| --- |
| 檢查建築物名稱 （地點）：佛教學系大樓 |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 | 改善日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。 | ● |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常。 | ● |  |  |  |
|  | 教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。 | ● |  |  |  |
|  | 倉庫門有無損壞，使用是否正常。 | ● |  |  |  |
| 窗 | 窗戶（木窗及鋁窗）有無損壞故障，使用是否正常。 | ● |  |  |  |
| 牆 | 外牆是否有外磚剝落及裂縫現象。 | ● |  |  |  |
|  | 外牆油漆有無剝落、退色，是否仍保持光鮮度。 | ● |  |  |  |
|  | 內牆有無出現內縫現象。 | ● |  |  |  |
|  | 圍牆有無傾斜、裂縫現象，是否穩固。 | ● |  |  |  |
| 天花板 | 樑有無傾斜龜裂現象。 | ● |  |  |  |
|  | 天花板有無呈現龜裂現象。 | ● |  |  |  |
|  | 天花板有無油漆脫落，或掉落水泥塊。 | ● |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 | ● |  |  |  |
| 地下室 | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | ● |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | ● |  |  |  |
|  | 走廊的寬度均是否合乎標準，動線標示是否清楚。 | ● |  |  |  |
|  | 校舍增建廊階銜接處是否密實而安全。 | ● |  |  |  |
| 地基 | 地基牢固有無流失、損毀情況。 | ● |  |  |  |
|  | 地基是否受其他建築校舍之影響而有所改變。 | ● |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂使用 （如空中花園） 是否影響校舍建築安全。 | ● |  |  |  |
|  | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。 | ● |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 | ● |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯扶手有無斷裂破損。 | ● |  |  |  |
|  | 樓梯的地面有無裂縫情況。 | ● |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 | ● |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 | ● |  |  |  |
| 柱 | 柱有無傾斜、龜裂現象。 | ● |  |  |  |
|  | 柱與地面有無裂縫現象。 | ● |  |  |  |
| 欄杆 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆有無斷裂情況。 | ● |  |  |  |
|  | 水泥欄杆有無裂縫、傾斜現象。 | ● |  |  |  |
|  | 木質欄杆有無腐爛現象。 | ● |  |  |  |
| 電源系統 | 校區電力系統是否正常。 | ● |  |  |  |
|  | 緊急備用電源系統是否正常。 | ● |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |

    - 校園環境安全改善

針對建築與設施耐震檢查表（表3-1-2）所勾選之不合格項目進行改善並填具建築與設施耐震改善檢查表之改善內容，若有無法改善之項目而有安全顧慮時，應在此區域張貼臨時警告之標識，並將聘請專業技師或專業技術輔導團體加以檢測或鑑定。

  - 災害應變工作事項

含災害應變組織之運作、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、確認疏散安全情形與學生安危回報家長、收集受災情況與受災情況回報、緊急救護與救助實施、救災資源之支援措施等必要措施、緊急安置受收容與家長聯繫，及緊急避難與收容場所之開設等內容，災害應變工作流程如圖 3-2-1

圖3-2-1　災害應變工作流程圖

    - 災害應變程序

為使地震災害發生後學校能快速執行避難救助之行動，宜將應變啟動時機以及各應變小組所擔負之作業明確定義，方能於適當之時機召集於適當集結地點進行災情分析及進行任務。

- 應變啟動時機

學校之緊急應變組織，應於地震災害發生時視時機啟動，其啟動時機包括：

- 地方政府成立應變中心時。

- 上級指示成立時。

- 學校位於災區受到災損時。

- 校長視地震災情程度啟動應變組織以應付災情等。

- 災害分級：

為適時掌握校園事件，加速處理應變，依各類校園事件之輕重程度區分如下(校園事件程度劃分等級表詳如教育部校園安全暨災害防救通報處理中心公告之內容)：

- 甲級事件：

  - 人員死亡或有死亡之虞。

  - 財產損失在新臺幣一百萬元以上。

  - 亟需本部或其他單位協助及其他可能引發媒體關注、社會關切之事件。

- 乙級事件：

- 人員重傷。

- 財產損失在新臺幣十萬元以上，未達一百萬元。

- 其他未達甲級事件程度，且無法即時處理之事件。

- 丙級事件：

- 人員輕傷或疾病送醫。

- 財產損失未達新臺幣十萬元。

- 各應變組織擔負之任務

將各應變小組之應變工作項目確實劃分，以便災時之快速動員，各小組於災時之工作項目分配如下，各組主要應變項目如表3-2-1：

- 搶救組

- 受災學校教職員生之搶救及搜救。

至避難場所獲知師生失蹤，基本上以3人為一團隊，攜帶無線電、急救箱、救災工具前往受災現場進行搜救，並定時以無線電聯絡通報組；若通報組未定時收到進入災區人員之連絡，得再派遣搶救組人員前往進行搜救。

- 清除障礙物協助逃生。

第一時間將阻擋避難路線之障礙物進行清除，確保逃生動線之順暢。

- 強制疏散不願避難之學校教職員生。

巡視教課室確認人員已全數撤離至避難場所，若發現有師生未進行避難，強制將人員帶往避難場所，並於避難場所詢問不願撤離之原因。

- 通報組

- 以無線電通報應變小組已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。

依災害分級之規定 （甲級事件：應於獲知事件十五分鐘內，以電話通報縣市教育局及教育部，並於二小時內透過校園事件即時通報網實施首報。遇有網路中斷時，改以紙本方式傳真至教育部，俟網路恢復後再補行通報作業。乙級事件：應於獲知事件十二小時內，透過即時通報網完成通報作業。遇有網路中斷時，作業方式同甲級事件。丙級事件：應於獲知事件兩週內，透過即時通報網完成通報作業。） 將受災情形向縣市教育局、教育部及相關單位通報，通報時必須明確敘述受災情形以及處理狀況。

- 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源狀況發展的資訊。

蒐集災害相關內容並聯繫各分組負責人，傳達災害情報及處理情形。

- 避難引導組

- 分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。

將避難引導組織成員進行分配，讓組內成員待在交叉口進行引導，協助師生快速抵達避難場所。

- 協助疏散學校教職員、學生至避難所，協助登記身分、人數。

依學級、班級分配避難引導組人員，於避難場所確實清點師生人數，發現有人未抵達避難場所立即告知通報組、搶救組人員。

- 安全防護組

- 協助設置警戒標誌及交通管制。

巡視建物是否具危險性，具危險立即設置警戒線（警告標示），並定期派人員巡視；確實管理出入校園之人、車，於校門口設立管制哨，人員出入須確實登記出入原因及離開校園時間，車輛欲進入時須詢問進入原因並上報指揮官 （校長），並引導車輛。

- 維護學校災區及避難場所治安。

確實掌握進出避難場所之師生，進出避難場所皆須詳實記錄；巡視災區禁止人員進入，若發現人員進出立即詢問進出原因，若講述理由過於含糊則通報警察。

- 緊急救護組

- 基本急救。

偕同搶救組之人員之災區尋找失蹤之師生，若發現師生受傷立即進行處理 （傷肢固定、緊急止血包紮等），並將傷患送往避難場所進行更仔細之處理。

- 檢傷分類。

送至避難場所之傷患，確實檢查傷口狀況，若能處理則進行包紮並收容傷患，若傷患知傷勢過重無法處理，立即通知附近之醫院派救護車接往醫院治療。

- 重傷患就醫護送。

當救護車至校園接重傷患前往醫院時須有人員陪同，將醫院之處理後情形進行回報指揮官 （校長）。

- 執行應變作業

當災害來臨時依照災害應變流程 （圖 3-2-2） 進行應變作業，非假日時校長依受災情形發佈緊急動員指令，各應變組立即啟動執行相關應變事項。由通報組通報休假之教職員尋求救災之協助，所有教職員應快速依平時預防之分配情形向所屬組別之負責人報到，各班上課之老師須立即引導學生避難；在假日時，由輪值之人員向校長進行災情通報並進行應變作業，俟校長返校後由校長進行指揮，視受災情形決定是否連絡教職員前往學校進行應變作業。

表3-2-1　應變小組主要應變事項 【地震災害】

| 應變項目 | 主要負責組 | 協助組 | 主要應變工作事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災情通報 | 通報組 | 無 | 1. 依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。通報流程如圖3-2-3。 2. 校外應變支援單位之聯絡資訊如下表3-2-2。 |
| 避難疏散之規劃與執行 | 避難引導組 | 無 | 1. 避難引導組每學期規劃每棟建築物舉辦一次地震避難疏散演練。 2. 避難引導組每學期末前，應擬定地震緊急疏散防災地圖 （疏散路線和疏散地點等）。 3. 各棟建築物應規劃避難引導人員如表 3-2-4所示，疏散路線如圖 3-2-5。 4. 清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表 3-2-4。 |
| 緊急救護與救助 | 搶救組 | 緊急救護組（偏遠學校為搶救組） | 1. 緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制。 2. 緊急救護組 （偏遠學校為搶救組）將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊 （表3-2-6），詳細記錄數量及放置地點。 3. 緊急救護組 （偏遠學校為搶救組）每半年應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換。 |
| 毀損建物與設施之警戒標示 | 安全防護組（偏遠學校為搶救組） | 無 | 災害發生過後，安全防護組 （偏遠學校為搶救組）須檢視校內之建物是否有傾倒之危險，針對可能具危險之建築物設立警戒線或標示。 |
| 啟動社區住戶之協助 | 通報組 | 無 | 通報組需建立支援機構之通訊錄（表3-2-8），並於災時得以第一時間請求所需支援。 |

圖3-2-2　災害應變流程圖

    - 災情通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握機先，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。

- 通報原則及流程

為有效協助本校處理校安事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。通報流程如圖 3-2-3 所示。

- 通報時機

為使災害發生後之應變更為快速執行，通報之時機依事件級別之不同進行通報。

- 甲級事件：應於獲知事件十五分鐘內，以電話通報縣市教育局及教育部，並於二小時內透過校園事件即時通報網實施首報。遇有網路中斷時，改以紙本方式傳真至教育部，俟網路恢復後再補行通報作業。

- 乙級事件：應於獲知事件十二小時內，透過即時通報網完成通報作業。遇有網路中斷時，作業方式同甲級事件。

- 丙級事件：應於獲知事件兩週內，透過即時通報網完成通報作業。

- 建立校外支援單位電話清冊

為使災害發生快速尋求支援協助，通報組應建立之校外應變支援單位之聯絡資訊如下圖3-2-4，表中詳細記載支援之單位，及支援單位所能提供之器材。

- 通報內容

在通報上應有制式之說詞，先告知通報人姓名、單位、職稱，接著告知事故發生時間、地點，再來說明事故狀況、傷亡情況、 已實施或將實施之處置以及所需之協助等，災害通報之格式如下表 3-2-2 之範例。

圖3-2-3　通報流程圖

圖3-2-4　外部支援單位聯絡清冊

| 單位名稱 | 聯絡電話 | 聯絡人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防單位 |
| 台北縣消防局金山消防小隊 | １１９ 24982519 |  |  |
| 警政單位 |
| 台北縣警察局金山分局 | １１０ 24982136 |  |  |
| 公共設施公司 |
| 北海岸金山醫院 | (02)24989898 |  |  |
| 金山電力分公司 | (02) 2498-2036 |  |  |
| 自來水事業處 |  |  |  |
| 門禁系統 | (02) 0910240271 |  | 台塑網股份有限公司 |
| 昇降機 | (02)28270753 0988171684 | 賴先生 | 台灣三菱電梯股份有限公司 |
| 長城保全公司 | (02) |  |  |
| 中央監控 | (02) |  | 台塑網股份有限公司 |
| 台北縣主管機構 |
| 台北縣政府 | (02)29603456 |  |  |
| 教育局 | (02)29603456 |  | 分機2838 |
| 衛生局 | (02)22577155 |  |  |
| 環保局 | (02)29603456 |  | 分機3900 |
| 社會局 | (02)29603456 |  | 分機3602 ~ 3818 |

表3-2-3　通報內容

| 通報對象 | 通報內容 |
| --- | --- |
| 消防隊/警察局(派出所) | 「○○消防分隊 /警察局（派出所）嗎？這裡是法鼓文理學院，大約○○點校內有○○大樓，發生倒塌，目前○○人員傷亡，有○○名學生下落不明，已進行○○○，請求救援。」 |

    - 避難疏散之規劃與執行

- 避難疏散規劃

對於校內人員平時應加強防災演練，藉由演練各種災害應變演習，加強人員對於疏散動線的熟悉程度，避難引導組每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練，使得在實際災害發生時，能有效增加緊急疏散的效率。避難引導組每學期末前，應擬定緊急疏散防災地圖 （疏散路線和疏散地點），調查避難路線是否暢通，如有障礙物時應立即清除，並於新學年度公告周知教職員工、避難引導人員及相關人員。

- 避難疏散原則及流程

校園疏散主要以人員疏散為主，因此在規劃疏散計畫時，對疏散時機之認定非常重要，而疏散時機為意外狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時，須即刻通知人員進行疏散。本校避難引導組規劃之緊急疏散流程如圖3-2-4所示。

考量本校特殊師生之需要，給予必要之疏散協助，並依災害發生時學生在校內 （教室內、教室外）、校外 （校車上或校外教學參觀活動） 等情況下確認學生之安全。

- 避難疏散動線規劃

各棟建築物應規劃避難引導人員作適當管制進行人員疏散引導。各棟建築物應規劃避難引導人員如表 3-2-4所示，疏散路線如圖3-2-5 所示。

- 避難疏散集合場所之配置

避難疏散集合場所應選擇無地震災害威脅之場所，儘量以空地或綠地為宜，第一時間疏散集合場所為空地，最終疏散集合場所為運動場如圖3-2-5所示。

- 避難疏散之執行

- 指揮官在接受教育局的命令或自行判斷災情之下，可決定發布疏散命令之時間，並回報至其教育主管單位及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心。

- 緊急疏散時各系主任或任課老師應確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依指示就地避難或依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合。

- 避難引導人員在引導避難時，應注意行動不便或有特殊情況的學生。

- 避難疏散過程發現學生、教職員工發生意外時，救護人員應迅速實行救護行動。

- 清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表 3-2-5 所示。

圖3-2-4　緊急避難疏散流程圖

圖3-2-5　避難路線圖

表3-2-4　各棟建築物避難引導人員表

| 棟別 | 樓層別 | 班級或辦公處所 | 避難引導人員 | 救護人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛教學系大樓 |  |  |  |  |  |
| 法印書苑 |  |  |  |  |  |
| 綜合大樓 |  |  |  |  |  |
| 揚生館 |  |  |  |  |  |
| 禪悅書苑 |  |  |  |  |  |

表3-2-5　學生避難情形調查表

| 班 級 |  | 老師 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  | 實到人數 |  |
| 學生安全情形報告 |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 | 聯絡電話 | 安全情況 | 備註 |
|  | 1. 父 2. 母 |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
| 共計人數 |  |

    - 緊急救護與救助

校園周遭醫療資源大多無法與該都市區域行政里界相符合，因此緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制，建立臨時救護站 （保健室），學校平時於防災演練上宜加強宣導，以增加師生們防災意識與救助效率。

- 建立校內急救物資、搶救器材及周遭醫院連絡清冊

緊急救護組 （偏遠學校為搶救組） 將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊 （表3-2-6與3-2-7），詳細記錄數量及放置地點，急救及搶救器材通常包含：個人防護具、搶救工具、急救器材等。建立周遭醫院 （診所）之聯絡清冊 （表3-2-8），內容需詳實記載聯絡方式及地址，災時能將重傷患即時送往能夠進行救護之地點。

- 定期檢視急救用品並更新

緊急救護組 （偏遠學校為搶救組）每半年應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換，須保持存放急救用品容器之清潔，確保急救用品不受污染。

- 建立緊急救護及救助流程

災害後至避難地點確認師生人數，由搶救組偕同緊急救護組之人員前往受災地區搜尋未逃出之師生，並進行初步之急救措施，爾後再送至避難地點，救護救助流程如圖 3-2-6。

- 執行救助及救護作業

- 尋找傷患並搬運至緊急救護場所

搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，視失蹤人數由指揮官決定派遣團隊前往，團隊應攜帶擔架及急救箱。至現場後進行人員搜救，搜救出之人員由團隊中之緊急救護人員進行初步包紮，之後將傷患送往避難地點。

- 緊急包紮、外送

搶救人員將傷患送達避難場所，緊急救護人員仔細檢查傷患之傷勢並包紮，若傷患傷勢嚴重須連絡附近醫院 （診所）將重傷之傷患送往。

表3-2-6　急救、搶救器材一覽表

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 400 | 個 |  |  |
|  | 工作手套 | 100 | 雙 |  |  |
| 搶救工具 | 備用接頭、管線等 | 5 | 個 |  | 針對可能產生洩漏之管線或接頭，應有備材以供緊急更換。 |
|  | 破壞工具組 | 5 | 組 |  | 針對人員搶救時可能所需之破壞工具，如電鋸、撬桿、斧頭等，可於非防爆區使用。 |
|  | 移動式發電機 | 2 | 組 |  | 110/220V—3000W，緊急供電用 |
| 消防器材 | 乾粉及二氧化碳滅火器 | 20 | 組 |  | 可為手提式，可置於校內各場所附近存放。貴重儀器則應考量水損或乾粉污染之問題，因此建議使用二氧化碳滅火器，但對於密閉空間則應考量使用二氧化碳滅火器滅火時之缺氧問題，而操作者也應小心使用，以避免手部凍傷之可能。 |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 |  | 可為摺疊式擔架或固定式擔架。若考量傷患可能有化學性污染，則應有 （可拋棄式）除污床之採購，以供初步除污。 |
|  | 心臟急救設備 | 1 | 組 |  | 係指小型簡易式電擊設備，建議應在有醫生或護士在旁協助時使用。 |
|  | 急救箱 | 4 | 組 |  | 為一般急救所需之材料及藥品，應定期檢查與更新。 |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 |  | 供急救供氧用 |
| 通訊聯絡 | 大哥大電話手機 | 2 | 支 |  | 各組組長提供號碼，保持暢通 |
|  | 無線電對講機（附壓扣型發話器） | 8 | 支 |  |  |

表3-2-7　急救箱配備及用途

| 類型 | 品 名 | 用 途 | 基本數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遺 失 請 自 行 補 充 | 1.三角巾 | 包紮、止血 、保護傷口 | 1 |
|  | 2.鑷子 | 夾紗布 | 1 |
|  | 3.剪刀 | 剪繃帶或衣物 | 1 |
|  | 4.彈性繃帶 | 扭傷、脫臼、包紮固定 | 1 |
|  | 5.體溫計 | 測量體溫 | 1 |
|  | 6.固定板 | 骨折、脫臼、包紮固定 | 2 |
| 可 補 充 物 品 | 1.面速力達姆 | 蚊蟲咬、創傷 | 1 |
|  | 2.優碘 | 局部消毒 | 1 |
|  | 3. Neomycine藥膏 | 消炎 | 1 |
|  | 4.紗布 | 覆蓋傷口 | 3包 |
|  | 5.棉花棒 | 清洗傷口 | 3包 |
|  | 6.好貼繃 | 包紮傷口 | 10片 |
|  | 7.透氣紙膠 | 固定紗布 | 1捲 |
|  | 8.生理食鹽水 | 清洗傷口 | 2瓶 |

表3-2-8　鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊

| 編號 | 醫院或診所名稱 | 聯絡電話 | 地 址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海岸金山醫院 | (02)24989898 | 台北縣金山鄉南勢51號 | 該醫院至學校距離： 5 公里 該醫院救護車可抵學校最短時間： 15 分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □ 燒燙傷中心 □ 精密縫合技術 □ 毒化災責任醫院 □ 毒物諮詢服務 ■ 解毒劑提供 □ 其他 為簽約合作醫院否？■ 是 □ 否 |
| 2 | 基隆長庚醫院 | (02)243-13131 | 基隆市麥金路 222 號 | 該醫院至學校距離： 35 公里 該醫院救護車可抵學校最短時間： 40 分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □ 燒燙傷中心 □ 精密縫合技術 ■ 毒化災責任醫院 □ 毒物諮詢服務 □ 解毒劑提供 □ 其他 為簽約合作醫院否？□ 是 ■ 否 |

圖3-2-6　救護救助流程

    - 毀損建物與設施之警戒標示

災害發生過後，安全防護組 （偏遠學校為搶救組） 須檢視校內之建物是否有傾倒之危險，針對可能具危險之建築物設立警戒線或標示，並定期派員前往巡視，避免人員進入造成二次傷害。

- 警戒標示流程

在地震災害過後，許多建築物可能會產生結構上之破壞，難以於第一時間內進行補強，故須劃定危險區域拉起警戒線，必要時定時派員前往巡視，確認無學生進入拿取物品，流程圖如圖3-2-7。

- 警戒線 （警告標示） 設置

地震災害過後，由搶救組確認建築物無師生滯留，安全防護組（偏遠學校為搶救組）若認定此建築物與設施為危險時，安全防護組 （偏遠學校為搶救組）之人員須立即設立警戒線 （警告標示），警告師生不可靠近，並且定時派遣人員進行巡視，派遣巡視之人員以2人為一組為原則。

圖3-2-7　警戒流程圖

- 颱風、水災災害減災與應變事項

  - 平時預防工作事項

總務處應調查校內之易淹（積）水區域、校園設施等資料，並對校園儀器、設備與建築物進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害，平時預防工作事項流程如圖 4-1-1。

圖4-1-1　平時預防工作流程圖

    - 校園環境安全自主性調查

- 調查範圍

檢視校園內之建物及其週邊於災害時是否有產生危害之可能，並且利用校園環境安全檢查表 （表4-1-1），針對門、窗及天花板等…建築物中之結構進行檢視，並勾選建物是否符合安全若不符合安全，簡述待須改善之內容。

- 調查時機與原則

原則上總務處每學期開學前應進行一次校園環境安全維護狀況評估，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理。若不合格項目之改善需專業人員協助時，由總務處聘請專業技師或專業技術輔導團體進行改善協助，以確保全校教職員工生於平時或災時之安全。若氣象局發佈海上颱風警報或豪雨特報時，總務處須立即進行校園環境安全狀況檢查與評估，並採取適度措施。

表4-1-1　校園環境安全檢查表

| 檢查人： 檢查日期： 年 月 日 |
| --- |
| 檢查建築物名稱 （地點）： |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 | 改善日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。 | ● |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常 | ● |  |  |  |
|  | 教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。 | ● |  |  |  |
|  | 倉庫門有無損壞，使用是否正常。 | ● |  |  |  |
| 窗 | 窗戶（木窗及鋁窗）有無損壞故障，使用是否正常 | ● |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | ● |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | ● |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | ● |  |  |  |
| 天花板 | 天花板有無呈現龜裂現象。 | ● |  |  |  |
|  | 天花板有無漏水的現象。 | ● |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 | ● |  |  |  |
| 地下室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水 防水安全設施。 | ● |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | ● |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | ● |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 | ● |  |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | ● |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 | ● |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | ● |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | ● |  |  |  |
| 地基 | 地基牢固有無流失、損毀情況。 | ● |  |  |  |
|  | 地基是否受其他建築校舍之影響而有所改變。 | ● |  |  |  |
|  | 地下室有無積水。 | ● |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏（積）水現象。 | ● |  |  |  |
|  | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。 | ● |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 | ● |  |  |  |
|  | 排水孔是否通暢無阻，否有落塵長苔等情形。 | ● |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯的地面有無裂縫情況。 | ● |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 | ● |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 | ● |  |  |  |
| 室外球場 | 球場設備（籃架、排球網、網球網...等）有無鬆動。 | ● |  |  |  |
|  | 夜間照明之水銀燈種有無倒塌危險。 | ● |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |

    - 校園環境安全改善

針對校園環境安全檢查表（表4-1-1）所勾選之不合格項目進行改善並填具校園環境安全檢查表之改善內容，若於颱風豪雨來臨前有無法改善之項目而有安全顧慮時，須採取臨時之應變措施（堆砂包、封閉窗戶或劃定區域禁止進入等）以降低災害所帶來之影響。

  - 災害應變工作事項

包含災害來臨前之戒備、應變組織之運作、收集受災情況與受災情況回報、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、確認疏散安全情形、緊急救護與救助實施等必要措施，風水災害應變工作流程如圖 4-2-1。

圖4-2-1　風水災害應變工作流程圖

    - 臨災戒備

接獲氣象局預報有颱風或豪雨來襲時，指揮官 （校長或代理人） 須待在校區內下達指令，發佈停課指示或疏散一樓教室之人員；學務組偕同總務處人員巡視校內之門窗 （擋水門）是否緊閉，假若氣象局預測將有狂風產生，須針對校內玻璃做適當處置、校內若有易掉落之裝飾，選擇強化固定之方式或將裝飾收起、將怕水浸溼物件，先搬移到適當場所存放，並確認災害發生後使用之緊急應變之工具（表4-2-6）是否齊全，如有缺漏或損壞立即告知總務處將項目補齊或替換。

    - 災害應變程序

為使災害發生後學校能快速執行避難救助之行動，宜將應變啟動時機以及各應變小組所擔負之作業明確定義，方能於災時迅速召集相關人員於適當集結地點進行災情分析及進行任務分配。

- 應變啟動時機

學校之緊急應變組織，應於坡地災害發生時視時機啟動，其啟動時機包括：

- 地方政府成立應變中心時。

- 上級指示成立時。

- 學校位於災區受到災損時。

- 氣象局發布強烈颱風警報或停止上課指示。

- 校長考慮校內可能受災情形啟動應變組織以應付災情等。

- 災害分級

為適時掌握校園事件，加速處理應變，依各類校園事件之輕重程度區分如下 （校園事件程度劃分等級表詳如教育部校園安全暨災害防救通報處理中心公告之內容）：

- 甲級事件：

  - 人員死亡或有死亡之虞。

  - 財產損失在新臺幣一百萬元以上。

  - 亟須本部或其他單位協助及其他可能引發媒體關注、社會關切之事件。

- 乙級事件：

  - 人員重傷。

  - 財產損失在新臺幣十萬元以上，未達一百萬元。

  - 其他未達甲級事件程度，且無法即時處理之事件。

- 丙級事件：

  - 人員輕傷或疾病送醫。

  - 財產損失未達新臺幣十萬元。

- 各應變組織擔負之任務

將各應變小組之應變工作項目確實劃分，以便災時之快速動員，各小組於災時之工作項目分配如下，各組主要應變項目如表4-2-1：

- 搶救組

- 受災學校教職員生之搶救及搜救：

至避難場所獲知師生失蹤，基本上以3人為一團隊，詢問班上同學失蹤學生可能前往之地點進行搜索並請該生指導老師以電話搜尋，並定時以無線電聯絡通報組。

- 清除障礙物協助逃生：

第一時間將阻擋避難路線之障礙物進行清除，確保避難動線之順暢。

- 強制疏散不願避難之學校教職員生：

巡視教課室確認人員已全數撤離至避難場所，若發現有師生未進行避難，強制將人員帶往避難場所，並於避難場所詢問不願撤離之原因。

- 通報組

- 以無線電通報應變小組已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。依災害分級之規定（甲級事件：應於獲知事件十五分鐘內，以電話通報縣市教育局及教育部，並於二小時內透過校園事件即時通報網實施首報。遇有網路中斷時，改以紙本方式傳真至教育部，俟網路恢復後再補行通報作業。乙級事件：應於獲知事件十二小時內，透過即時通報網完成通報作業。遇有網路中斷時，作業方式同甲級事件。丙級事件：應於獲知事件兩週內，透過即時通報網完成通報作業。）將受災情形向縣市教育局、教育部及相關單位通報，通報時必須明確敘述受災情形以及處理狀況。

- 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源狀況發展的資訊。蒐集災害相關內容並聯繫各分組負責人，傳達災害情報及處理情形。

- 避難引導組

- 分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所：

將避難引導組織成員進行分配，讓組內成員待在交叉口進行引導，協助學生快速疏散。

- 協助收容學校教職員、學生至避難所，協助登記身分、人數：

依學級、班級分配避難引導組人員，於避難場所確實清點師生人數，發現有人未抵達避難場所立即告知通報組、搶救組人員。

- 安全防護組

- 協助設置警戒標誌及交通管制：

立即設置警戒線（警告標示）封鎖可能受災區域，並定時派人員巡視。協助避難引導組進行疏散路線之交通指揮，使學生能快速離校返家。

- 維護學校災區及避難場所治安：

確實掌握進出避難場所之師生，進出避難場所皆須詳實記錄；巡視警戒區域禁止人員進入，若發現人員進出立即詢問進出原因。

- 緊急救護組

- 基本急救：

偕同搶救組之人員尋找失蹤之師生，若發現師生受傷立即進行處理 （傷肢固定、緊急止血包紮等），並將傷患送往避難場所進行更仔細之處理。

- 檢傷分類：

送至避難場所之傷患，確實檢查傷口狀況，若能處理則進行包紮並收容傷患，若傷患知傷勢過重無法處理，立即通知附近之醫院派救護車接往醫院治療。

- 重傷患就醫護送：

當救護車至校園接重傷患前往醫院時須有人員陪同，將醫院之處理後情形進行回報指揮官（校長）。

- 執行應變作業

當災害來臨時依照災害應變流程 （圖4-2-2） 進行應變作業，非假日時校長依受災情形發佈緊急動員指令，各應變組立即啟動執行相關應變事項。由通報組通報休假之教職員尋求救災之協助，所有教職員應快速依平時預防之分配情形向所屬組別之負責人報到，各班上課之老師須立即引導學生疏散避難；在假日時，由輪值之人員向校長進行災情通報並進行應變作業，俟校長返校後由校長進行指揮，視受災情形決定是否連絡教職員前往學校進行應變作業。

表4-2-1　應變小組主要應變事項 【風水災害】

| 應變項目 | 主要負責組 | 協助組 | 主要應變工作事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災情通報 | 通報組 | 無 | 1. 依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。通報流程如圖 4-2-3。 2. 校外應變支援單位之聯絡資訊如下表 4-2-2。 |
| 避難疏散之規劃與執行 | 避難引導組 | 安全防護組 | 1. 避難引導組每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練。 2. 避難引導組每學期末前，應擬定緊急疏散防災地圖（疏散路線和疏散地點等）。 3. 各棟建築物應規劃避難引導人員如表 4-2-4所示，疏散路線如圖 4-2-5。 4. 清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表 4-2-5。 |
| 緊急救護與救助 | 搶救組 | 緊急救護組（偏遠學校為搶救組） | 1. 緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制。 2. 緊急救護組（偏遠學校為搶救組）將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊 （表4-2-6），詳細記錄數量及放置地點。 3. 緊急救護組 （偏遠學校為搶救組）每半年應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換。 |

圖4-2-2　災害應變流程圖

    - 災情通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握機先，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。

- 通報原則及流程

為有效協助本校處理校安事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。通報流程如圖4-2-3：

- 通報時機

為使災害發生後之應變更為快速執行，通報之時機依事件級別之不同進行通報：

- 甲級事件：應於獲知事件十五分鐘內，以電話通報縣市教育局及教育部，並於二小時內透過校園事件即時通報網實施首報。遇有網路中斷時，改以紙本方式傳真至教育部，俟網路恢復後再補行通報作業。

- 乙級事件：應於獲知事件十二小時內，透過即時通報網完成通報作業。遇有網路中斷時，作業方式同甲級事件。

- 丙級事件：應於獲知事件兩週內，透過即時通報網完成通報作業。

- 建立校外支援單位電話清冊

為使災害發生快速尋求支援協助，通報組應建立之校外應變支援單位之聯絡資訊如下圖 4-2-3a，表中詳細記載支援之單位，及支援單位所能提供之器材。

- 通報內容

在通報上應有制式之說詞，先告知通報人姓名、單位、職稱，接著告知事故發生時間、地點，再來說明事故狀況、傷亡情況、 已實施或將實施之處置以及所需之協助等，災害通報之格式如下表 4-2-3b之範例。

圖4-2-3　通報流程圖

圖4-2-3a　校外應變支援單位之聯絡資訊

| 單位名稱 | 聯絡電話 | 聯絡人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防單位 |
| 台北縣消防局金山消防小隊 | １１９ 24982519 |  |  |
| 警政單位 |
| 台北縣警察局金山分局 | １１０ 24982136 |  |  |
| 公共設施公司 |
| 北海岸金山醫院 | (02)24989898 |  |  |
| 金山電力分公司 | (02) 2498-2036 |  |  |
| 自來水事業處 |  |  |  |
| 門禁系統 | (02) 0910240271 |  | 台塑網股份有限公司 |
| 昇降機 | (02)28270753 0988171684 | 賴先生 | 台灣三菱電梯股份有限公司 |
| 長城保全公司 | (02) |  |  |
| 中央監控 | (02) |  | 台塑網股份有限公司 |
| 台北縣主管機構 |
| 台北縣政府 | (02)29603456 |  |  |
| 教育局 | (02)29603456 |  | 分機2838 |
| 衛生局 | (02)22577155 |  |  |
| 環保局 | (02)29603456 |  | 分機3900 |
| 社會局 | (02)29603456 |  | 分機3602 ~ 3818 |

表4-2-3b　通報內容

| 通報對象 | 通報內容 |
| --- | --- |
| 消防隊 /警察局（派出所） | 「○○消防分隊 /警察局(派出所)嗎？這裡是法鼓佛教學院，大約○○點發現淹水，校區淹水深度目前約○○公分，○○人員傷亡，有○○名學生下落不明，已進行○○○，請求救援。」 |

    - 避難疏散之規劃與執行

- 避難疏散規劃

對於校內人員平時應加強防災演練，藉由演練各種災害應變演習，加強人員對於疏散動線的熟悉程度，避難引導組每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練，使得在實際災害發生時，能有效增加緊急疏散的效率。避難引導組每學期末前，應擬定緊急疏散防災地圖 （疏散路線和疏散地點），避難動線需避開淹水潛勢區，調查避難路線是否暢通，如有障礙物時應立即清除，並於新學年度公告周知教職員工、避難引導人員及相關人員。學校可將避難疏散路徑融入升旗路線內，讓學生能快速避難。

- 避難疏散原則及流程：

校園疏散主要以人員疏散為主，因此在規劃疏散計畫時，對疏散時機之認定非常重要，而疏散時機為氣象局發佈強烈颱風警報或發佈停課指示、校長考量校內可能受災 （淹水） 自行宣佈疏散避難指示。本校避難引導組規劃之緊急疏散流程如圖 4-2-4所示，如若來不及疏散則須暫時收容所有教職員工生待風雨過後始能讓學生自行離去。

考量本校特殊師生 （如有身心障礙之教職員生） 之需要，給予必要之疏散協助，如指定專人協助避難，並提供適當之輔具協助避難，並依災害發生時學生在校內 （教室內、教室外）、校外（校車上或校外教學參觀活動）等情況下確認學生之安全。

- 避難疏散動線規劃：

疏散路線的規劃不應只有一條（尚需規劃替代路線），以因應災害情境變化，並於規劃後標示於逃生路線圖上。集結地點的選擇宜考慮適當之安全距離，選擇附近沒有潛在危險地區及可容納部分或全部師生疏散人員之場所，於事故發生時能依疏散路線，各棟建築物應規劃避難引導人員作適當管制進行疏散引導。各棟建築物應規劃避難引導人員如表 4-2-4 所示，疏散路線如圖 4-2-5 (往高處避難)，當所有聯外之路線皆淹水，則須將所有教職員工生收容於學校建物二樓以上。

- 避難疏散之執行

- 指揮官在接受教育局的命令或自行判斷災情之下，可決定發布疏散命令之時間，並回報至其教育主管單位及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心。

- 緊急疏散時各系主任、所長或任課老師應確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依避難逃生路線將學生帶領至安全地點。

- 避難引導人員在引導避難時，應注意行動不便或有特殊情況的學生。

- 避難疏散過程發現學生、教職員工發生意外時，救護人員應迅速實行救護行動。

- 清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表 4-2-5。

圖4-2-4　緊急避難疏散流程圖

圖4-2-5　避難路線圖

表4-2-4　各棟建築物避難引導人員表

| 棟別 | 樓層別 | 班級或辦公處所 | 避難引導人員 | 救護人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育行政大樓 | 5 | 普賢處 | 洪佩菁 | 張容鑫 |  |
| 法印書苑 | 8 | 4801 | 張振華 | 張容鑫 |  |
| 揚生館 | 5 | 學務組 | 陳惠華 | 梅靜軒 |  |
| 禪悅書苑 | 4 | 住宿服務區 (離垢地) | 志工 |  |  |
| 綜合大樓 | 2、3 | 學群聯合辦公室 學術出版組 | 王心怡 李佳勳 | 羅珮心 |  |

表4-2-5 學生避難情形調查表

| 班 級 |  | 系主任 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  | 實到人數 |  |
| 學生安全情形報告 |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 | 聯絡電話 | 安全情況 | 備註 |
|  | 1. 父 2. 母 |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
| 共計人數 |  |

    - 緊急救護與救助

校園周遭醫療資源大多無法與該都市區域行政里界相符合，因此緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制，建立臨時救護站（保健室），學校平時於防災演練上宜加強宣導，以增加師生們防災意識與救助效率。

- 建立校內急救物資、搶救器材及周遭醫院連絡清冊

緊急救護組(偏遠學校為搶救組)將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊 （表4-2-6），詳細記錄數量及放置地點，急救及搶救器材通常包含：個人防護具、搶救工具、急救器材等。建立周遭醫院 （診所） 之聯絡清冊 （表4-2-7），內容需詳實記載聯絡方式及地址，災時能將重傷患即時送往能夠進行救護之地點。

- 定期檢視急救用品並更新

緊急救護組 （偏遠學校為搶救組） 每半年應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換，須保持清潔存放急救用品容器之清潔，確保急救用品不受污染。

- 建立緊急救護及救助流程

災害後至避難地點確認師生人數，由搶救組偕同緊急救護組之人員前往受災地區搜尋未逃出之師生，並進行初步之急救措施，爾後再送至避難地點，救護救助流程如圖 4-2-6。

- 執行救助及救護作業

- 尋找傷患並搬運至緊急救護場所

搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，視失蹤人數由指揮官決定派遣團隊前往，團隊應攜帶擔架及急救箱。至現場後進行人員搜救，搜救出之人員由團隊中之緊急救護人員進行初步包紮，之後將傷患送往避難地點。

- 緊急包紮、外送

搶救人員將傷患送達避難場所，緊急救護人員進行檢傷分類仔細檢查傷患之傷勢並包紮，若傷患傷勢嚴重須連絡附近醫院 （診所）將重傷之傷患送往。

表4-2-6　急救、搶救器材一覽表

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 400 | 個 |  |  |
|  | 工作手套 | 100 | 雙 |  |  |
| 搶救工具 | 備用接頭、管線等 | 5 | 個 |  | 針對可能產生洩漏之管線或接頭，應有備材以供緊急更換。 |
|  | 破壞工具組 | 10 | 組 |  | 針對人員搶救時可能所需之破壞工具，如電鋸、撬桿、斧頭等，可於非防爆區使用。 |
|  | 移動式發電機 | 2 | 組 |  | 110/220V—3000W，緊急供電用 |
| 消防器材 | 乾粉及二氧化碳滅火器 | 70 | 組 |  | 可為手提式，可置於校內各場所附近存放。貴重儀器則應考量水損或乾粉污染之問題，因此建議使用二氧化碳滅火器，但對於密閉空間則應考量使用二氧化碳滅火器滅火時之缺氧問題，而操作者也應小心使用，以避免手部凍傷之可能。 |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 |  | 可為摺疊式擔架或固定式擔架。若考量傷患可能有化學性污染，則應有 （可拋棄式）除污床之採購，以供初步除污。 |
|  | 心臟急救設備 |  | 組 |  | 係指小型簡易式電擊設備，建議應在有醫生或護士在旁協助時使用。 |
|  | 急救箱 | 4 | 組 |  | 為一般急救所需之材料及藥品，應定期檢查與更新。 |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 |  | 供急救供氧用 |
| 通訊聯絡 | 大哥大電話手機 | 6 | 支 |  | 各組組長提供號碼，保持暢通 |
|  | 無線電對講機（附壓扣型發話器） | 8 | 支 |  |  |

表4-2-7　急救箱配備及用途

| 類型 | 品 名 | 用 途 | 基本數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遺 失 請 自 行 補 充 | 1.三角巾 | 包紮、止血 、保護傷口 | 1 |
|  | 2.鑷子 | 夾紗布 | 1 |
|  | 3.剪刀 | 剪繃帶或衣物 | 1 |
|  | 4.彈性繃帶 | 扭傷、脫臼、包紮固定 | 1 |
|  | 5.體溫計 | 測量體溫 | 1 |
|  | 6.固定板 | 骨折、脫臼、包紮固定 | 2 |
| 可 補 充 物 品 | 1.面速力達姆 | 蚊蟲咬、創傷 | 1 |
|  | 2.優碘 | 局部消毒 | 1 |
|  | 3. Neomycine藥膏 | 消炎 | 1 |
|  | 4.紗布 | 覆蓋傷口 | 3包 |
|  | 5.棉花棒 | 清洗傷口 | 3包 |
|  | 6.好貼繃 | 包紮傷口 | 10片 |
|  | 7.透氣紙膠 | 固定紗布 | 1捲 |
|  | 8.生理食鹽水 | 清洗傷口 | 2瓶 |

表4-2-8　鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊

| 編號 | 醫院或診所名稱 | 聯絡電話 | 地 址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海岸金山醫院 | (02)24989898 | 台北縣金山鄉南勢51號 | 該醫院至學校距離： 5 公里 該醫院救護車可抵學校最短時間： 15 分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □ 燒燙傷中心 □ 精密縫合技術 □ 毒化災責任醫院 □ 毒物諮詢服務 □ 解毒劑提供 □ 其他 為簽約合作醫院否？■ 是 □ 否 |
| 2 | 基隆長庚醫院 | (02)243-13131 | 基隆市麥金路 222 號 | 該醫院至學校距離： 35 公里 該醫院救護車可抵學校最短時間： 40 分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □ 燒燙傷中心 □ 精密縫合技術 ■ 毒化災責任醫院 □ 毒物諮詢服務 □ 解毒劑提供 □ 其他 為簽約合作醫院否？□ 是 ■ 否 |

圖4-2-6　救護救助流程

- 坡地災害減災與應變事項

  - 平時預防工作事項

總務組應針對校園坡地災害潛勢區進行自主性調查，並對校園儀器、設備、設施與建築物進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善，以降低災害來臨時可能帶來之危害，並可設置簡易之監測設備 （如在擋土牆設立水準器），隨時留意邊坡之情形，平時預防工作事項流程如圖 5-1-1。

圖5-1-1　平時預防工作流程圖

    - 校園環境安全自主性調查

- 調查範圍

檢視校園週邊之邊坡於災害時是否有產生危害之可能，並且利用校園週邊自我檢查表（表5-1-1），針對邊坡之結構物是否有裂縫或崩塌之現象、校園周圍是否有落石現象及邊坡是否有異常滲水之現象…等，若有嚴重之項目總務處須邀請專業人員進行再次檢查，並勾選校園週邊環境檢查表（表5-1-2）是否符合安全若不符合安全，簡述待須改善之內容。

- 調查時機與原則

原則上總務組除應每學期開學前進行一次校園環境安全維護狀況評估外，於地震發生後、海上颱風警報發佈後及在四、五月防汛期前皆須進行校園安全之檢視，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理；不合格項目需由總務組聘請專業技師或專業技術輔導團體人員會同檢測或鑑定，以確保全校教職員工生於平時或災時之安全。

表5-1-1　校園週邊自我檢查表

| 檢查人： 檢查日期： 年 月 日 |
| --- |
| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 改善日期 | 改善內容 |
| 構造物設施癥兆 | 學校是否在山崖邊緣 | ■ 否 □ 是，距離山崖約 公尺 |  |  |
|  | 學校是否在山凹溝谷處 | ■ 否 □ 是，距離溝谷約 公尺 |  |  |
| 地錨構造物 | 地錨錨頭是否有開裂現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 地錨錨頭是否有剝離現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 地錨是否發現銹蝕現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
| 噴漿坡面構造物 | 噴漿坡面是否有龜裂現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 噴漿坡面是否有剝蝕現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
| 坡面癥兆 | 學校坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象 | ■ 否 □ 是，傾斜角度約 度 |  |  |
|  | 學校坡面是否出現新裂痕 | ■ 否 □ 是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
|  | 學校坡面流水是否出現混濁現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 周圍坡面是否已有崩土 | ■ 否 □ 是，體積約 立方公尺 |  |  |
|  | 學校周圍坡面是否已有不規則之位移現象 | ■ 否 □ 是，沉陷深度約 公尺 |  |  |
| 學校路面癥兆 | 學校路面是否出現新裂縫 | ■ 否 □ 是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
|  | 學校路面是否出現變形 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
| 排水系統癥兆 | 學校排水溝是否出現破裂 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校排水溝是否出現淤塞 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校排水溝是否出現漏水 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 排水系統是否錯動而造成排水不良 | ■ 否 □ 是，錯動距離約 立方公尺 |  |  |
|  | 學校排水系統是否折斷而造成排水不良 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
| 沉砂及滯洪設施癥兆 | 學校沉砂池是否發生淤積或堵塞 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校滯洪池是否發生淤積或堵塞 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
| 學校道路邊坡癥兆 | 學校邊坡是否有異常滲水現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡土壤遇雨是否有軟化現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡坡面土壤是否有裸露現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象 | ■ 層狀 □ 指狀 □ 溝狀 |  |  |
|  | 學校擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象 | ■ 否 □ 是，龜裂寬度約 公分 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有崩土 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有泥流 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有落石 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆 | ■ 輕微 □ 中度 □ 嚴重 |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |

表5-1-2　校園週邊環境檢查表

| 檢查人： 林XX 檢查日期：98年11月25日 |
| --- |
| 檢視項目 | 檢視結果 | 改善日期 | 改善內容 |
|  | 是 | 否 |  |  |
| 建築物周圍有地裂現象。 |  | ● |  |  |
| 建築物周圍有地層滑動或地表塌陷現象。 |  | ● |  |  |
| 建築物上方邊坡或下方邊坡有裂縫。 |  | ● |  |  |
| 建築物上方邊坡有的落石現象。 |  | ● |  |  |
| 建築物上方邊坡或下方邊坡有土壤隆起或崩塌現象。 |  | ● |  |  |
| 建築物上方邊坡或下方邊坡擋土牆有裂縫或崩塌現象。 |  | ● |  |  |
| 鄰近之河堤、水壩有裂縫或明顯增加之滲水現象。 |  | ● |  |  |
| 專業技師： 覆核人： |

    - 校園環境安全改善

針對校園週邊環境檢查表（表5-1-1）所勾選之不合格項目，由總務組人員會同專業技師前往審視並提出改善辦法，而校園週邊環境檢查表之改善內容，若有無法在短期內改善項目而有安全之疑慮時，應在此區域設置相關警告標示並設置安全監測設備進行監視，並避免校內教職員生誤入。

    - 安全監測之建置

經過校園環境自主調查與改善後經專業技師確認依然具危害校園之地點，總務組應立即增設監視器，監視該地點邊坡之即時情形，尤其於颱風豪雨時，須安排人員日夜輪班監看該坡地之狀況，如若發現坡地有滑動之疑慮應立即通報校長或是留守之指揮官，由校長 （或指揮官） 決定是否提前疏散校內教職員生。

裝設之監視裝置應由總務組人員或請專業人員每學期進行維護，且於強風豪雨過後進行不定時之檢查，確保監視裝置之正常運作，此監視器為監視邊坡之設施不得兼為監視校內之裝置進行轉動。

  - 災害應變工作事項

包含災害來臨前之戒備、應變組織之運作、收集受災情況與受災情況回報、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、確認疏散安全情形、緊急救護與救助實施、受災建物之警戒及警戒建物之巡視等必要措施，邊坡災害應變工作流程如圖 5-2-1，而易土石流災害之學校，接獲氣象局預報恐發生土石流則須立即準備疏散，其應變流程如圖 5-2-2。

圖5-2-1　邊坡災害應變工作流程圖

圖5-2-2　土石流災害應變工作流程圖

    - 臨災戒備

接獲氣象局預報有颱風或豪雨來襲時，指揮官 （校長或代理人）須待在校區內下達指令，當氣象預報降雨量大於警戒值時，須立即下達避難指示，撤離依靠邊坡之教室班級或進行全校區撤離；學務組須派人巡視校園相關擋土設施，封閉可能遭受土石衝擊之區域，並設警告標示以及拉警戒線並利用廣播系統使教職員工生周知，並確認坡地災害發生後使用之緊急應變之工具（表5-2-6）是否齊全，如有缺漏或損壞立即告知總務組將項目補齊或替換；總務組須派遣人員確保監控邊坡的相關設備是否正常運作，並監看坡地之情形，如若發現土石滑落之現象須立即通告指揮官，總務組尚需確認校外避難地點之情形，以便災時之避難疏散；上課老師須於上課時確實點名，並告知教務組出席狀況進行登記，待災害發生疏散至避難場所之人數清點。

    - 災害應變程序

為使坡地災害發生後學校能快速執行避難救助之行動，宜將應變啟動時機以及各應變小組所擔負之作業明確定義，方能於災時迅速召集相關人員於適當集結地點進行災情分析及進行任務分配。

- 應變啟動時機

學校之緊急應變組織，應於坡地災害發生時視時機啟動，其啟動時機包括：

- 地方政府成立應變中心時。

- 上級指示成立時。

- 學校位於災區受到災損時。

- 水保局土石流潛勢雨量達黃色警戒時。

- 校長視坡地災情程度啟動應變組織以應付災情等。

- 災害分級

為適時掌握校園事件，加速處理應變，依各類校園事件之輕重程度區分如下（校園事件程度劃分等級表詳如教育部校園安全暨災害防救通報處理中心公告之內容）：

- 甲級事件：

  - 人員死亡或有死亡之虞。

  - 人員失蹤。

  - 財產損失在新臺幣一百萬元以上。

  - 亟需本部或其他單位協助及其他可能引發媒體關注、社會關切之事件。

- 乙級事件：

  - 人員重傷。

  - 財產損失在新臺幣十萬元以上，未達一百萬元。

  - 其他未達甲級事件程度，且無法即時處理之事件。

- 丙級事件：

  - 人員輕傷或疾病送醫。

  - 財產損失未達新臺幣十萬元。

- 各應變組織擔負之任務

將各應變小組之應變工作項目確實劃分，以便災時之快速動員，各小組於災時之工作項目分配如下，各組主要應變項目如表5-2-1。

- 搶救組

- 受災學校教職員生之搶救及搜救：

至避難場所獲知師生失蹤，基本上以3人為一團隊，攜帶無線電、急救箱、救災工具前往受災現場進行搜救，並定時以無線電聯絡通報組；若通報組未定時收到進入災區人員之連絡，得再派遣搶救組人員前往進行搜救。

- 清除障礙物協助逃生：

第一時間將阻擋避難路線之障礙物進行清除，確保逃生動線之順暢。

- 強制疏散不願避難之學校教職員生：

巡視教課室確認人員已全數撤離至避難場所，若發現有師生未進行避難，強制將人員帶往避難場所，並於避難場所詢問不願撤離之原因。

- 通報組

- 以無線電通報應變小組已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。

依災害分級之規定 （甲級事件：應於獲知事件十五分鐘內，以電話通報縣市教育局及教育部，並於二小時內透過校園事件即時通報網實施首報。遇有網路中斷時，改以紙本方式傳真至教育部，俟網路恢復後再補行通報作業。乙級事件：應於獲知事件十二小時內，透過即時通報網完成通報作業。遇有網路中斷時，作業方式同甲級事件。丙級事件：應於獲知事件兩週內，透過即時通報網完成通報作業。） 將受災情形向縣市教育局、教育部及相關單位通報，通報時必須明確敘述受災情形以及處理狀況。

- 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源狀況發展的資訊。蒐集災害相關內容並聯繫各分組負責人，傳達災害情報及處理情形。

- 避難引導組

- 分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。

將避難引導組織成員進行分配，讓組內成員待在交叉口進行引導，協助師生快速抵達避難場所。

- 協助疏散學校教職員、學生至避難所，協助登記身分、人數。

依學級、班級分配避難引導組人員，於避難場所確實清點師生人數，發現有人未抵達避難場所立即告知通報組、搶救組人員。

- 安全防護組

- 協助設置警戒標誌及交通管制。

立即設置警戒線 （警告標示） 封鎖校區，並定時派人員巡視；確實管理出入校園之人、車，於校門口設立管制哨，人員出入須確實登記出入原因及離開校園時間，車輛欲進入時須詢問進入原因並上報指揮官（校長），並引導車輛。

- 維護學校災區及避難場所治安。

確實掌握進出避難場所之師生，進出避難場所皆須詳實記錄；巡視校區禁止人員進入，若發現人員進出立即詢問進出原因，若講述理由過於含糊則通報警察。

- 緊急救護組

- 基本急救。

偕同搶救組之人員之災區尋找失蹤之師生，若發現師生受傷立即進行處理 （傷肢固定、緊急止血包紮等），並將傷患送往避難場所進行更仔細之處理。

- 檢傷分類。

送至避難場所之傷患，確實檢查傷口狀況，若能處理則進行包紮並收容傷患，若傷患知傷勢過重無法處理，立即通知附近之醫院派救護車接往醫院治療。

- 重傷患就醫護送。

當救護車至校園接重傷患前往醫院時須有人員陪同，將醫院之處理後情形進行回報指揮官（校長）。

- 執行應變作業

當災害來臨時依照災害應變流程 （圖5-2-3）進行應變作業，非假日時校長依受災情形發佈緊急動員指令，各應變組立即啟動執行相關應變事項。由通報組通報休假之教職員尋求救災之協助，所有教職員應快速依平時預防之分配情形向所屬組別之負責人報到，各班上課之老師須立即引導學生避難；在假日時，由輪值之人員向校長進行災情通報並進行應變作業，俟校長返校後由校長進行指揮，視受災情形決定是否連絡教職員前往學校進行應變作業。

表5-2-1　應變小組主要應變事項 【坡地災害】

| 應變項目 | 主要負責組 | 協助組 | 主要應變工作事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災情通報 | 通報組 | 無 | 1. 依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。通報流程如圖 5-2-4。 2. 校外應變支援單位之聯絡資訊如下表 5-2-2。 |
| 避難疏散之規劃與執行 | 避難引導組 | 無 | 1. 避難引導組每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練。 2. 避難引導組每學期末前，應擬定坡地災害緊急疏散防災地圖 （疏散路線和疏散地點等）。 3. 各棟建築物應規劃避難引導人員如表5-2-4所示，疏散路線如圖 5-2-6。 4. 清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表 5-2-5。 |
| 緊急救護與救助 | 搶救組 | 緊急救護組（偏遠學校為搶救組） | 1. 緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制。 2. 緊急救護組 （偏遠學校為搶救組）將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊 （表5-2-6），詳細記錄數量及放置地點。 3. 緊急救護組 （偏遠學校為搶救組）每半年應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換。 |
| 毀損建物與設施之警戒標示 | 安全防護組（偏遠學校為搶救組） | 無 | 災害發生過後，安全防護組（偏遠學校為搶救組） 須設立警戒線或標示封鎖校區。 |

圖5-2-3　災害應變流程圖

    - 災情通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握機先，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。

- 通報原則及流程

為有效協助本校處理校安事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。通報流程如圖 5-2-4：

- 通報時機

為使災害發生後之應變更為快速執行，通報之時機依事件級別之不同進行通報。

- 甲級事件：應於獲知事件十五分鐘內，以電話通報縣市教育局及教育部，並於二小時內透過校園事件即時通報網實施首報。遇有網路中斷時，改以紙本方式傳真至教育部，俟網路恢復後再補行通報作業。

- 乙級事件：應於獲知事件十二小時內，透過即時通報網完成通報作業。遇有網路中斷時，作業方式同甲級事件。

- 丙級事件：應於獲知事件兩週內，透過即時通報網完成通報作業。

- 建立校外支援單位電話清冊

為使災害發生快速尋求支援協助，通報組應建立之校外應變支援單位之聯絡資訊如下圖 5-2-5，表中詳細記載支援之單位，及支援單位所能提供之器材。

- 通報內容

在通報上應有制式之說詞，先告知通報人姓名、單位、職稱，接著告知事故發生時間、地點，再來說明事故狀況、傷亡情況、 已實施或將實施之處置以及所需之協助等，災害通報之格式如下表 5-2-3之範例。

圖5-2-4　通報流程圖

| 單位名稱 | 聯絡電話 | 聯絡人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防單位 |
| 台北縣消防局金山消防小隊 | １１９ 24982519 |  |  |
| 警政單位 |
| 台北縣警察局金山分局 | １１０ 24982136 |  |  |
| 公共設施公司 |
| 北海岸金山醫院 | (02)24989898 |  |  |
| 金山電力分公司 | (02) 2498-2036 |  |  |
| 自來水事業處 |  |  |  |
| 門禁系統 | 0935867101 | 許興傑 | 台塑網股份有限公司 |
| 昇降機 | (02)28270753 0988171684 | 賴先生 | 台灣三菱電梯股份有限公司 |
| 保全 | (02) 8772-2829 | 梁皓鈞 | 長城保全公司 |
| 中央監控 | 0935867101 | 許興傑 | 台塑網股份有限公司 |
| 台北縣主管機構 |
| 台北縣政府 | (02)29603456 |  |  |
| 教育局 | (02)29603456 |  | 分機2838 |
| 衛生局 | (02)22577155 |  |  |
| 環保局 | (02)29603456 |  | 分機3900 |
| 社會局 | (02)29603456 |  | 分機3602 ~ 3818 |

圖5-2-5　校外應變支援單位之聯絡資訊

表5-2-2　通報內容

| 通報對象 | 通報內容 |
| --- | --- |
| 消防隊/警察局(派出所) | 「○○消防分隊 /警察局（派出所）嗎？這裡是法鼓佛教學院，大約○○點發生土石流，校區遭受土石流侵襲，目前○○人員傷亡，有○○名學生下落不明，已進行○○○，請求救援。」 |

    - 避難疏散之規劃與執行

- 避難疏散規劃

對於校內人員平時應加強防災演練，藉由演練各種災害應變演習，加強人員對於疏散動線的熟悉程度，避難引導組每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練，使得在實際災害發生時，能有效增加緊急疏散的效率。避難引導組每學期末前，應擬定緊急疏散防災地圖 （疏散路線和疏散地點）與交通工具之來源及數量，避難動線需避開坡地災害之潛勢區，調查避難路線是否暢通，如有障礙物時應立即清除，並於新學年度公告周知教職員工、避難引導人員及相關人員。學校可將避難疏散路徑融入升旗路線內，讓學生能快速避難。

- 避難疏散原則及流程

校園疏散主要以人員疏散為主，因此在規劃疏散計畫時，對疏散時機之認定非常重要，而疏散時機為土石流潛勢雨量大於警戒值時或對人員可能造成生命威脅時，須即刻通知人員進行疏散。本校避難引導組規劃之緊急疏散流程如圖 5-2-6 所示。

考量本校特殊師生（如有身心障礙之教職員生）之需要，給予必要之疏散協助，如指定專人協助避難，並提供適當之輔具協助避難，並依災害發生時學生在校內（教室內、教室外）、校外（校車上或校外教學參觀活動）等情況下確認學生之安全。

- 避難疏散動線規劃

疏散路線的規劃不應只有一條（尚需規劃替代路線），以因應災害情境變化，並於規劃後標示於逃生路線圖上。集結地點的選擇宜考慮適當之安全距離，選擇附近沒有潛在危險地區及可容納部分或全部師生疏散人員之場所，於事故發生時能依疏散路線，各棟建築物應規劃避難引導人員作適當管制進行疏散引導。各棟建築物應規劃避難引導人員如表 5-2-5所示，疏散路線如圖 5-2-7。

- 避難疏散集合場所之配置

避難疏散集合場所應選擇無坡地災害威脅之場所，之後由指揮官 （校長）視災情決定於原地避難或移往校外之避難場所。

- 避難疏散之執行

- 指揮官在接受教育局的命令或自行判斷災情之下，可決定發布疏散命令之時間，並回報至其教育主管單位及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心。

- 緊急疏散時各系主任或任課老師應確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合。

- 避難引導人員在引導避難時，應注意行動不便或有特殊情況的學生。

- 避難疏散過程發現學生、教職員工發生意外時，救護人員應迅速實行救護行動。

- 清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表 5-2-5。

圖5-2-6　緊急避難疏散流程圖

圖5-2-7　避難路線圖

表5-2-4　各棟建築物避難引導人員表

| 棟別 | 樓層別 | 班級或辦公處所 | 避難引導人員 | 救護人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育行政大樓 | 5 | 普賢處 | 洪佩菁 | 張容鑫 |  |
| 法印書苑 | 8 | 4801 | 張振華 | 張容鑫 |  |
| 揚生館 | 5 | 學務組 | 陳惠華 | 梅靜軒 |  |
| 禪悅書苑 | 4 | 住宿服務區(離垢地) | 志工 |  |  |
| 綜合大樓 | 2、3 | 學群聯合辦公室 學術出版組 | 王心怡 李佳勳 | 羅珮心 |  |

表5-2-5　學生避難情形調查表

| 班 級 |  | 系主任、所長 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  | 實到人數 |  |
| 學生安全情形報告 |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 | 聯絡電話 | 安全情況 | 備註 |
|  | 1. 父 2. 母 |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
| 共計人數 |  |

    - 緊急救護與救助

校園周遭醫療資源大多無法與該都市區域行政里界相符合，因此緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制，建立臨時救護站 （保健室），學校平時於防災演練上宜加強宣導，以增加師生們防災意識與救助效率。

- 建立校內急救物資、搶救器材及周遭醫院連絡清冊

緊急救護組 （偏遠學校為搶救組）將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊 （表5-2-6與5-2-7），詳細記錄數量及放置地點，急救及搶救器材通常包含：個人防護具、搶救工具、急救器材等。建立周遭醫院（診所）之聯絡清冊 （表5-2-8），內容需詳實記載聯絡方式及地址，災時能將重傷患即時送往能夠進行救護之地點。

- 定期檢視急救用品並更新

緊急救護組（偏遠學校為搶救組）每半年應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換，須保持清潔存放急救用品容器之清潔，確保急救用品不受污染。

- 建立緊急救護及救助流程

災害後至避難地點確認師生人數，由搶救組偕同緊急救護組之人員前往受災地區搜尋未逃出之師生，並進行初步之急救措施，爾後再送至避難地點，救護救助流程如圖 5-2-7。

- 執行救助及救護作業

- 尋找傷患並搬運至緊急救護場所

搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，視失蹤人數由指揮官決定派遣團隊前往，團隊應攜帶擔架及急救箱。至現場後進行人員搜救，搜救出之人員由團隊中之緊急救護人員進行初步包紮，之後將傷患送往避難地點。

- 緊急包紮、外送

搶救人員將傷患送達避難場所，緊急救護人員進行檢傷分類仔細檢查傷患之傷勢並包紮，若傷患傷勢嚴重須連絡附近醫院（診所）將重傷之傷患送往。

表5-2-6　急救、搶救器材一覽表

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 400 | 個 |  |  |
|  | 工作手套 | 100 | 雙 |  |  |
| 搶救工具 | 備用接頭、管線等 | 5 | 個 |  | 針對可能產生洩漏之管線或接頭，應有備材以供緊急更換。 |
|  | 破壞工具組 | 10 | 組 |  | 針對人員搶救時可能所需之破壞工具，如電鋸、撬桿、斧頭等，可於非防爆區使用。 |
|  | 移動式發電機 | 2 | 組 |  | 110/220V—3000W，緊急供電用 |
| 消防器材 | 乾粉及二氧化碳滅火器 | 70 | 組 |  | 可為手提式，可置於校內各場所附近存放。貴重儀器則應考量水損或乾粉污染之問題，因此建議使用二氧化碳滅火器，但對於密閉空間則應考量使用二氧化碳滅火器滅火時之缺氧問題，而操作者也應小心使用，以避免手部凍傷之可能。 |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 |  | 可為摺疊式擔架或固定式擔架。若考量傷患可能有化學性污染，則應有 （可拋棄式）除污床之採購，以供初步除污。 |
|  | 心臟急救設備 |  | 組 |  | 係指小型簡易式電擊設備，建議應在有醫生或護士在旁協助時使用。 |
|  | 急救箱 | 4 | 組 |  | 為一般急救所需之材料及藥品，應定期檢查與更新。 |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 |  | 供急救供氧用 |
| 通訊聯絡 | 大哥大電話手機 | 6 | 支 |  | 各組組長提供號碼，保持暢通 |
|  | 無線電對講機（附壓扣型發話器） | 8 | 支 |  |  |

表5-2-7　急救箱配備及用途

| 類型 | 品 名 | 用 途 | 基本數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遺 失 請 自 行 補 充 | 1.三角巾 | 包紮、止血 、保護傷口 | 1 |
|  | 2.鑷子 | 夾紗布 | 1 |
|  | 3.剪刀 | 剪繃帶或衣物 | 1 |
|  | 4.彈性繃帶 | 扭傷、脫臼、包紮固定 | 1 |
|  | 5.體溫計 | 測量體溫 | 1 |
|  | 6.固定板 | 骨折、脫臼、包紮固定 | 2 |
| 可 補 充 物 品 | 1.面速力達姆 | 蚊蟲咬、創傷 | 1 |
|  | 2.優碘 | 局部消毒 | 1 |
|  | 3. Neomycine藥膏 | 消炎 | 1 |
|  | 4.紗布 | 覆蓋傷口 | 3包 |
|  | 5.棉花棒 | 清洗傷口 | 3包 |
|  | 6.好貼繃 | 包紮傷口 | 10片 |
|  | 7.透氣紙膠 | 固定紗布 | 1捲 |
|  | 8.生理食鹽水 | 清洗傷口 | 2瓶 |

表5-2-8　鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊

| 編號 | 醫院或診所名稱 | 聯絡電話 | 地 址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海岸金山醫院 | (02)24989898 | 台北縣金山鄉南勢51號 | 該醫院至學校距離： 5 公里 該醫院救護車可抵學校最短時間： 15 分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □ 燒燙傷中心 □ 精密縫合技術 □ 毒化災責任醫院 □ 毒物諮詢服務 □ 解毒劑提供 □ 其他 為簽約合作醫院否？■ 是 □ 否 |
| 2 | 基隆長庚醫院 | (02)243-13131 | 基隆市麥金路 222 號 | 該醫院至學校距離： 35 公里 該醫院救護車可抵學校最短時間： 40 分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □ 燒燙傷中心 □ 精密縫合技術 ■ 毒化災責任醫院 □ 毒物諮詢服務 □ 解毒劑提供 □ 其他 為簽約合作醫院否？□ 是 ■ 否 |

圖5-2-7　救護救助流程

    - 毀損建物與設施之警戒標示

災害發生過後，安全防護組 （偏遠學校為搶救組）須立即將校區進行封鎖，禁止人員進出已遭受土石淹埋之校園，須設立警戒線或標示，並定期派保全或警衛前往巡視，避免人員進入造成二次傷害。待災害過後視受災情形始能解除警戒進入校區進行復原作業。

- 警戒標示流程

校區內可能僅有部分區域遭受土石淹埋，但未避免土砂流動造成淹埋範圍擴大進而危害教職員工生之生命安全，應立即將校區進行全面性之封鎖拉起警戒線，定時派員巡視，確認無學生進入拿取物品，流程圖如圖 5-2-8。

- 警戒線（警告標示）設置

坡地災害過後，由搶救組確認避難場所之師生人數，安全防護組 （偏遠學校為搶救組）之人員須對校區立即設立警戒線 （警告標示），警告師生不可靠近，並且定時派遣人員進行巡視，派遣巡視之人員以2人為一組為原則。

圖5-2-8　警戒流程圖

- 火災災害減災與應變事項

  - 平時預防工作事項

依照各類場所辦理消防安全設備檢修申報之規定，學校須定期委託消防設備師 （士） 做檢修申報之作業，並針對不合格之部分進行改善，確保火災發生時，各類消防設備能確實發揮功能。

    - 校園環境安全自主性調查

進行歷年學校災害紀錄調查，將災害日期、引發災害因素、災害類型、規模、地點，及受損狀況作成受災紀錄表。並針對受災頻繁或易受災部份，進行必要的改善或相關減災工作。

表6-1-1　火災災害受災紀錄表

填表人：        填表日期：  年  月  日

| 災害日期 | 引發災害因素 | 災害類型 | 受災地點、範圍 | 設施、設備受損狀況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無 |  |  |  |  |  |

    - 校園環境安全改善

- 災害防救人員之整備編組

為預防火災發生，平時應就校內災害防救業務處室進行火災預防管理編組。

- 須設置管理權人與防火管理人。

  - 管理權人之職責共八項：

- 須選任位於管理或監督層次且具有能正當公正地執行防火管理業務的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。

- 指導監督防火管理上必要業務之推動。

- 申報消防防護計畫書。

- 消防安全設備之檢查維護之實施及監督。

- 管理權區分時，協同各管理權人制定共同消防防護計畫。

- 在防火管理人制定或變更消防防護計畫時，提供相關必要之指示。

- 申報防火管理人之遴用及解任。

- 其他。

  - 防火管理人之職責共十一項：

- 計畫之製作、檢討及變更。

- 用火、用電處理之指導及監督。

- 危險物品及相關設施之監督、檢查。

- 電器配線、電器、機械及用火設備之安全監督管理。

- 消防安全設備之檢查維護之實施及監督。

- 通報、滅火、避難訓練之實施。

- 對管理權人提出建議、請示及其他相關協調聯絡事項。

- 防火避難設施自主檢查及管理。

- 其他防止縱火之預防措施等防火管理上必要之事項。

- 管理權區分時，須將上揭各項事宜向共同防火管理人報告。

- 其他。

- 根據消防法規定應針對場所內之防火避難設施、使用火氣設備、瓦斯設備、電器設施及消防安全設備實施火災預防管理編組，以達防火管理業務分工分責之目的。

- 由防火管理人名定各樓層、用途之防火責任者與防火員，其任務共有四項。

  - 輔佐防火管理人。

  - 有關火源使用之管理。

  - 有關防火避難設施、使用火氣設備、瓦淤設施、電器設施及消防安全設備、危險物品設施等之日常管理。

  - 地震時用火用電設備器具之安全確認。

- 避難路徑之規劃與設定

  - 防火管理人應製作避難逃生路線圖，清楚標示各層消防安全設備位置，及通往室外之避難逃生路線，張貼於顯而易見之位置。

  - 樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。

  - 屋頂設有避難場所時，其屋頂及通往屋定之避難路徑，不得放置妨礙避難之物品。

  - 平時教室門窗應保持正常動作，不得放置妨礙門窗機能之物品。

  - 避難路徑及滅火器、消防栓之週邊，應經常整理，不得放置妨礙逃生避難及滅火之物品。

- 定期檢查校園設施及設備

- 定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查、管理，每月應檢查一次（如表6-1-2至表6-1-4所示）。

- 施工時，應製作施工中限制使用火源及會同等之安全計畫。

- 防火管理人應對場所內之防火避難設施、用火用電設備器材、危險物品設施等之性能良否實施自主檢查，其實施計畫應明訂於 「防火管理自主檢查計畫」中（如表6-1-5所示）。

- 防火避難設施之自行檢查結果應詳細填寫（如表6-1-6所示）。

- 為維護本場所消防安全設備平均保持其功能，每月進行一次自主檢查 （如表6-1-7所示）。

- 管理權人為維護管理消防安全設備，應訂定 「消防安全設備之檢查實施計畫」（如表6-1-8所示）。

- 每年進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查，檢查結果依申報制度規定陳報消防機關。

- 研擬搶救災資源運用機制

- 對於自衛消防隊之裝備 （防災機具），平時應定期清點項目與數量，建立清冊 （如表6-1-9所示），以利應變時使用，損壞或不足時，應予以汰換補充。

- 應定期檢查與維護保養防災機具，確保能正常運作，若有不足時應向上級教育單位申請相關物資。

- 實施防災教育訓練

- 防火管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對校內相關人員辦理防火講習會或宣導會。

- 消防防護計畫之內容及教職員工之任務，應透過防災教育周知所有人員。

- 實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動。每次以四小時為主，並於十日前先通報當地消防機關（如表6-1-10所示）。

- 滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少舉辦一次。

- 定期實施災害演練，應每年進行一次以上假定訓練。

- 自衛消防演練計畫共分七項進行（如表6-1-11所示）。

- 通報訓練，藉由學校內之電話或其他方式進行一一九通報訓練等，內容共分六部分。

- 火警受信總機火災表示時之現場確認訓練。

- 由緊急廣播設備進行廣播訓練。

- 由學校內以電話向防災中心通報之訓練。

- 由學校內以電話打一一九傳達必要情報之通報訓練。

- 由起火場及各班向指揮官之通報訓練。

- 由指揮官向各班及消防隊傳達情報之通報訓練。

- 滅火訓練，進行水桶、滅火器、校內消防栓之操作訓練等，內容共分四部分。

- 水桶、滅火器之使用訓練。

- 消防栓之操作與放水訓練。

- 特殊滅火設備 （海龍、二氧化碳、乾粉等）之模擬操作訓練。

- 使用火源設備 （瓦斯、危險物品）之燃料遮斷等訓練。

- 進行避難引導訓練、警鈴之使用、避難器具之使用，及避難路線之確認等，內容共分四部分。

- 由緊急廣播設備進行避難誘導訓練。

- 各場所最適當避難路徑之選擇訓練。

- 安全防護班對防火門、防火鐵捲門等之閉鎖訓練。

- 避難器具操作與保養訓練。

- 安全防護訓練，對於危險物品、瓦斯、使用火氣設備等採取緊急防護措施等，內容共分三部分。

- 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門訓練。

- 昇降機、電梯之緊急處置。

- 確認及警戒瓦斯洩漏時之狀況。

- 緊急救護訓練，進行受傷人員之緊急處理及傷患搬運等，內容共分三部分。

- 設置緊急救護所。

- 緊急處理受傷者訓練。

- 與消防救護隊聯繫，並提供情報。

- 搬運搶救訓練，進行重要文件與物品之搬運搶救，及財產保管等訓練。

- 其他必要之訓練，進行維持緊急發電機之正常運作功能等之訓練。

表6-1-2　使用火源設施自行檢查紀錄表（教育行政大樓）

填表日期：  年  月  日

| 項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使 用 火 源 設 施 | 1. 周圍清掃避免堆積可燃物。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 2. 設備有無破損、附屬設備有無拆除。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 3. 是否放至可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 4. 依據器具之性質使用正確燃料。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 5. 配管、燃料容器應有防止傾倒或撞擊之措施。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 6. 下班後應立即清理各項廢棄物，並檢查有否未熄滅之火種。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| 防火管理人 簽章 |  | 管理權人處置情 形及簽章 |  |

表6-1-3　瓦斯設施自行檢查紀錄表（教職員宿舍樓）

填表日期：  年  月  日

| 項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯設施 | 1. 器具之構造與建築物或可燃物間之安全距離應足夠。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 2. 是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 3. 使用位置不可妨礙避難逃生。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 4. 周圍應清掃清潔、不可放置燃料或其他可燃物。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 5. 依據器具性質使用正確之燃料。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 6. 配管長短應適中，接頭應拴緊。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 7. 控溫裝置或防止過熱裝置不可拆除或以其他物品替代。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 8. 使用後應隨手熄滅火種，關閉瓦斯開關。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| 防火管理人 簽 章 |  | 管理權人處置情形 及簽章 |  |

表6-1-4　電器設施自行檢查紀錄表

填表日期：     年     月    日

| 項目 | 檢查重點 | 檢查結果（電氣技師每月都有定期檢查之報表） | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電氣 設 施 | 1. 電燈、電阻器等有發熱部之設備，應檢查有無過熱之虞。 | OK |  |
|  | 2. 檢查電線包覆有無損傷，充電部有無露出等足以漏電、短路引起 火災之虞。 | 無 |  |
|  | 3. 開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。 | 無 |  |
|  | 4. 有無使用多孔插座，超過電線額定電流量，保險絲有無以鐵絲等物品替代。 | 無 |  |
|  | 5. 塑膠電線有無以固定裝置固定使用。 | OK |  |
| 防火管理人 簽 章 |  | 管理權人處置情形 及簽章 |  |

表6-1-5　防火管理自主檢查表（圖書資訊館）

填表日期：  年  月  日

| 檢查對象 | 負責檢查人 | 檢查內容 | 實施次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設施 | 職稱: 館員 姓名: 許櫂埕 | 1. 依『防火避難設施自行檢查紀錄表』自行檢查防火避難設施。 2. 避難出口、走廊、樓梯、陽台、避難通道之檢查。 3. 防火門、防火鐵捲門、排煙口之檢查。 4. 防火縱火對策。 5. 有無易形成能自由出入口之死角之樓梯、走廊、及物品之清除、整理之檢查。 6. 較少使用之場所(儲藏室、雜物倉庫等)之上鎖及整理狀況之檢查。 7. 防止外人任意進入建築物內之檢查措施。 8. 窗戶、車庫、停車場內車輛之上鎖檢查。 | 每月至少 檢查一次。 |
| 瓦斯設施 | 職稱: 館員 姓名: 許櫂埕 | 1. 依『瓦斯設施自行檢查紀錄表』自行檢查瓦斯設施。 2. 瓦斯器具、瓦斯配管(含橡皮管)、開關閥、可燃性氣體有滯留顧慮之天花板及地板面空間之檢查。 | 同上 |
| 電器設施 | 職稱: 館員 姓名: 許櫂埕 | 1. 依『電器設施自行檢查紀錄表』自行檢查電器設施。 2. 電器配線、排風機、馬達、照明器具等之檢查。 | 同上 |
| 安全設施 | 職稱: 館員 姓名: 許櫂埕 | 1. 依『消防安全設備檢查實施計劃』、『消防安全設備自行檢查紀錄表』自行檢查消防安全設備。 2. 對場內所有消防安全設備進行外觀檢察。 3. 檢查結果有缺失應立即告知消防管理人及管理權人改善。 | 同上 |

表6-1-6　防火避難設施自行檢查紀錄表（教育行政大樓）

填表日期：  年  月  日

| 項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 火 避 難 設 施 | 1. 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 2. 維持各教室及各活動場所門窗的開關自如。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 3. 樓梯間未堆積雜物。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 4. 樓梯未以木板等易燃材料裝修。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 5. 門、樓梯、走廊、通道等未放置妨礙避難逃生之物品。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 6. 安全門無障礙物能隨時關閉。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 7. 安全門未上鎖。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 8. 避難通道有確保必要之寬度。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 9. 場所內設有避難逃生方向燈（緊急照明燈）。 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| 防火管理人 簽章 |  | 管理權人處置情 形及簽章 |  |

表6-1-7　消防安全設備自行檢查紀錄表（教育行政大樓）

填表日期：98年12月23日

| 消防安全設備 | 檢查人員 | 檢查實施情形 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外觀檢查 | 機能檢查 | 改善作法 |
| ■ 滅火器 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 室內消防栓 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 火警自動警報設備 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 緊急廣播設備 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 標示設備 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 緊急照明燈 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 泡沫滅火設備 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 避難器具 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |
| ■ 緊急發電機 | 林顯成 | 12月25日 | ■ 符合 □ 不符合 |  |

表6-1-8　消防安全設備檢查表（教職員宿舍）

填表日期：98年12月25日

| 消防安全設備 | 負責人 | 檢查實施日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 動作檢查 | 外觀檢查 | 機能檢查 | 總合檢查 |
| ■ 滅火器 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 室內消防栓 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 消防幫浦 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 自動撒水設備 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 火警自動警報設備 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 緊急廣播設備 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 出口標示燈 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 火警受信總機 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 探測器 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 避難方向指示燈 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 緊急照明燈 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 泡沫設備 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 避難器具標示牌 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 緩降機 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 排煙設備 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 泡沫設備 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |
| ■ 緊急發電機 | 林顯成 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 |

表6-1-9　自衛消防裝備一覽表

填表日期：98年12月26日

|  | 品 名 | 數 量 | 保管單位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隊用裝備 | 滅火器 （ABC） | 12 | 總務處 |  |
|  | 收音機 | 2 | 總務處 |  |
|  | 對講機 | 2 | 總務處 |  |
|  | 醫藥用品 | 2 | 總務處 |  |
|  | 建築物設備圖說 | 2 | 總務處 |  |
| 個人裝備 | 安全帽 | 5 | 總務處 |  |
|  | 哨子 | 3 | 總務處 |  |
|  | 手電筒 | 6 | 總務處 |  |
|  | 備用鑰匙 | 3 | 總務處 |  |
|  | 消防衣 | 2 | 總務處 |  |

表6-1-10　自衛消防編組訓練計畫通報表

| 受文者 |  |
| --- | --- |
| 主旨 |  |
| 提報人 |  |
| 實施者 |  |
| 場 次 | 名稱 |  | 電話 |  |
|  | 地址 |  |
| 訓練 | 日期 |  |
|  | 內容 | □滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 □綜合演練 |
|  | 種類 | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練 |
|  | 參加人數 | 人 | 前次訓練日期 |  |
|  | 派員指導 | □要 □不要 | 消防車支援 | □要 輛 □不要 |
|  | 其他 |  |
| 消防 機構 審核 |  |

表6-1-11　自衛消防訓練表

| 訓練種別 | 訓練內容 | 實施日期 |
| --- | --- | --- |
| 防災教育 | ◎ 徹底通知消防防護計畫及從業人員之任務。 ◎ 有關火災預防上遵守事項。 ◎ 有關發生災害之通知要領及避難誘導要領。 ◎ 其他火災預防上必要之事項。 | 滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時，並應檢附自衛消防編組訓練計畫通報表，十日前事先通報當地消防機關。 完成後提報乙份成果表於所在地消防單位。 |
| 總和訓練 | ◎ 實施滅火、通報及避難訓練。 ◎ 實施夜間或模擬想定訓練 |  |
| 部分訓練 | ◎ 實施滅火、通報及避難之個別訓練。 ◎ 實施滅火器、消防栓之操作訓練。 |  |
| 圖面模擬訓練 | ◎ 實施自衛消防隊各班之圖面模擬狀況訓練。 | 隨時 |

註：每半年至少舉辦一次，每次不得少於四小時。

  - 災害應變工作事項

包含應變組織之運作、收集受災情況與受災情況回報、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、確認疏散安全情形、緊急救護與救助實施，火災災害應變工作流程如圖 6-2-1。

圖6-2-1　火災災害應變工作流程圖

    - 災害應變程序

- 校內應變組織之設立與運作

- 校內應變時之自衛消防編組

  - 依據校內教職員工數事先進行編組，人數在十人以上者，至少編組滅火班、通報班，及避難班引導班；人數在五十人以上者，應增編安全防護班、及救護班；現場由隊長統合指揮。

  - 火災或其他災害發生時，為使損失減至最低，故以為自衛消防隊隊長，實施自衛消防編組。

  - 隊長及各班班長均需指定職務代理人，避免搶救災工作中斷。

- 設有就寢設施或夜間有學生上課，應製作夜間、假日自衛消防編組。夜間、假日發生火災或其他災害時，應依 「夜間、假日自衛消防編組」進行初期活動。

表6-2-1　自衛消防編組表

| 隊長 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 校長 姓名 郭敏芳 | 指揮組組長 釋果肇 | 蔡伯郎 簡淑華 朱素蓮 林郁芝 | 擔任初期消防活動指揮工作，應同時掌握避難開始時機、避難人員安全及災害持續狀況。 向消防隊提供報，並引導致災害現場。 重點： 指引往起火場所之最短路徑 誘導至進出口 誘導至緊急升降機 起火場所、燃燒物體及燃燒範圍 有無受困者、受傷者 |
|  | 通報組 組長 曾漢珍 | 常齊法師 謝淑春 吳寶華 林顯成 賴寶秀 陳淑娟 | 向消防隊通報，並確認已通報。 重點： 火災！在 館 樓發生火警，目前有火焰並冒出濃煙。 報案人電話： 聯絡有關人員！ 緊急聯絡電話： 瓦斯公司： 電力公司： 自衛消防隊隊長： 學校主管： 適當進行場所內廣播，應避免發生警慌。 緊急廣播 （重複廣播二次以上） 這裡是防災中心！現在在 樓發生火災！ 滅火班請立即進行滅火行動。 避難誘導班請依照配置就定位。 各層火源責任者將瓦斯關閉並採取防止延燒對策位置。 各班級師生請依引導人員指示避難逃生。 |
|  | 搶救組組長 洪振洲 | 鍾澤豐 許櫂埕 吳政達 李志賢 周邦信 呂泰隆 郭晁榮 | 使用滅火器、消防栓進行滅火動作 ●使用滅火器重點 ●使用室內消防栓重點 1. 拔安全插梢 1. 取下消防瞄子 2. 噴嘴對準火源 2. 連接延伸水帶 3. 用力壓下握把 3. 打開消防栓放水 火苗已延燒至天花板時，應即停止滅火儘速逃生。 |
|  | 避難引導組 組長 陳伯璋 | 林讌伃 葛賢敏 柯春玉 王心怡 李佳勳 洪珮菁 | 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 打開緊急出口 （安全門等） 並確認之。 移除妨礙避難之物品。 操作避難器具、擔任避難誘導。 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 重點： 通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員，以起火層及其直上層為優先配置。 必要裝備： 各教室、場所、出口之萬用鑰匙。 手提擴音器 手電筒 繩索 其他必要之器具 |
|  | 安全防護組 組長 鄧偉仁 | 陳佳彌 賴心萍 呂幼如 張振華 常豁法師 張啟源 | 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 升降機、電梯之緊急處置。 排煙、排瓦斯之處置。 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 設定禁止進入區域。 重點： 關閉避難通道之防火門時，應先與避難誘導班充分聯繫。 |
|  | 緊急救護組 組長 梅靜軒 | 張容鑫 羅珮心 陳惠華 蕭智隆 陸柯 趙銘誠 | 設置緊急救護所。 緊急處置受傷者，並登記其姓名、聯絡方式。 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

    - 災情通報

災害發生時，應詳細調查學生、教職員工、設施設備等的受災情況，並判斷校安事件等級，藉由傳真、通話、網路通聯或其他確實方法，提供校內各防救災單位確實蒐集相關災情並迅速通報上級單位，通報流程詳見圖 6-2-2。故當災害發生時，由下往上主動通報至教育部校安中心、縣市政府教育局及相關主管單位。

◎收集受災情況與受災情況回報：

- 發現火災應採取確認之措施。

- 受信總機火災地區顯示燈點亮之場所與警戒區域一覽表對照，查知火災顯示區域後，立即趕赴現場，若受信總機室有數名值班人員在場時，應留下一名監視，其餘均赴現場查看確認。

- 若到達現場需要一段時間，而現場附近又有人在場時，由通報班利用緊急廣播設備（或業務用廣播），指示在場人員前往現場確認並作報告。

- 受信總機多處警戒區域表示火災時，或火警自動警報設備與自動撒水設備發生動作時，原則上應斷定為火災，立即採取必要活動。

- 由防災中心趕赴現場之際，應同時攜帶滅火器、手電筒、鑰匙等物。

- 現場之確認，即使未見有煙時，亦不能斷定不是火災。天花板、管道間、配管空隙、電線空隙等隙密部份應詳加觀察。若確認需耗費時間者；中途應將經過情形報告自衛消防隊長。

- 現場確認人員應利用無線電、緊急電話等，將確認結果連絡自衛消防隊長。

- 通報連絡要領

- 發現火災者，或接到火災報告者，應立即向消防機關通報。通報時應鎮定而正確地撥號或按號鈕，並報告下列內容：

  - 事故之種類 （火災或救護）。

  - 火災處所。

  - 建築物之名稱。

  - 火災之狀況 （起火位置、燃燒物、燃燒程度、有無待救人員）。

  - 其他。

- 為使通報內容迅速、正確傳達，最好於防災中心、電話總機房等處，張貼 「通報範例」，緊急時可供參考。

- 利用電話通報之方法：

- 一般電話：利用工作場所之普通電話，撥 119。

- 公眾電話：

(1) 投幣式：拿起話筒，按電話機上之紅鈕再撥 119，不需投幣。

(2) 卡式：拿起話筒直接撥 119，不需插入卡片。

- 直接通報。

- 設置緊急通報裝置與火警自動警報設備連線。夜間當火警自動警報設備動作時，能夠將火警所在位置通報消防機關。

- 若瓦斯洩漏時，應即關閉附近瓦斯開關，並嚴禁火源，同時立即通報瓦斯公司及119，告知 （場所名稱） 之瓦斯洩漏位置 （或樓層） 及有無受傷人員 （及人數）。並進行場所內廣播，其廣播範例如下：“這裡是（OOO），現在於OO地區發生瓦斯外洩。請立即關閉瓦斯關開關、停止使用用火用電設備器具，並熄滅香煙等火源。各位教職員生依照避難引導人員之指示避難。”

- 建立災害防救相關單位之緊急聯絡電話 （如圖6-2-3所示），於災害發生時，依緊急聯絡電話進行通報作業。

圖6-2-2　通報流程圖

| 單位名稱 | 聯絡電話 | 聯絡人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防單位 |
| 台北縣消防局金山消防小隊 | １１９ 24982519 |  |  |
| 警政單位 |
| 台北縣警察局金山分局 | １１０ 24982136 |  |  |
| 公共設施公司 |
| 北海岸金山醫院 | (02)24989898 |  |  |
| 金山電力分公司 | (02) 2498-2036 |  |  |
| 自來水事業處 |  |  |  |
| 門禁系統 | 0935867101 | 許興傑 | 台塑網股份有限公司 |
| 昇降機 | (02)28270753 0988171684 | 賴先生 | 台灣三菱電梯股份有限公司 |
| 保全 | (02) 8772-2829 | 梁皓鈞 | 長城保全公司 |
| 中央監控 | 0935867101 | 許興傑 | 台塑網股份有限公司 |
| 台北縣主管機構 |
| 台北縣政府 | (02)29603456 |  |  |
| 教育局 | (02)29603456 |  | 分機2838 |
| 衛生局 | (02)22577155 |  |  |
| 環保局 | (02)29603456 |  | 分機3900 |
| 社會局 | (02)29603456 |  | 分機3602 ~ 3818 |

圖6-2-3　災害防救相關單位之緊急聯絡電話

    - 避難疏散之規劃與執行

- 避難路徑之規劃

- 防火管理人應每一樓層製作避難逃生路線圖（如圖6-2-4所示），清楚標示各層消防安全設備位置，及通往室外之避難逃生路線，張貼於顯而易見之位置。

- 樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。

- 屋頂設有避難場所時，其屋頂及通往屋定之避難路徑，不得放置妨礙避難之物品。

- 平時教室門窗應保持正常動作，不得放置妨礙門窗機能之物品。

- 避難路徑及滅火器、消防栓之週邊，應經常整理，不得放置妨礙逃生避難及滅火之物品。

- 災害發生時緊急疏散措施

- 火災發生之際，是否應立即進行避難，依災害規模之大小、遠近等條件而異，必須在各適當之處所分別配置引導員進行避難引導，效果較佳。

- 避難引導員之言語及行動，對處於火煙侵襲下恐慌無助之教職員生，其影響非常深遠，因此，每個避難引導員所作的初期指示及行動，將是決定整體避難引導活動成敗之關鍵。

- 避難引導之時機

- 辦公室、教室等固定人員出入之場所，發生火災之際，在場人員原則上應立即通報連絡，並開始避難引導。

- 不特定多數出入之場所，如體育館等，應於何時進行避難，則必須依據起火場所、火災程度、煙的擴散狀況、滅火作業之實施狀況等各種因素綜合判斷，於最短時間 內作出判斷。

- 一般避難引導時期之判斷基準（如表6-2-4所示）。

- 避難引導時機之判斷，應注意下列事項：

- 指示避難引導開始之命令，原則上由自衛消防隊長下令，若隊長不在場，則由職務代理人指揮之。

- 指揮班班長即使無接到指示命令，但依該地區之狀況，判斷有引導避難必要者，應立即實施。

- 判斷基準 「（一）」 之情形，原則上只限於疏散起火層及其上層，但其他樓層因煙之流入，指揮班班長判斷有緊急避難時，亦可立即引導避難。

- 避難引導與初期滅火應併行，但若人員稀少，兩方面分配人員困難時，除非火災之規模不大，可用滅火器撲滅者外，應以避難引導為優先。滅火活動則委由後續前來支援之隊員，甚至等待避難引導之後再行實施。

- 避難引導之原則

- 避難有關之指示命令，使用緊急廣播設備為之。避難引導班人員則利用手提播音器或麥克風為之。

- 傳達指示命令，應注意事項如次：

  - 發生火災時之廣播，內容應簡潔易懂。同一內容重覆兩次。

  - 廣播時應以鎮靜語調播放，避免急促慌亂。

  - 明確告知廣播人員之名稱，提高信賴性。例如：「這裡是防災中心」。「這裡是自衛消防隊長」。

  - 廣播人員儘可能由同一人為之。

  - 避難之指示，應附加勿使用電梯等言辭。

- 引導員優先配置於起火層與其直上層之樓梯入口、通道角落處所。

- 在電梯之前，應配置引導員以防止使用。

- 起火層在地上二樓以上時，應優先引導起火層及其直上層人員避難。

- 儘可能使用特別安全梯、室內安全梯、室外安全梯等較安全且可供多數人避難之設施。在無其他避難方法下，才考慮使用救助袋，緩降機等避難器具。

- 避難者人數眾多時，應速將人員疏散，以防止混亂。危險性較大之場所，應優先避難。

- 避難層樓梯之出入口、門應事先開放。

- 因火煙之侵襲，致樓梯無法使用，或短時間內無法將在場人員移動至安全處所時，應採取下列措施：

  - 將人員引導至消防隊可以救助的陽台等暫時安全之場所，並揮動布條求救。

  - 運用附近之避難設備進行避難。

  - 無法走出廊時，應速將出入口之門緊閉，防止煙霧流入，等待消防救助，並由窗口揮動布條求救 （夜間使用手電筒）。內線電話尚可通話者，應立即將人員、狀況、位置等告知消防隊。

- 一度已經避難者，勿使其再返回火場。

- 引導員撤退時，應先確認是否尚有人未逃生。

- 進行避難處人員之集合與人數調查，並將相關資料通報防災中心。

- 確認學生安全疏散情形

- 校園內平時即應做好疏散引導標示，使學生熟悉避難疏散方向，疏散時應指導學生注意避難或收容場所方向。

- 老師指導全班同學必須到事先指定的安全地點集合，嚴格點名清查人數，掌握人員情況。

- 在學生疏散的事務上，由避難引導班巡視分配責任區，遇有危險跡象，應立通知滅火班人員搶救，並疏散該處教職員、學生至避難所。且透過校園廣播系統，告知身處危險建物之師生，往空曠處或避難所移動。

- 確認教職員生安全情形，瞭解學生出席情形並將學生安危回報家長，如表6-2-5所示。

|  | 教育行政大樓 |  | 教育行政大樓 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 教職員宿舍 |  | 教職員宿舍 |

圖6-2-3　避難逃生路線圖

表6-2-5　一般避難引導時期判斷基準表

| 起火層火災狀況 | 起火層為地上二層以上時 | 起火層為一樓 （避難層）或地下層時 |
| --- | --- | --- |
| 證實為火災時 （立即撲滅時除外） | 起火層及直上層應立即避難 | 起火層、直上層及地下層之人員全數避難 |
| 以滅火器無滅火或以室內消防栓進行滅火作業時 | 起火層以上之樓層均應避難 | 整棟建築物人員均應避難 |
| 以室內消防栓無法滅火之狀況 | 全棟建築物人員均應避難 |  |

資料來源：內政部消防署

表6-2-6　確認學生出席情形表

| 班 級 |  | 系主任、所長 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  | 實到人數 |  |
| 學生安全情形報告 |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 | 聯絡電話 | 安全情況 | 備註 |
|  | 1. 父 2. 母 |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
|  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |
| 共計人數 |  |

    - 緊急救護與救助

- 校內緊急救助實施：初期滅火若一舉成功，則小火即告熄滅。一旦失敗，則可能造成延燒擴大，釀成悲劇。因此，自衛消防活動能否成功，初期滅火之成敗佔很大之比重。

- 初期滅火之時機

- 火勢尚未延燒至天花板之前，得以滅火器、水桶等從事滅火。

- 在未產生閃燃（flash over）之前，可藉室內消防栓鎮壓。

- 滅火班長等指揮官判斷，在安全管理上尚無危險者。

- 初期滅火除自動撒水設備自動起動撒水外，均悉依賴人員以滅火器、水桶、室內消防栓等進行滅火，以下是人為操作之滅火要領：

- 於火災附近之人員，應速取附近之滅火器、水桶等器具從事滅火活動。注意使用之滅火器具，應依火災之種類 （普通、油、電氣）選擇適當之類別，儘可能將滅火器具大量集中火源附近，以便連續使用。

- 滅火班應迅速將最近的室內消防栓箱打開，延長其水帶。一旦判斷無法以滅火器滅火時，勿逸失良機，立即使用室內消防栓進行初期滅火活動。此時，千萬勿忘操作消防栓之啟動鈕及開關閥。

- 利用室內消防栓滅火者，注意勿過量射水，以免造成嚴重水損。另外，為避免喪失避難時機，應經常確保退路。

- 自動撒水設備啟動，確認火已撲滅時，應即關閉控制閥，停止撒水，以免造成水損。

- 安全防護措施部分，火災發生之際，針對危險物一般採取的防護措施

- 火災發生場所附近，若存放有危險物質者，應立即將其移除，或將處理危險物之設施停止運轉，切斷總開關，採取必要之安全措施。

- 無法採取移除等安全措施等，應緊急報告消防隊，以防爆燃等危及教職員生或消防隊員。

- 引導消防隊接續滅火活動消防隊到達後，為使其接續自衛消防編組之滅火活動，應採取下列措施：

- 消防隊進入門之開放。

- 為使消防隊易於進入火場，應先將各門戶開放。對於進入門或進入通路，乃至於水源附近會構成活動障礙之物品，亦應移除。

- 引導消防隊至火災現場。

- 為使消防隊迅速到達火災現場，應積極做下列引導：

  - 到達起火場所最短通道之引導。

  - 前往進出口之引導。

  - 前後緊急用昇降機之引導。

- 現場情報提供部分，本校負責人、防火管理人或熟悉狀況內容之人，應積極與消防隊指揮中心連絡，提供下列情報：

- 延燒狀況有關之事項：起火場所、起火原因、燃燒範圍 （火煙之擴散狀況等）、對滅火活動有障礙之物等。

- 避難有關之事項：有無逃生不及之人員、避難引導狀況、傷亡者等之狀況。

- 自衛消防活動有關事項：初期滅火狀況、防火區劃構成狀況、固定滅火設備 （室內消防栓、自動撒水設備、其他滅火設備等）之使用及動作狀況。提供情報之人員，應滯留於消防隊之指揮中心，以便隨時答覆消防隊之問題。

- 緊急救護實施

- 由救護班負責現場受傷人員搶救及送醫事宜。

- 設置緊急醫療站。

- 緊急處理傷患，並登記傷患之基本資料。

- 聯繫傷患後送之醫院，並紀錄患者之狀況與轉院紀錄。

- 回報本校指揮中心現場處理狀況。

- 傳染病災害減災與應變事項

本編係針對傳染病原災害之預防、發生與威脅，及減少危害校園師生健康，而保障校園傳染病安全防護之目的所擬定之對策。

7-1　平時預防工作事項

- 預防重於治療，傳染病預防措施建立，是為促使校園師生認識傳染病的危險性，進而能於日常生活中，隨時提高警覺，防範於未然，以避免疾病的發生。

- 學校是一個團體，校內師生眾多，彼此親密接觸，疾病易交互傳染，若不加以有效控制，有可能由學校蔓延至家庭，更波及整個社區釀成大流行。

- 由學校衛生知識傳授，不僅可以建立正確的觀念和態度，並可實用於日常生活中，進而影響家庭成員的生活態度，以達預防傳染病人人有責的共識。

7-1-1　校園環境衛生調查

  - 決定校園環境衛生調查之地區範圍及區域，進行調查，調查項目如表7-1-1。

  - 依校園環境衛生調查表所調查的結果，聯繫相關單位尋求支援。

  - 調查發現的衛生問題，應立即與地方衛生單位聯繫解決，並繼續追蹤，確認問題已經解決。

表7-1-1　校園環境衛生調查表

| （一）基本資料 |
| --- |
| 調查地點： 教育行政大樓 聯絡人： 謝淑春 電話： 5017 |
| 供電情形 | ■有 → 供應時段： 24小時 □沒有 → 是否有緊急發電設備：□有 □沒有 |
| 通訊 | ■暢通 □中斷→預計恢復通訊尚需時日： |
| 醫療站 | □有 → 醫療用品是否足夠：□是 □否→尚需數目： ■沒有 → 有沒有醫療替代方案：■有 □沒有 |
| （二）校園用水水質調查 |
| 自來水 | ■有→供應情況：■充足 □不充足 □沒有 |
| 自來水目測澄清度水質檢驗結果 | ■清澈 □渾濁 |
| 飲用水供應來源 | ■自來水 □檢驗合格包裝水 |
| （三）廁所設施 |
| 廁所 | 數量： 25間 沖水：■可以□不可以 是否消毒：■有□沒有 |
| 廁所與食物處理的間距 | ■ ≧20公尺 □ ＜20公尺 |
| （四）沐浴設施 |
| 沐浴 | ■有 □缺 |
| （五）食物供應情形 |
| 煮食地點之清潔 | ■良好 □差 □沒有 |
| （六）病媒狀況調查 |
| 環境中蚊蟲叮人狀況 是否採行防治措施 | □嚴重 ■不嚴重 ■有 □沒有 |
| 環境中蒼蠅目測狀況 是否採行防治措施 | □嚴重 ■不嚴重 ■有 □沒有 |
| 環境中蟑螂目測狀況 是否採行防治措施 | □嚴重 ■不嚴重 ■有 □沒有 |
| 環境中老鼠目測狀況？ 是否採行滅鼠措施？ | □嚴重 ■不嚴重 ■有 □沒有 |
| （七）環境品質 |
| 垃圾處清運理情形 | ■集中 □分散 ■有→多久清運一次__2天____ □沒有→是否進行垃圾消毒 □是 □否 |
| 環境消毒 | □有→多久消毒一次： 日 ■沒有 |
| 廢棄物清運處理情形 | ■有 □沒有→是否進行廢棄物消毒 □是 □否 |
| 調查地點：_教育行政大樓__ 調查日期： 98 年 12 月 26 日 調查人員：___謝淑春____ |

7-1-2　校園環境衛生改善

7-1-2-1　改善環境衛生 — 切斷傳染途徑

- 安全的給水系統。

- 充足的洗手設備：所有洗手台確實提供洗手乳供教職員工生使用。

- 排水及垃圾的妥善處理。

- 保持良好的採光及通風：每間教室設有中央空調，且隨時提醒學生將門窗打開，保持良好通風。

- 注意飲食衛生。

- 配合各種傳染病的特性，應避免教職員工學生接觸傳染原之環境。（如：禽流感—避免安排觀察禽鳥活動、接觸禽鳥、飼養禽鳥；若不慎接觸，應馬上以肥皂徹底清潔雙手）

- 注意環境衛生，撲滅病媒，與流浪或野生動物或禽類保持安全距離。

7-1-2-2　預防直接傳染：早期發現、早期隔離、防止直接感染，預防疾病的蔓延

- 依照衛生單位規定接種疫苗、類毒素，於必要時並配合醫師建議服用抗生素或抗病毒藥物，接受完整之治療。

- 確實遵守實驗室之傳染病管制規範，防止致病微生物在操作過程中散播。

- 發現學生有可疑病徵時，立即通知學務處、系主任，必要時秉報校長，儘速通知家長帶回就醫，依規定向當地衛生機關報告，轉由公共衛生專人對該家庭及社區做進一步的調查及監督。

- 勸導病生在家休息，並按各病程長短准予病假。

- 接觸者的處理：傳染病流行時被確認為患病者需採嚴格的隔離措施，並對接觸者加以監督至該病的潛伏期過為止。

- 於傳染病流行期間，系主任每日應監控班級學生請假人數，並隨時與家長聯繫以暸解學生請假原因及相關症狀。

- 病癒後返校的學生並不代表沒有傳染力，因此最好有醫生證明其已無傳染性再讓其返校上課。

- 環境消毒：平日就應做好環境衛生，至於在流行期間如：禽流感、登革熱等疾病接需做環境的消毒，必要時，請人噴藥以確保環境的安全。

- 購置必要之防疫器材，如：測量體溫器材、口罩、酒精等備用。

- 傳染病流行期間，應要求專車公司每日消毒，必要時，所有駕駛員每日量體溫，行車全程配戴口罩，打開車窗保持空氣流通。

- 於傳染病流行期間，配合上級規定，必要時校內、外大型集會活動，如：校外教學、說明會、餐會等，應延（暫）緩辦理；如有必要辦理者應採取必要之人員篩選及檢查措施。

- 傳染病盛行期間，必要時針對校外人士進入校園應於校門口量測體溫並貼識別標籤及配戴口罩，若量測體溫超過 38℃，則禁止其進入，並勸導就醫。

- 傳染病流行期間，學校應與教育部各司處、衛生局、校安中心維持疫情雙向溝通報機制，俾立即時應變疫情。

7-1-2-3　實施衛生教育：

- 平日應教導學生養成良好的衛生習慣、勤洗手、均衡飲食、適量運動、充足睡眠和休息，減少到公共場所，加強自我健康管理，感冒戴口罩、咳嗽掩口鼻、發燒勿上學。

- 利用各科教學時間給予機會教育。

- 透過各種管道將訊息傳給全校師生，加深概念，如：健康櫥窗、專題演講、朝會宣導、班會、單張宣傳、電子看板等。

- 配合時節做各種傳染病的知識宣導，如：剪報、張貼海報、朝會報告等加深全體師生的危機意識，時時加以預防，免於被感染。

- 透過學生將相關知識及訊息帶回家庭，使學生與家庭相互合作，期能更有效之成果。

7-1-2-4　病媒及有害動物處理

- 各級學校應定期依環境衛生狀況適時進行噴藥滅蟲工作。

- 主動清除孳生源及維護環境衛生。

- 各種病媒及有害動物、昆蟲處理方法如表 7-1-2。

表7-1-2　病媒及有害動物、昆蟲之處理方法

| 種類 | 處理方法 |
| --- | --- |
| 吸血性昆蟲 | 吸血性昆蟲包括蚊子、跳蚤等昆蟲，應使用標示上有環境保護署登記許可證字號之殺蟲劑，並在使用時，仔細研讀藥瓶上之標示，按說明使用。 |
| 蟑螂 | 應使用標示上有環境保護署登記許可證字號且具殺蟑螂效能之殺蟲劑，並在使用時，仔細研讀藥瓶上之標示，按說明使用。 |
| 蒼蠅 | 應使用標示上有環境保護署登記許可證字號且具殺蒼蠅效能之殺蟲劑，並在使用時，仔細研讀藥瓶上之標示，按說明使用。 |
| 老鼠 | 使用捕鼠籠、粘鼠板或標示上有環境保護署登記許可證字號之滅鼠劑，並需配合滅蚤。 |
| 虎頭蜂、蛇 | 洽當地權責機關 （消防局）。 |
| 流浪狗 | 洽當地權責機關 （環保局）。 |

7-1-2-5　建立學校與轄區衛生單位之網路

- 學校應規劃建置緊急應變與運送作業流程，並建置各區域網間之相互支援機制，以達區域聯防之模式。

- 學校應規劃設置聯合調查防治及處理機制，以儘速評估及處理生物病原事件狀況，並建置流行疫情時擴大疫情調查之人力資料庫。

- 如學生及家長曾前往傳染病流行地區者，必要時需依衛生單位「入境旅客傳染病自主健康管理」規定，於入境 10 日內進行每日早晚各測量一次體溫，如有相關症狀，通報當地衛生局協助就醫，主動告知醫師旅遊史及接觸史（如：SARS、新型流行性感冒）。

7-2　災害應變工作事項

7-2-1　災害應變程序

- 針對校內傳染病災害發生時之規模、等級及時機所擬定之應變程序。

- 災害發生時緊急應變小組之啟動應依傳染病災害類型及等級，作不同等級之應變劃分。

- 因應不同災害階段之影響範圍、投入人力、物資之不同，不同的應變作業亦有不同之應變組織幅員及參與成員，而人員於災害發生時能依據事前規劃的應變程序進行事故的應變處理，以有效限制災情的發展或擴大。災害應變程序包括：

- 傳染病災害發生時之通報包括校內通報及外部支援單位與相關主管機關之通報。

- 依傳染病災害影響情形進行人員疏散或正常作息。

- 災情後續之通報、確認與檢討。

7-2-1-1　傳染病類型與分級

- 將傳染病類型先做區分，傳染病類型如表7-2-1。傳染病災害發生的初期，最重要的是針對傳染病災害本身作正確的了解與辨識，確認災害的危險程度與嚴重性，初步的辨識包括傳染病之類型、災害等級之可能影響範圍。

- 將校園傳染病防治作分級（如表7-2-2），並依據此應變分級通則，啟動學校防疫措施。本防治應變措施適用於具高傳染力且高致死率之疾病，尤其是經由飛沫或空氣傳染之嚴重傳染病。其他疾病種類由校園傳染病防治小組視疫情變化並參考政府防疫單位之資料後議定。

7-2-1-2　傳染病應變流程

- 完成初步的辨識步驟後，接著研擬傳染病應變行動方案，其中包括個人防護、避難疏散方案及啟動校園傳染病防疫機制等。傳染病應變流程，如圖7-2-1。

表7-2-1　傳染病類型

| 通報期限 | 傳染病類別 | 疾病名稱 |
| --- | --- | --- |
| 二十四小時內完成通知當地主管機關 | 第一類傳染病 | 霍亂、鼠疫、黃熱病、狂犬病、伊波拉病毒出血熱、炭疽病、嚴重急性呼吸道症候群。 |
|  | 第二類傳染病 | 流行性斑疹傷寒、白喉、流行性腦脊髓膜炎、傷寒、副傷寒、小兒麻痺症、桿菌性痢疾、阿米巴性痢疾、登革熱、瘧疾、麻疹、急性病毒性Ａ型肝炎、腸道出血性大腸桿菌感染症、腸病毒感染併發重症、漢他病毒症候群。 |
|  | 第三類傳染病 | 結核病、日本腦炎、癩病、德國麻疹、先天性德國麻疹症候群、百日咳、猩紅熱、破傷風、恙蟲病、急性病毒性肝炎(除Ａ型外)、腮腺炎、水痘、退伍軍人病、侵襲性ｂ型嗜血桿菌感染症、梅毒、淋病、流行性感冒併發重症。 |
| 依中央主管機關公告之期限 | 指定傳染病 | 指前三款以外已知之傳染病或症候群，經中央主管機關認有依本法施行防治之必要而予以公告者。 |
|  | 新感染症 | 指未知之新興傳染病或症候群，其症狀或治療結果與已知傳染病明顯不同，且經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成重大影響，有依本法施行防治之必要，而予以公告者。 |

表7-2-2　校園傳染病防治分級與措施

| 國內疫情 (依疾管局公告) | 國內無疫情 | 國內有病例 校內無病例 | 校內有輸入病例 | 校內輸入病例造成初級感染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校園疫情 | 校園0級 | 校園1級 | 校園2級 | 校園3級 |
| 指揮層級 | 各系所處室 | 傳染病防治小組 |
| 相關措施 | 1. 疾病防疫宣導 2. 自我健康管理之宣導與執行。 3. 環境衛生維護 | 1. 持續0級措施 2. 自主相關檢測及問卷篩選。 3. 教室及活動空間消毒。 4. 建議停辦大型活動。 | 1. 持續1級措施 2. 在衛生單位及教育部指導下，控制校內疫情。 3. 規劃安排隔離住所。 4. 主動監控相關症狀成效。 | 1. 持續2級措施 2. 根據感染範圍，考慮建議分區或全校停課。 3. 禁止舉辦大型活動。 |

發現疑似個案

1. 通知緊急聯絡人

2. 協助送醫詳細檢查

傳染病

否	                是        確認診斷傳染病個案               醫療院所轉介告知

（健康中心 ）                 衛生機關告知

依病況給予護理                                                       1. 校內主管及發言人

啟動校園傳染病防疫機制   通報       2. 罹病者系主任或單位主管

3. 衛生主管機關（依法定期限）

4. 家長或主要照顧者

5. 教育局

罹病個案追蹤管理              確認並切斷感染源                    校園接觸者追蹤管理

依醫生建議住院治療或在家休養                                          1. 調查接觸者

經醫院或衛生單位檢查確定已無             傳染源來自       否          2. 召開緊急應變會議

傳染始使可上學或上班                        學校                      3. 決定是否部份或全校停課

4. 辦理疫情防治說明及情緒安

1ヽ列入個案管理                                                         撫工作

2ヽ依工作需要安排適當人員                     是

協助至康復為止

停課

否

教職員工                   學生                                                        是

圖7-2-1　法鼓文理學院「傳染病災害緊急因應小組」處理流程圖

7-2-2　災情通報

- 於災害發生初期，應多方面蒐集傳染病災害現場災害狀況、傳染病災害病患人數情況等相關資訊。

- 應在傳染病災害發生初期即時透過衛生醫療系統進行災情相關資料蒐集及相關危害查報工作，並進行災情通報。

- 學校應將緊急應變辦理情形與緊急應變組織開設運作狀況，分別通報至校安中心、教育部與衛生單位。

- 進行疫情通報時，通報人務必採用最短、最有效的告知方式，以爭取時效並清楚告知。下列為緊急通報內容應包含之事項：

(1) 通報人單位、職稱及姓名。

(2) 通報災情發現時間。

(3) 災情發現地點。

(4) 災情類型與等級描述。

(5) 已處理或將實施之處置。

(6) 需要之協助。

- 校安中心或災害應變小組應填寫通報紀錄，以因應未來疫災事故調查之需，同時針對相關衛生單位亦要依規定作通報。

- 緊急疫情通報方式為電話通報、傳真、廣播或採用其他可靠、快捷方式。

- 疫災之通報流程依據學校規模大小及人事組編方式之不同而異，通報作業流程可以簡單亦可詳細，但仍應使在校教職員工均能熟知之流程，另系主任或任課老師於疫災發生時，應迅速通報予校安中心或應變小組，並由指揮官統籌發佈或傳送疫災災情相關資料給教育部與相關衛生醫療單位。

7-2-2-1　傳染病例通報處理流程

- 校內發現個案通報處理流程如圖7-2-2。

- 校外相關衞生單位通知個案通報處理流程如圖7-2-3。

- 校園流行疫情通報相關單位流程如圖7-2-4。

- 因應未來疫災事故調查之需，同時依規定作通報。校園疫情通報流程如圖7-2-5。

圖7-2-2　校內發現個案通報處理流程圖

圖7-2-3　校外相關衞生單位通知個案通報處理流程圖

圖7-2-4　校園流行疫情通報處理流程

圖7-2-5 通報流程圖

7-2-3　校園出入管制

- 調查患者名冊，掌握動態、追蹤輔導。

- 落實門禁管制，謝絕閒雜人等進入校園。

- 實施校園出入人員的管制，對於非本校師生要進入校園者，一律要測量體溫，並登記來訪者姓名、出入時間、來訪事由及來訪者體溫，以杜絕傳染疾病入侵本校校園及危害本校師生之生命安全。

- 校外人士進出校門，應按規定辦理登記並佩帶外賓證或來訪證，並知會相關處室或人員。

- 測量出入人員之耳溫槍，使用酒精棉消毒並用保鮮膜代替耳溫槍套，以避免接觸傳染。

- 排定值日人員固定巡視校園，適時反映狀況，及時予以處理。

- 學校警衛人員定期及不定期巡視校園，並注意死角巡察，隨時掌握狀況，及時處理。

- 管制特定場所（受感染區域）之出入。

- 撤離受感染場所或區域之人員。

7-2-4　校園病情控管

- 疑似患病者請注意與自己密切接觸之人士是否有類似症狀；若有類似症狀，請記錄所有生病者發病時間之間隔，於就醫時提供給醫師參考。當發現自己疑似遭到感染時，請務必迅速通知學務組，以免校內感染擴大。

- 疑似患病者請一律通知學務組，以便學務組可掌握校內之疫情採取因應對策。病情改善後，並經醫院評估可恢復上班上課者，即解除隔離。

- 疑似患病者需保持良好衛生習慣，例如：在室內除進食外隨時戴口罩、勤洗手、不出入公共場所、不與他人共食共用餐具、使用固定之衛浴設備、使用衛浴設備後用 0.05 % 漂白水消毒、沾有分泌物之衛生紙應先置入塑膠袋妥善密封才可丟棄等。

- 學生及教職員工在校期間如被醫療院所診斷為傳染病者，應暫時停止上學、上班，並配合學校管理措施做隔離治療，直到醫師診斷無傳染之虞。

- 患有傳染病之學生、教職員工，應配合學校相關篩檢及接受學務組之追蹤管理，並且遵照醫護人員指示服藥及接受複查；如未配合者，教職員工將依照本校人事室獎懲規則辦理，學生則依據學務組學生獎懲規則辦理。

- 住宿生在隔離觀察期間，因病情需要得依醫囑住院治療；不需住院隔離者可返家休養或是由總務組安排遷移至獨立通風之住宿空間，無論在何處隔離皆應嚴守良好衛生習慣避免病源之散播。

- 疑似患病者隔離場所仍以自家個人房間為優先選擇。但住宿同學若有疑似患病尚未被醫院收治觀察時，以由學校安排至宿舍隔離休養為原則，以避免社區感染之發生。住宿生家中若有適當之隔離房間，且家長也充分了解如何避免傳染病在家中擴散時，可經學務組評估後由家長接回自家隔離觀察（但不可搭乘大眾運輸工具）。不論隔離場所為何，皆需嚴格做好相關防疫措施以避免感染擴散。

- 因傳染病感染而休學後申請復學或教職員工銷假上班者，需檢附公立醫院、區域醫院等級以上之醫療院所或慢性病防治院所醫院診斷證明書，證明已接受充分之治療無傳染他人之虞，並且經學務組確認。

停課相關事項，將遵循教育部防疫通報作業規定暨處理原則。

7-2-5　患者送醫與環境消毒

7-2-5-1　環境維護與消毒

- 執行環境維護之措施，必要時得請求環保局、相關衛生單位或國軍支援，主要協助以下工作：

  - 進行災害地區及疑似污染地區之總結清消，進行確認環境結果陰性。

  - 災害地區環境採樣，後續監測環境檢驗結果。

  - 感染廢棄物清消後之清運、銷毀。

- 自來水及飲用水處理方式注意事項：

  - 以蓄水池貯水之間接自來水之學校，應檢查蓄水池是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用；或委請自來水事業單位輔導之蓄水池（塔）清洗業清洗消毒。

  - 若災後水質濁度增高，宜煮沸後再飲用或暫時飲用包裝水，以保障飲水安全。

  - 災後因加氯量增加，使得自來水中消毒藥水味比平常加重時，宜燒開水煮沸後開蓋再煮三分鐘，以保障飲水安全。

- 廢棄物處理

  - 排泄物處理：廁所無法使用或廁所不足之建築物，應儘速設置公共廁所或流動廁所。

- 垃圾處理

  - 垃圾應妥善分類，裝於不透水的垃圾袋；廚餘應妥善包裝，避免蒼蠅、蟑螂、老鼠等病媒孳生。

  - 垃圾應存放於垃圾集中站，便於垃圾清運及消毒工作之進行。

  - 若垃圾無法定期清運，因而造成髒亂之情形，請聯繫當地環保局協助解決。

  - 垃圾集中站、排水溝及髒亂地點如需要進行消毒工作，可取適量之殺菌劑或消毒劑 （如酚類消毒劑、漂白粉及漂白水等），依實際需要消毒處所，直接噴灑、灑佈於環境表面，如於消毒後有大雨發生，則可於雨停後再行消毒一次，以發揮消毒之功效。

- 病媒及有害動物處理

  - 學校應依環境衛生狀況適時進行噴藥滅蟲工作。

  - 請學校師生及人員主動配合清除孳生源及維護環境衛生。

  - 適時宣導告知為避免蚊蟲叮咬，應儘可能穿著長袖衣褲。學校並可向各級衛生單位應視衛生需求，請求提供適當之防蚊藥品。

7-2-5-2　患者送醫、復健

- 患者之就醫治療、復健：

- 病患及接觸者後續醫療訪視追蹤。

- 病患及接觸者疾病或治療之副作用評估、復健事宜。

- 實驗室與實習場所災害減災與應變事項

8-1　平時預防工作事項

- 學校平時就應針對校園實驗室與實習廠所進行防災資料蒐集，針對實驗室與實習廠所災害發生前，預防火災、實驗室災害、化學品洩漏與機電危害等項目。

- 針對實驗室曾經發生災害區域做資料之搜集，例如校園內化學實驗室或生物性實驗室發生化學品洩漏之紀錄，以預防災害之發生及擬定緊急應變流程。

8-1-1　實驗室與實習場所環境安全自主性調查

8-1-1（A）實驗室與實習場所環境安全自主性調查—（電腦教室）

- 學校實驗室與實習場所需撰寫實驗室設備、儀器設施基本資料及自動檢查表，如表8-1-1（A）進行自主性調查。

- 實驗室設備、儀器設施基本資料及自動檢查表內容需包含：

  - 實驗場所基本資料。

  - 實驗場所安全衛生設施。

  - 其它實驗場所環安管理。

  - 其它實驗場所環安管理。

  - 實驗室配置平面圖。

- 學校各實驗室得依各實驗室所含設備撰寫以下表格，針對過去實驗室之災害及可能造成危害之危害物質及實驗室安全設備進行調查。

  - 實驗室災害紀錄表。

  - 空氣呼吸器檢查表。

  - 危害物質清單。

  - 實驗室安全衛生自動檢查紀錄表。

  - 實驗室局部排氣裝置檢查紀錄表。

  - 緊急洗眼沖淋設備定期檢查紀錄表。

  - 實驗室危害辨識項目表，如表8-1-1。

  - 其它各實驗室設備紀錄表。

  - 物質安全資料表。

表8-1-1　實驗室危害辨識項目表

| 實驗室 配置 | 各分區之功能 | 可能產生之危害 | 發生時機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前處理室 | 樣品前處理區： 1. 處理樣品為何 2. 使用儀器為何 3. 使用藥品種類 4. 處理方式 5. 處理流程 | 1. 樣品是否具有成染腐蝕、燃燒、爆炸等危害性。 2. 藥品是否劇毒性、致癌性、傳染性。 3. 儀器使用中易因人為失誤產生火災、機械危害等。 | 1. 對樣品來源不暸解。 2. 不當樣品處置流程及方法。 3. 未對樣品做適當標示。 4. 樣品保存方式不正確。 |
| 無機 實驗室 | 實驗操作區： 1. 實驗項目 2. 使用藥品種類 3. 使用儀器為何 4. 實驗分析流程 | 1. 實驗過程中易發生燃燒、爆炸危險。 2. 藥品具毒性、致癌性。 3. 儀器使用中易因人為失誤產生火災。 4. 儀器使用過程產生毒性產物(如含重金屬廢氣、廢液等)。 | 1. 人為疏失。 2. 操作不當。 3. 無防護設施。 4. 對藥品性質不瞭解。 5. 訓練不足。 |
| 有機 實驗室 | 實驗操作區： 1. 實驗項目 2. 使用藥品種類 3. 使用儀器為何 4. 實驗分析流程 | 1. 實驗過程中易產生燃燒、爆炸危險、中毒等危險。 2. 藥品具毒性、致癌性(如有機溶劑之使用)。 3. 儀器使用中易因人為失誤產生火災、電擊等。 | 1. 人為疏失。 2. 操作不當。 3. 無防護設施。 4. 對藥品性質不瞭解。 5. 訓練不足。 |
| 微生物 實驗室 | 實驗操作區： 1. 實驗項目 2. 使用藥品 3. 使用儀器 | 1. 實驗過程中易產生燃燒、爆炸危險、中毒等危險。 2. 藥品具毒性、致癌性、傳染性。 3. 儀器使用中易因人為失誤產生火災。 | 1. 人為疏失。 2. 操作不當。 3. 無防護設施。 4. 對藥品性質不瞭解。 5. 訓練不足。 6. 標示不清。 |
| 藥品室 | 藥品儲存區： 1. 藥品種類 2. 含量 3. 性質 | 1. 藥品間不相容性。 2. 含量足以引發危害。 3. 藥品據腐蝕性、著火性。 | 1. 未標示危害性。 2. 不瞭解藥品特性。 3. 儲存方式不當。 4. 未做好藥品分儲。 |
| 毒性 化學物質儲存室 | 毒性化學儲存區： 1. 藥品種類 2. 含量 3. 性質 | 1. 藥品間不相容性。 2. 含量足以引發危險。 3. 毒性大小、危害產生時之嚴重性。 | 1. 未標示危害性。 2. 不瞭解藥品特性。 3. 儲存方式不當。 4. 未做好藥品分儲。 5. 藥品取用管理不當。 |
| 廢液室 | 廢液儲存區： 1. 儲存廢液種類 2. 含量 | 1. 廢液間不相容性、危害性。 2. 含量足以引發危害。 | 1. 廢液處置不當。 2. 廢液間規劃不當。 |

8-1-2　實驗室與實習場所環境安全改善

8-1-2-A　實驗室與實習場所環境安全改善—理工農醫學院

8-1-2-A-1　危害鑑別

- 學校可先行進行實驗或實習作業活動清查分析，由該系科安全衛生委員及實驗課程老師討論該科系相關之例行性與非例行性實驗或研究、作業及所有人員進入實驗或實習場所之可能活動，包含訪客與承攬商與供應商、所有可使用到之公共設施、機械與儀器設備做清查區分。

- 有關實驗或實習之部份可指定實驗或實習課程老師、實驗助教依表8-1-2（A） 危害辨識表進行危害辨識，危害辨識時須包含人員、機械、材料、環境及正常、異常、緊急之可能危害。

表8-1-2（A）　危害辨識表

| 系科： 實驗教室名稱/編號： 實驗（習）活動名稱： |
| --- |
| 輸 入 | 實 驗 程 序 | 輸 出（可能之危害） |
| 人力 | 環境 | 能 源 ／ 電 源 | 機 械 設 備 | 儀 器 | 化 學 物 質 | 實 驗 生 物 | 放射性物質 | 其它 |  | 碰 撞 ／ 滑倒 | 切 割 夾 捲 | 火 災 | 墜 落 | 化 學 物 質 洩 漏 | 生 物 危 害 | 爆 炸 | 輻 射 危 害 | 感 電 | 缺 氧 | 燒 燙 傷 | 天然災害 | 環境污染 | 其 它 |

註：1.化學物質包括固態、液態、氣態之物質。

2.輸出中之其它：可為噪音/振動危害、人因工程危害等。

填表人：        填表日期：        系科安衛委員（代表）：

8-1-2-A-2　風險評估

- 學校各科系實驗或實習課程老師、實驗助教等指定人員依所辨識之危害，再將其轉登錄填寫於安全衛生風險評估表如表8-1-2（B）。

- 依風險發生頻率判定基準 （F），如表8-1-2（C），及嚴重性 （S）判斷基準，若單純只考量人員之傷害，則如如表8-1-2（D）所示。

- 由於災害之嚴重性之考量端視其是否包括人員、設備等其它影響因之考量而有所不同，因此嚴重性等級之判定亦可以是如表8-1-2（E）之表示方式。風險 ＝ 發生頻率 × 嚴重度，最後用以評估所得總分，依風險矩陣排列重要順序並界定風險等級數。

- 有關風險評估之內容，學校可依現行或他校之經驗值、輔導單位之建議來修正建立，例如有些學校單位在進行風險評估時，亦可即採行下述作法：

風險＝嚴重性 × 危害 / 暴露特性 × 損失發生機率

- 針對實驗（習）場所可能發生災害風險之估算，可參考勞研所於 94年度所編撰之「實驗室緊急應變程序建立」計畫中有關實驗室風險評估資料、軟體及實驗室危害辨識表，針對校內相關實驗室進行風險評估工作。

- 需注意實習 (驗) 場所應符合勞委會有關實習場所之相關規定，有關實驗室危害之風險評估，可至中國勞工安全衛生管理學會http://www.cshm.org.tw，進入學校安全衛生輔導團網站http://labsafety.cshm.org.tw/。

- 於最新消息中找到實驗室緊急應變程序下載 （2003年05月02日公告）下載風險評估軟體http://labsafety.cshm.org.tw/news/newsbrowser.asp?listpage=3及風險評估軟體更新資訊 http://labsafety.cshm.org.tw/esafety/

至勞工安全衛生研究所92年度研究報告中下載有關 「實驗室緊急應變程序」研究報告書面資料，電子檔下載請至http://labsafety.cshm.org.tw/esafety/。

表8-1-2（B）　安全衛生風險評估表

| 項目 | 編號 | 實驗活動名稱 | 潛在危害 | 發生頻率 F | 嚴重性 S | 顯著性 C=F×S | 排序 | 風險等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8-1-2（C）　校園實驗室災害發生頻率判定基準

| 分數 | 種類 | 傷害或意外事故之發生頻率 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 時常 | 每年發生≧5次 |
| 4 | 很可能 | 每年發生1—5次 |
| 3 | 可能 | 每5年發生1次7以上且每年≦1次 |
| 2 | 很少 | 每10年發生1次以上且每5年≦1次 |
| 1 | 極少 | 每10年發生≦1次 |

表8-1-2（D）　校園實驗室災害嚴重性判斷基準

| 分數 | 種類 | 傷害或意外事故之發生頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 極嚴重 | 一人死亡或三人以上受傷 | 電擊致死、中風 、死亡 |
| 3 | 嚴重 | 眼睛或四肢傷殘 | 眼睛或四肢傷殘、HF之骨骼損害 |
| 2 | 中度 | 扭傷或拉傷，酸、鹼腐蝕 | 電擊、扭傷或拉傷、酸腐蝕 |
| 1 | 輕微 | 虛驚事故，輕微割傷，皮膚暴露或可自行包紮或處理 | 輕微割傷、皮膚暴露 |

表8-1-2（E）校園實驗室災害嚴重等級分級

| 分數 | 種類 | 人員 | 財務損失 (含設備損失) | 適法性 | 對環境/公眾之衝擊 | 對教學、研究活動之影響 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 極嚴重 | 一人死亡或三人以上受傷 | 重大財務損失(100萬元以上) | 違法且受罰 | 釋放至環境並造成公害事件 | 停止相關活動數月以上 |
| 3 | 嚴重 | 眼睛或四肢傷殘 | 具體財務損失(30至100萬元之間) | 違法且需立即改善 | 對設備造成污染，且排放至外界並對環境造成輕微影響 | 停止相關活動數週 |
| 2 | 中度 | 扭傷、拉傷或挫傷，酸、鹼腐蝕 | 輕微財務損失 (3至30萬元之間) | 限期改善 | 對設備造成污染但未對環境造成威脅 | 停止相關活動數日 |
| 1 | 輕微 | 虛驚事故，輕微割傷，皮膚暴露或可自行包紮或處理 | 幾無損失 (0至3萬元以下) | 合乎法規 | 能管制處理或無影響 | 無影響 |

註：本表中分數、種類及事故嚴重度說明內容各校均可依自我現況作修訂

8-1-2-A-3　風險控制規劃

- 經風險評估後，依風險矩陣所得之結果來界定可容忍及不可容忍之範圍。

- 學校可針對上述結果，所鑑別出之重大風險項目依其災害之類型進行相關緊急應變計畫之規劃及應變流程之撰寫。

- 依據實驗室意外事故發生可能性、嚴重性及風險較高且最急迫改善之事項中，訂定出相關之防救計畫，並依此投注適當之人力及資源，以降低校園實驗室災害事故之風險等及損失。

- 實驗室及實習場所應自備物質安全資料表（MSDS）乙份，以備緊急應變時所需。

- 使用前負責實驗室老師須對學生施予必要之安全衛生防護教育訓練。

- 使用化學品時，必須佩帶適當之防護設備方可操作。

- 建立校園一級安全衛生管理單位（環安中心），其主要任務如下：

- 校園實驗室與實習場所災害預防與緊急應變措施之規劃、建議與督導。

- 校園空氣、水污染防制及毒性和放射性化學物質管理之規劃、建議與督導。

- 校園消防安全管理設備及措施之規劃、建議與督導。

- 校園實驗室與實習場所安全衛生管理設備及措施之規劃、建議與督導。

- 校園教職員工生之健康管理及飲水衛生協調事項。

- 校園實驗室與實習場所安全衛生、環境保護及消防安全相關工作之宣導、教育訓練、安全演練等事宜。

其它上級交辦有關環保、消防及安全衛生管理事項及環境教育之業務。

8-1-2-A-4　訂定緊急應變計畫

- 擬定緊急應變計畫降低災時所受到的損害，但計畫的擬定仍須配合實施演練方可達到預期的效用。

- 擬定緊急應變組織架構及權責。

- 確認學校相關位置進行風險危害評估。

- 訂定通報程序及連絡體系。

- 擬定緊急應變程序。

- 擬定疏散路線圖、疏散後集合點及清查人數方式。

- 訂定學校各棟大樓意外狀況緊急處理措施。

- 訂定緊急應變訓練計畫。

- 實地演練計畫。

緊急應變計畫之檢討與修正。

8-1-2-B　實驗室與實習場所環境安全改善—（電腦教室）

  - 電腦機房安全與操作管理方面

    - 學校電腦機房 （含電腦教室） 應由資訊組指派專人負責管理，並實施門禁管制，有關人員進出或設備遷移電腦機房，均應事先提出口頭申請，並於核可後辦理登記，並視需要限制 （例如限制存取敏感性的資料）及監督其活動，以落實安全防護之措施。

    - 電腦機房 （含電腦教室）應由資訊組指派專人，隨時執行環境溫溼度及其他相關的監控措施。發現異常狀態時，應依正常程序妥善處理，並迅速通報學校相關單位。

    - 電腦機房設備，除由系統維護人員或輪值人員，基於業務需要執行啟動及操控外，其他人員不得擅自操作。

    - 學校電腦機房管理人員，應熟悉機房內一切機電設備安全之使用方法。且所有開關機及故障狀況排除，均應依照緊急應變程序辦理，尤應特別注意電源開關等危險地區，以期能減少人員與設備之傷害。特別注意事項如下：

      - 學校電腦機房電腦專用之電源插座，不得使用於電腦以外之設備，以免耗用電腦不斷電之電源，造成跳電當機，影響電腦正常作業。

      - 應謹慎使用電源延長線，以免電力無法負荷導致火災等危害安全情事。

    - 電腦機房環境維護

      - 機房內不得攜入或存放磁性、放射性，易燃性及易爆性物品，並嚴禁嬉戲、吸菸及飲用食物。

      - 機房內各種處理用之軟硬體，應由網管人員負責擺放整齊。

      - 需要特別保護的設備，應考量與一般設備區隔，安置在獨立的區域。

      - 機房內各項設備除正常作業外，非經核准不得任意變動，以免影響正常運作。

      - 機房內冷氣系統、電力系統及不斷電設備，應派專人定期測試、保養、維護，以確保正常運作。

機房環境應維持整潔，同時應配置消防設施，並派專人經常檢查維護，以維持緊急備用狀態。

  - 電腦設備維護的原則

    - 應依據廠商建議的維修服務期限及裝備說明書，進行電腦設備維護。

    - 電腦設備的維護，僅能由授權的維護人員執行。

    - 應將所有的故障狀態或是懷疑的錯誤，予以明列於修繕單。

    - 電腦機房與廠商所簽訂電腦作業相關維護合約，均應將保密條款列入。

  - 個人資訊安全管理

    - 文件及隨身磁碟，於下班 （下課） 後應存放在櫃子內，如屬機密性及敏感性資料，應置放於庫房，並予以上鎖。

    - 個人電腦資訊設備不再使用時，應施以關機、設定密碼或是其他控制措施進行保護。

8-2　災害應變工作事項

- 學校之教職員工及學生應對於緊急意外事故之應變能力及應變之處理技術上都能熟練，並於災害發生時能有正確而有效之處理，以使災害之傷害及損失降至最低。

- 擬定緊急應變組織架構

此步驟乃是在學校現有之組織架構之下，進行其緊急應變時任務分組及工作內容分配，以使應變之執行更為快速及有效。

- 訂出緊急應變組織架構。

- 擬定各項職務負責人及其職掌，以及其任務分配事項。

- 若有日、夜班別之不同或例假日之狀況，亦應列出輪班表。

- 訂定緊急意外事故通報程序之連絡系統

- 訂出應變通報程序。

- 規定意外狀況警示系統。

- 訂出緊急應變通報名單。

- 訂定各實驗室與實習場所意外狀況之緊急應變處理措施

主要需將災害類型發生頻率較高者，依其嚴重程度或先後緩急，訂定出應變處理之方式。

- 緊急應變小組位置應設於發生緊急狀況時能有效指揮應變之處所，但是因應緊急危害發生之特性，針對緊急危害所規劃之應變小組的設置地點，必須考量其結構安全性、距離有害物質之逸散較遠、比較不會造成污染的地區，另外也必需考量人員之緊急疏散問題，所以地點之選擇考量原則如下：

  - 結構體之安全性，預先評估當緊急危害發生時，其結構體並不會受損，且在後續的威脅下也不致於有任何危害發生之場所，尤其針對於緊急的危害必須特別加以考量。

  - 聯外交通通暢性：當緊急危害發生後，尤其是地震或火災、爆炸等具毀滅性災害，如果應變小組之聯外交通被倒塌物或損壞物阻隔時，應變人員亦無法進入應變小組執行工作，所以必須注意應變小組之聯外交通之阻礙物排除與淨空工作。

  - 有害物質的污染風險性：如果緊急危害結果導致大學院校中有害物質的漏洩造成外洩現象，那應變小組就必須避開此一問題，避免應變小組人員的健康危害，所以應變小組之選擇以獨立建物或單獨通風系統為最佳考量，有時也必須注意各不同季節之風向問題。

  - 對外尋求支援的方便性：在災後復建工作之進行，必須尋求相關單位的支援，若應變小組與外界之聯絡不方便時，將造成應變支援效率之下降。

應變小組可運用之外部支援單位資料及電話應平時即加以建立備存，例如：地區性配合之醫院（若有機械性傷害之患者應考量具精密縫合手術之配合醫院）、重機械設備（如起重機、吊車、挖土機等）供應廠商電話、地區性毒物諮詢中心及毒災應變諮詢中心、氣體供應商（能將洩漏之毒化物氣體鋼瓶以炮車作裝載處理）、廢棄物處理廠商、化學物料或藥品供應商等。

8-2-1　災害應變程序

8-2-1-1　緊急應變步驟

- 危害辨識：災害發生的初期，最重要的是針對災害本身作正確的瞭解與辨識，確認災害的危險程度與嚴重性，初步的辨識可以「危害標示」與「物質安全資料表」為主。

- 擬定行動方案：完成初步的辨識步驟後，接著還要研擬不同的行動方案，其中包括急救方案、洩漏著火處理方案及個人防護方案等。

- 區域管制：結合毒性、物性、化性、火災爆炸特性、洩漏量、洩漏濃度與天候、地形等外在條件，預估其疏散距離及管制區域。

- 指揮組織：現場事故指揮官須接受一定的專業訓練，指揮官不一定須要瞭解繁瑣的搶救技巧，但須掌握整個宏觀的應變考量，以人命救助為第一要務，災情控制為第二考量，最後才是學校或設備的財產確保。

- 後勤支援：大型處理到一個程度後，必定需要後勤人力與器材的支援。人力的參與與器材的投入對災害的處理與控制是非常重要的資源。支援的人力一般都以消防隊與專家學者為主，平時需與他們保持良好的關係，並且將其緊急聯絡人的聯絡方式，彙整於明顯易取得之處，以便緊急時候聯絡。醫療的支援也是一件重要的工作，平時應該對附近醫院進行評估，待事故發生後，才能將受傷的人員迅速送往合適的醫療院所接受妥善的治療與照顧。

- 善後處理：可分為人員除污處理與現場災後處理。一般來講，須保持災區通風良好，且其清理工作須由受過訓練的專業人員負責。此外對於消防冷卻用水之廢水，可能具有毒性，應予以蒐集並納入廢水處理系統。

8-2-1-2　應變處理程序

- 災害之發生緊急應變小組之啟動將依災害類型及其規模，可作不同等級之應變劃分，一般而言可區分為三階段工作，其內容如表8-2-1（A）。

- 學校應針對可能發生之意外事件之災害類型，再針對其可能需要之應變等級而規劃不同之應變作業程序，當然不同的應變作業將有不同之應變組織成員參與。

表8-2-1（A）　校園實驗室與實習場所緊急事故分級表

| 事故範圍 | 影響等級 | 災害情況 | 參與人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校園內 小範圍 （系、所） | 第一階段 | 實驗室內發生意外事故，進行實驗室內人員或一樓層人員局部疏散管制，影響層面較小者： 1. 僅涉及1-2間實驗室之小型災害，如有機溶劑、少量酸、鹼液洩漏及少量氣體外洩。 2. 異味。 3. 停電。 4. 火警警報動作，但只有煙霧者。 5. 實驗室本身可應變處置者。 | 實驗室負責人，科系、所的人員，或啟動該棟大樓之現場緊急應變小組 |
| 校園內 大範圍 （學校） | 第二階段 | 第一階段狀況繼續擴大，非校內緊急應變小組可控制，須藉外界支援才能控制災害者： 1. 災害範圍擴大，部分樓層或整棟大樓均受波及時。 2. 毒氣大量外洩。 3. 發生大型災害如不明原因爆炸。 4. 化學品大量洩漏控制困難時。 5. 發生地震，造成建築物損壞者。 | 實驗室負責人，科系、所的人員，或啟動該棟大樓之現場緊急應變小組及校內緊急應變組織 |
| 校園附近 區域 （擴散至校 外地區） | 第三階段 | 第二階段狀況繼續擴大，非校內緊急應變小組可控制，且可能擴及校外，必須尋求外部支援者： 1. 大量毒氣外洩漫延現象如毒氣洩漏，可影響人員及污染環境者。 2.火警發生無法控制，且可能波及週遭社區。 3.其它可影響校外人員及環境者 | 實驗室負責人科系、所的人員， 校內緊急應變小組，地區消防隊 其它政府支援單 位 (衛生及環保單位) |

8-2-1-A　氣體外洩應變處理程序

- 氣體外洩，其應變流程如圖8-2-1（A）。

8-2-1-B　化學品洩漏應變處理程序

化學品洩漏，其應變流程如圖8-2-1（B）。

圖8-2-1（B）　化學品洩漏災害應變流程圖

8-2-1-C　電氣災害應變處理程序

- 電氣災害，其應變流程如圖8-2-1（C）。

8-2-1-D　爆炸應變處理程序

爆炸，其應變流程如圖8-2-1（D）。

8-2-1-E　機械災害應變處理程序

機械災害，其應變流程如圖8-2-1（E）。

8-2-1-F　實驗室火災災害應變處理程序

實驗室火災災害，其應變流程如圖8-2-1（F）。

8-2-2　災情通報

- 一般學校緊急事故之應變通報程序如圖8-2-2（A）所示。

- 實驗室與實習場所校緊急事故之應變通報程序如圖8-2-2（B）所示。

- 當進行通報時，通報人務必採用最短、最有效的告知方式，以爭取時效並清楚告知。下列為緊急通報內容應包含之事項：

- 通報人單位、職稱及姓名。

- 通報事故發生時間。

- 事故發生地點。

- 事故狀況描述。

- 傷亡狀況報告。

- 已實施或將實施之處置。

- 可能需要之協助。

圖8-2-2（A）　學校緊急事故之應變通報程序

圖8-2-2（B）　實驗室與實習場所緊急事故之應變通報程序

註：ERT 為緊急應變小組縮寫（Emergency Response Team）

8-2-3　避難疏散之規劃與執行

8-2-3-1　避難疏散之規劃

- 實驗室與實習場所疏散主要以人員疏散為主，因此在規劃疏散計畫時，對疏散時機之認定非常重要，而疏散時機為意外狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時，就必須即刻通知人員進行疏散。

- 疏散路線的規劃不應只有一條，以因應不同災害情境變化，校園疏散路線應盡量避開有潛在危險的地方，並於規劃後標示於逃生路線圖上，在進行疏散管制規劃時，宜擬定適當風向狀況下之各種疏散方向，而集結地點的選擇宜考慮適當之安全距離，選擇附近沒有潛在危險地區及可容納部分或全部師生疏散人員之場所，以於事故發生時能依疏散路線作適當管制人員配置進行疏散人員引導工作。

- 學校亦應考量該校特殊師生之需要，給予必要之疏散協助，並依災害發生時學生在實驗場所內、實驗場所外等情況下確認學生之安全。

- 緊急疏散時實驗室與實習場所老師應確認學生出席狀況及學生安全狀況，並依指示依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合。

8-2-3-2　避難疏散之執行

- 依應變災害等級之不同，其疏散之時機與疏散之方法亦不同，應作必要之調整，而疏散時機為意外狀況有擴大到實驗室或實習場所之虞時，必須即刻通知附近人員進行疏散。

- 若實驗室或實習場所正在作實 （試）驗而發生一級災害時，可由實驗室或實習場所在場老師請同學協助通報之同時，至少進行該實驗室內人員之疏散，然後在由隨後到來之現場應變指揮官決定。

- 應變指揮官需依救災負責組長（安全防護組組長）之意見及應變計畫中風險評估的資料及其它因素：目前的災情是否會持續擴大、是否還有其它化學物質會產生其它危害，作下達疏散之決定。

- 進行疏散管制規劃時，應擬定適當風向狀況之各種疏散方向狀況，以於事故發生時能依疏散路線作適當管制人員配製置進行疏散人員引導工作。

- 執行疏散工作時，應注意以下事項：

  - 保護自己避免遭受災害。

  - 疏散學生人員離開可能受波及的區域。

  - 最後須集中於某一集結地點，分樓層清點人數。

  - 向指揮官報告應到人數與實到人數。

- 避難疏散路線需依實驗室逃生路線，進行緊急避難疏散，再依各樓層逃生路線避難疏散至緊急避難場所。

- 避難引導之時機：

辦公室、教室、研究室等固定人員出入之場所，發生火災之際，在場人員原則上應立即通報連絡，並開始避難引導。

- 避難引導時機之判斷：

- 指示避難引導開始之命令，原則上由現場指揮官下令。

- 指揮班班長即使無接到指示命令，但依該地區之狀況，判斷有引導避難必要者，應立即實施。

- 判斷基準之情形，原則上只限於疏散發生實驗室災害樓層及該棟大樓，但其它大樓之疏散，現場指揮官判斷有緊急避難時，亦可立即引導避難。

- 避難引導之原則：

- 避難有關之指示命令，使用緊急廣播設備為之。避難引導班人員則利用手提播音器或麥克風為之。

- 傳達指示命令，應注意事項：

  - 發生實驗室與實習場所災害時之廣播，內容應簡潔易懂。同一內容重覆兩次。

  - 廣播時應以鎮靜語調播放，避免急促慌亂。

  - 明確告知廣播人員之名稱，提高信賴性。

  - 廣播人員儘可能由同一人為之。

  - 避難之指示，應附加勿使用電梯等言辭。

- 引導員優先配置於起火層與其直上層之樓梯入口、通道角落處所。

- 在電梯之前，應配置引導員以防止使用。

- 儘可能使用特別安全梯、室內安全梯、室外安全梯等較安全且可供多數人避難之設施。在無其它避難方法下，才考慮使用救助袋，緩降機等避難器具。

- 避難者人數眾多時，應速將人員疏散，以防止混亂。危險性較大之場所，應優先避難。

- 避難層樓梯之出入口、門應事先開放。

- 一度已經避難者，勿使其再返回災害現場。

- 引導員撤退時，應先確認是否尚有人未逃生。

- 進行避難處人員之集合與人數調查，並將相關資料通報防災中心。

    - 緊急救護與救助

8-2-4-1　緊急救護實施

- 由救護班負責現場受傷人員搶救及送醫事宜。

- 設置緊急醫療站。

- 緊急處理傷患，並登記傷患之基本資料。

- 聯繫傷患後送之醫院，並紀錄患者之狀況與轉院紀錄。

- 回報防災中心現場處理狀況。

8-2-4-2　緊急救助措施

- 引導外部救災支援單位接續救災活動：外部救災支援單位到達後，為使其接續自衛消防編組之救災活動，應採取下列措施：

  - 救災支援單位進入門之開放。

  - 為使救災支援單位易於進入災害現場，應先將各門戶開放。對於進入門或進入通路附近會構成活動障礙之物品，亦應移除。

  - 引導救災支援單位至災害現場。

  - 為使救災支援單位迅速到達災害現場，應作下列引導：

    - 到達起災害現場所最短通道之引導。

    - 前往進出口之引導。

    - 前後緊急用昇降機之引導。

- 現場情報提供部分，機關或單位之負責人或熟悉狀況內容之人，應積極與救災支援單位指揮中心連絡，提供下列情報：

  - 災害狀況有關之事項：

    - 災害引起地點。

    - 災害引起原因。

    - 受影響範圍（化學品之擴散狀況等）。

  - 避難有關之事項：

    - 有無逃生不及之人員。

    - 避難引導狀況。

    - 傷亡者等之狀況。

  - 自衛救災活動有關事項：

    - 初期救災狀況。

    - 救災設備（室內消防栓、自動撒水設備、其它滅火設備等）之使用及動作狀況。

- 交通事故減災與應變事項

  - 交通事故減災

    - 交通安全教育

- 定期教育：每學年辦理交通安全教育宣導週，以擴大宣導效果。

- 經常性教育：配合升旗、週班會、軍護教學時間及其他臨機實施。

    - 交通安全宣導與要求

- 宣導及輔導學生上、放學騎乘機車應戴安全帽規定。

- 加強學生校外輔導及家長聯繫，防範學生交通違規、無照駕駛，培養良好交通道德，減少交通事故發生。

- 與轄區警局保持密切聯繫，瞭解學生校外狀況及協助意外事故之處理。

- 盡量避免不必要之機車搭載 （後座者於車禍發生時，通常傷勢較為嚴重）。

- 遵守交通規則，注意車輛保養

- 多利用大型交通工具，減少騎乘機車。

- 集體出遊提出申請並加保平安險。

- 天候不良及精神不佳絕不騎乘機車。

- 避開道路不良路段及時段。

- 集體出遊一定要聽從師長指導。

- 腳踏車安全之宣導（腳踏車加裝照明設備、禁止並排…等）

    - 學校校車之管理及租用車輛之安全

- 強化校園交通安全設施整體規劃。

- 學校交通車，除行車執照核發、定期及臨時檢驗、車身顏色及標誌、保養紀錄卡輔導建立及查驗、其他配合教育與社政機關督導及檢查事項由該管公路監理機關辦理外，其保養及駕駛人管理之情形，應隨時檢查及督導。

- 學校之校車應定期保養、維護制度、通學計畫路線、安全門演練、安檢紀錄、保險、緊急應變計畫、緊急醫療網絡 （通學路線週邊醫院名稱）、緊急聯絡電話等相關計畫、紀錄、手冊及辦法。

學校辦理校外教學活動，應重視租用車輛之安全，得由學校相關人員預先評估合格公司之信譽、車輛狀況及學校條件後，辦理租用手續，依教育部頒 『學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項』辦理相關校外教學活動租用車輛事宜。

  - 交通事故應變

發生交通意外事故，立即通報警察單位與回報學校狀況，如有人員受傷立即通報消防單位前來支援，並先行初步救護。

- 一般道路、高(快)速道路：

  - 乘坐之遊覽車發生事故時，乘客應配合司機或隨車領隊指揮，立即依逃生演練路徑逃生，並緊急疏散至路旁、護欄外 （高速公路）或其他安全處所，同時於車後 50~100 公尺設置故障標誌，警示來車，避免追撞。

  - 緊急逃生時應注意各方來車，確保自身安全。

  - 利用路邊緊急電話或行動電話撥打 112尋求支援。

- 長公路隧道：

於長公路隧道發生事故時，應立即利用路邊緊急電話或以行動電話通報 112請求支援，並設法警示來車，避免追撞，再依各隧道之逃生指示處理。

- 鐵路平交道：

於鐵路平交道遇事故發生無法自軌道區駛離時，應立即按下平交道兩旁「紅色緊急按鈕」示警，並立即疏散車上乘客。無緊急按鈕或按鈕未發生作用時，需立即撥打0800-800-333示警。

- 其他校園安全工作事項

  - 晨間及夜間安全維護事項

    - 預防

- 人員管制

- 防止不法份子侵入。

- 對於可疑人、物之查察與盤詰。

- 上班時間進出之非學校人員，必須確實辦理登記，嚴格管制。

- 防止人員挾帶危險物品進入校園；員工訪客攜出之物品，如與公物性質相關者，應予以查檢後放行。

- 車輛管制

- 注意進出門口路邊紅、黃線區嚴禁停放車輛，以維交通順暢。

- 校門口出入開放時間嚴格管制，上放學時間嚴禁車輛進出，其他時間進出請作好交通指揮。

- 校園內車道之管制必須徹底執行，無學校通行證者一律禁止進入。洽公及送貨車輛，須停車熄火換證後，慢速進入，並依指定位置停放。

- 一般勤務

- 應於學校指定地點值勤，便於管制門禁及執行警戒，不得擅離。非學校師生員工進入必須詢查，下班後外人進入應憑證件登記換證，態度必須和善。

- 應定時巡邏校園，並隨時注意監視器畫面，以維護安全。

- 校門開、關時需旁監視，避免發生危險。

- 交接前後應巡視校園，做好門禁及燈火管制工作。

- 禁止小販、宣傳、推銷人員及其與校務不相干人員等進入校園。

    - 處理

- 發現校園內師生受傷，應即通報救護單位，並即通知健康中心處理。

- 有可疑人物侵入，應即通知學校相關單位及人員，依需要通知警察局及教育部校安中心。

  - 餐飲衛生安全管理事項

    - 預防

- 規劃設計

- 餐廳廚房

  - 廚房面積高度考慮通風與採光，排水設備應維持良好的排水性。

  - 前處理區與烹調區應隔開，避免食物受到汙染。

  - 庫房應設置在避免日光直接照射，室內清潔，通風良好，溫度保持攝氏 20 度以下；且避免室內有下水道，蒸氣管通過。

  - 廚房需要具備病媒防治措施，如於窗戶及通風口加細鐵網、空氣門，另於門的四周包覆金屬。

  - 調理場所之照明應在200燭光以上並有燈罩保護，以避免汙染。

- 福利社及校內便利超商

  - 合作社應選擇通風，採光照明良好之場所。

  - 合作社內外應保持整潔。

- 飲用水

  - 飲食水源應採用自來水，無自來水者，應有淨水及消毒設備處理，水質須符合法令規定。

  - 水源應與廁所最少相距 15 公尺以上。

  - 非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗 1 次，合格後，始可使用，檢驗紀錄並保存 1 年。

- 設備安裝施工

- 餐廳廚房

- 設備機械與食品接觸面應平滑、完整，不可有裂縫或破損。

- 設備與食品之接觸面，應具備無吸附性、無毒、無臭，不影響食品、原料，不受洗潔劑影響之特性。

- 不可使用有毒金屬，如：鎘、鉛等。

- 廚具擺設之低層應與地面距離15-20公分，離牆至少5公分，避免造成死角，不易清洗。

- 福利社及校內便利超商

- 供應場所應通風陰涼，應備有置物架，切勿放置地面。

- 合作社設置保溫櫃溫度需達攝氏 60 度以上，及冷藏櫃溫度需達攝氏 7 度以下。

- 飲用水

- 自來水與井水或其他水源之管線應分裝，不得混用，水龍頭須加以識別。

- 水管應定期檢修，以防破裂，或生銹污染水質。

- 水塔池與水池應加蓋密封，設有防汙措施。

- 食品採購

- 校內餐廳

- 建立嚴格驗收標準，確實執行。

- 驗收奶類、調味乳應詳讀標籤日期，驗收後應予冷藏，不可置於常溫下。

- 冷凍肉品應有CAS標誌，若為生鮮肉類，廠商應具有電宰證明。

- 魚類、海鮮之食品新鮮度應予嚴格要求，因在食物中毒事件中，此類食品最多。

- 菜式應以新鮮食品為主，避免使用半成品，因無法掌握其製作場所的衛生情形、添加物的種類、送貨車的衛生、食品的溫度等，易發生中毒。

- 餐盒訂購

- 學校向外訂購餐盒，應向領有工廠登記或營利事業登記證之合格廠商訂購。

- 餐盒廠商應領有衛生局檢查合格之證明。

- 由校方、家長、學生等代表組成訪問小組，確實到廠商工作場所勘查，並作成紀錄備查。

- 由訪視小組訂定餐盒品質、價格標準、驗收方式等標準。

- 餐盒業者名單應送當地衛生單位列管。

- 學校應與廠商訂合約，且不得抽取任何手續費用。

- 餐盒數量大，應分數家廠商，不宜集中某一家供應商。

- 供應商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。

- 運送車輛應加裝保鮮、保溫設備。

- 衛生管理

- 校內餐廳

- 廚工衛生：

  - 廚房作業人員應每學年實施健康檢查，其項目包括：身高、體重、血壓等一般檢查，胸部X光檢查、皮膚病、尿液、糞便、B型肝炎等。

  - 廚工工作時應戴整潔工作衣帽，戴口罩，以防止頭髪、皮膚及其他雜物等掉入食品中。

  - 工作人員養成工作前洗手之習慣，並了解其重要性，以確保衛生。

  - 工作人員指甲應修剪，且不可戴戒指或首飾，避免藏汙納垢。

  - 凡手部有瘡傷、膿腫者，嚴禁從事直接接觸食品之作業，以防止金黃色葡萄球菌之汙染，造成食物中毒。

  - 工作中不可吸煙、飲食、嚼檳榔，如非必要切勿交談。

- 冷藏（凍）庫管理：

  - 設有溫度指示器，確保冷藏溫度在攝氏零度到10度之內，冷凍溫度在攝氏零下 18 度以下。

  - 庫內物品須排列整齊，且容量應在50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣充份循環。

  - 貯存時間不可過久，煮熟食物應用容器盛裝或經包裝後冷藏。

- 乾貨庫之管理：

  - 專人負責：負責場所之整理、清潔及貨品出入之日期、數量等的登記。

  - 貨品分類：貨品應分類存放並記錄。

  - 置物架：食品、原料不可直接於地上，置物架應採用金屬製造。

  - 良好通風、採光及適當的溫度、濕度，並有防止病媒侵入設施。

  - 應設貯存位置之平面圖與卡片，並記錄出入貨品之品名、數量及日期。

- 餐具櫥：

  - 餐具櫥應以金屬製造，最好採用不銹鋼，不宜採木製，避免潮濕發霉。

  - 增加加熱或烘乾設備。

- 砧板、刀具、容器：

  - 應依生、熟食完全區隔。其中刀具及砧板需明顯標示，以利區分。

  - 宜用合成塑膠砧板，不宜採木製。

  - 刀具及砧板使用後，應立即清洗消毒。

- 洗滌：

  - 餐具應洗滌乾淨，並經有效殺菌，置於餐具存放櫃，存放櫃應足夠容納所有餐具，並存放在清潔區域。

  - 使用全自動高溫洗碗機洗滌餐具者，應使用洗碗機專用之洗潔劑；該洗碗機並應具備溫度及壓力指示器。

  - 採用人工洗滌炊、餐具時，應具合乎標準之三槽式人工餐具洗滌設備，並依三槽式洗滌餐具流程，使用符合食品衛生相關洗滌規定之食品用洗潔劑。

  - 每週應抽檢各餐廳餐具之澱粉性及脂肪性殘留，並記錄之，不合格者應改善及追蹤管理。

- 烹煮：

烹煮過程應注意溫度及時間的掌握，宜少量方式翻炒，避免有中心溫度不足、部份食物不熟。

- 供應：

  - 運送過程食物應加蓋，並置於陰涼處。

  - 班級應設置高度 20-65 公分矮桌或替代設備，放置餐具與飯菜食物，避免直接放置地面。

  - 食品調製完成後，須加蓋或遮蔽物。

- 合作社

- 銷售物品項目應符合法令規定並提理監事會議決定後經校長同意。

- 各類物品售價不得高於市價，並應由員生自由購買或由學生家長提出申請委託代辦，不得強迫銷售。

- 銷售物品除學用品外，請依教育部及行政院衛生署公告之「校園飲品及點心販售範圍」內容辦理。

- 出售物品應為合法廠商所製造，並有下列完整標示：

- 品名。

- 內容物名稱、重量、容量、熱量。

- 食品添加物名稱。

- 製造廠商名稱、地址、製造日期、保存期限。

- 出售物品應陳列置物架上，切勿堆置地面。

- 派專人管理，維護合作社內外環境整潔。

- 定期實地盤點，淘汰過期物品。

- 飲用水

- 學校宜使用煮沸法，經鍋爐蒸汽燒開後冷卻之飲用水，或經合格濾水器處理過之飲用水。

- 自動飲水機或濾水器應加強維修、保養，並定期委託檢驗及公布水質狀況，以保障師生飲用水安全。

- 水塔與水池應每學期利用假期清洗一次。

- 檢驗

- 校內餐廳：

- 指定專人，實施簡易檢查方法，隨時檢驗各項衛生事務。

- 每日應留存膳食樣品。

- 訂購餐盒：

每日應留存膳食樣品(覆以PE保鮮膜放攝氏5度以下)，保存2天以上，以便查驗。

- 飲用水：

定期請當地衛生局檢驗水質並作記錄。

表10-2-1　飲食衛生管理檢核表

校名                            查核日期    年    月    日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 學校自辦午餐 | 1 | 廚房應有良好通風，且場所光度至少 200度以上，並有燈罩保護。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 廚具擺設之底層應與地面距離 15~20公分，離牆至少5公分。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下18度，冷藏庫溫度須在攝氏7度以下。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 庫內物品需排列整齊，容量應在50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣循環。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 定期實施自我安全檢驗，並作記錄。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 每日應留存膳食樣品，並以PE保鮮膜放攝氏零下5度以下，予以冷藏或冷凍，並保存2日以上，以備查驗。 |  |  |  |  |
| 餐盒訂購 | 1 | 對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 選購廠商供應家數不能太少或只限一家。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 廠商與學校運送距離以不超過車程 30分鐘為原則。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 每日應妥存膳食樣品，以便查檢。 |  |  |  |  |
| 飲用水衛生 | 1 | 飲用水源應與廁所相距 15公尺以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗1次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存1年。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗1次。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。 |  |  |  |  |
| 合作社衛生 | 1 | 室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏60度以上保溫設備內。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 出售物品應標示製造廠商及保存期限。 |  |  |  |  |
| 自帶便當 | 1 | 蒸飯設備保溫度應達攝氏60度以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。 |  |  |  |  |

附註：

1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：　　　　組長：　　　　主任：　　　　校長：

資料來源：教育部，校園安全管理手冊。

    - 處理

- 學生集體食物中毒事件，不論於校外或校內發生，均易引媒體關注。且事涉原因追查及法律求償責任等，因此要把握「送醫要快、查證要慎、通報要實」之原則。

- 如在校內發生，送醫之前必須由健康（衛生保健）中心先做緊急處理，必須把握學生清醒時機，詢問所進食物品及時間。並令餐廳停止供饍保留樣本，同時通知當地衛生主管機關及教育部校安中心。

- 如發生於校外（其他縣市），則必須請教育部校安中心協調當地校外會協助處理，同時派員趕赴現場。

- 事發後學校應即啟動應變小組，綜理全程並統一對外發言。

- 通知家長時應婉轉緩和，勿造成家長無謂緊張情緒。

- 每位送醫學生的班級、姓名、送往醫院名稱要查證記錄清楚並持續續報校安中心。

協助蒐集樣本，樣本是否確實，將影響爾後法律責任與民事求償。

  - 防止或遏阻校內暴力事件事項

    - 預防

- 嚴禁校門門禁管制，防範不良份子入校滋事。

- 強化生活輔導，確實瞭解學生動態，以防止變態。對兇狠好鬥、暴力犯罪傾向的學生，多予愛心感化， 並予以追蹤輔導。

- 引導學生正常交往活動，防止學生因感情受挫，演變成自我或暴力侵犯行為。

- 裝置校園安全監視系統及加強校區照明設備，避免產生死角。

- 建立警民聯防系統協調警察治安機關，加強校園週邊之巡邏查察工作。

- 上課期間加強巡查相互支援，以避免宵小歹徒闖入。

- 課後、假日，值勤人員注意留校、來校學生活動的安全。

注意掌握學生校外交往與活動的情形。有所糾葛時主動協助處理，必要時通知家長到校協助處理。

    - 處理

- 發現階段

- 暢通投訴管道：學校設置投訴專線、申訴信箱，安排專人輪值接聽、受理，並由校長親自督導。另接受學生或家長投訴電話或信函時，應將相關事件摘要及處理情形記錄陳核，經校長核章後留校備查。

- 編訂校園生活問卷：研擬學生校園生活問卷，主動發覺校園暴力、霸凌及受暴受凌學生。

- 設計輔導課程：設計輔導課程，瞭解實際情形。

- 教師觀察評估：透過平日教學過程及學生反應，主動發覺學生受凌情形。

- 處理階段

- 成立防制校園暴力、霸凌專責小組，做好求證確認工作。

- 啟動輔導機制，針對不同對象施以不同之輔導方案：給予遭受暴力、霸凌學生、施暴學生及旁觀學生妥適輔導。

- 另倘發生「學生打學生」、「家長打老師」、「學生打老師」之情況，學校處理可參考校安事件處理流程。

- 轉介與結案：處理得宜者予以結案；超越學校處理範圍者予以轉介。

- 追蹤階段

- 相關人員列入個案認輔。

- 與專業合作，必要時引進社會資源進行協助。

- 檢視處理流程，作為改進參考。

  - 防竊處理事項

    - 預防

- 以預防與嚇阻並重為原則。

- 將學校教室劃分為若干安全防竊責任區，俾利各單位就近監視及立即於第一時間內趕赴現場處理失竊案件，提高校區整體安全。

平常隨時注意週遭人、事、物等，如發現陌生人在校園逗留或行蹤可疑者，立即通報權責單位。

    - 處理

- 各單位責任區發生竊案時，除儘速至案發現場處置外，並應即向權責單位反映。

- 遇狀況時，邊處理邊反應，密切協調聯繫，不爭功、不諉過。

- 應發揮先知快報精神，機警反映，及早防範，杜絕失竊案件之發生。

竊案發生時，設法管制現場，研擬處置措施，應即通知學校相關單位及人員，依需要通知警察局及教育部校安中心。

  - 緊急停課與放學之處理

- 災害發生時，學校是否停止上課應依行政院 「天然災害停止辦公及上課作業辦法」辦理。

- 若災害導致建築物及教學設備需時間復建無法上課者，本校得衡量實際情形自行決定是否停止上課。作成停止上課決定後，應由教務組經由以下管道協助轉達師生：

- 通知各系主任轉知學生。

- 通知學校總機、工友或值班人員，以解答師生詢問。

- 將停課事宜公告於學校網頁。

- 通知各傳播媒體協助傳達。

- 校長在確認過附近道路之安全後，應迅速讓學生們返家。

- 應將學校自行決定停止上課情形向教育部各司處報備。

  - 緊急疏散之處理 （有毒氣體、煙塵或其他）

    - 整備

調查週遭可能產生有毒氣體或大量煙塵之工廠記錄其方位，選擇上風區或氣體煙塵不易入侵之地點作為避難場所 （如圖10-6-1所示），並劃設避難地圖於學期初進行公告。於各樓層間及重要路口處設置避難引導人員協助避難。

圖10-6-1　避難場所區域劃分意示圖

    - 處理

發現或接獲通報有毒氣侵襲校園時，避難引導人員立即引導各班學生前往避難場所並由搶救組人員巡視各班教室，如發現學生不願避難需強制學生前往避難場所，若發生學生已因毒氣影響而昏厥，須立即搬運該生前往避難場所交由緊急救護組進行急救並連絡附近醫院協助救護，通報組立即進行通報縣市教育局、教育部校安中心及相關單位協助救援。

  - 住宿安全管理事項

    - 預防

- 校內住宿生安全措施：

- 宿舍管理單位不定時巡察宿舍區域；學校警衛定時定點巡察宿舍週邊；並設置警察巡邏箱，共同維護宿舍之安全。

- 宿舍門禁管制：管制時間出入者，則請刷卡 （學生證） 進出。

- 各宿舍之出入口分別設置監視設備，隨時掌握宿舍之狀況。

- 新生入學時，分發哨子給住宿之女同學，以備不時之需。

- 學生宿舍女生廁所加裝緊急求救按鈕。

- 每年舉辦防震防災消防講習 1~2 次，並預定進行實地演練，增進住宿同學之緊急應變能力。

- 女生宿舍舉辦女子防身術講習，增加女同學防身技能。

- 學生宿舍設置電話專線，以備偶發事件之聯繫。

- 樓梯之間裝設安全防護網，加強保護住宿同學之安全。

- 寒暑假住宿生出入一律使用刷卡進出宿舍。

- 校外住宿生之管理

- 校外住宿生資料調查：每學期開學後，即召集各系所各班賃居生股長調查校外賃居及住宿學生資料，並依系所彙整校外住宿生資料。

- 訂定 「校外賃居生輔導辦法」：

  - 租屋資訊服務。

  - 安全互助編組。

  - 安全訪視。

  - 緊急住宿安置。

  - 處理學生租屋糾紛。

設置 「校外賃居專屬服務中心」。

    - 處理

- 校內住宿生違規之處罰

住宿生應遵守學生宿舍自治管理委員會章程所訂住宿規定；住宿生若發生下列重大違規情事，除依學生獎懲辦法懲處外，得勒令退宿，並限期搬離宿舍。

- 容留非本宿舍住宿人員，情節重大者。

- 賭博、酗酒、鬥毆或惡意破壞公物。

- 威脅、恐嚇或毆打舍管人員。

- 寢室內存放違禁及易燃物品

- 未經分配寢室，擅自住宿者，一經查覺，在校生依學生獎懲辦法懲處；若非本校學生，則移送警察機關法辦。

- 校外住宿生之輔導

- 凡賃居校外學生之資料隱匿不報或遷移住宿未向生輔組尋求更正者，依規定議處。

- 賃居校外學生，經輔導幹部或房東提出優劣之表現，得予以獎懲。

- 賃居之環境不良或有礙學生身心健康者，建議家長協助學生搬遷。

  - 其他安全管理事項

- 機場噪音危害事件

校區附近有○○機場存在，機場噪音危害校內教職員工生上課及工作品質，故針對校內建物設置噪音防制設施，噪音防制設施之項目如下：

- 防音門窗。

- 開口部消音箱。

- 其他必要之航空噪音防制設施如吸音天花板、吸音壁面、空調設備及配合防制作業之建物整修。

噪音環境易使人心情浮動、爆躁易怒，學生可能會因口角演變為校內暴力事件，輔導室 /系主任觀察到學生有此傾向時，需約談該生設法使其心情放鬆，維護校內合諧。

- 加油站漏油爆炸、污染水質事件

顧及學童上放學之安全，於每學期初進行宣導，讓學生盡量避免經過加油站通學，如若通學時加油站為必經之地，則須快速通過避免逗留，降低傷亡產生之可能。不定期對校園水質進行調查，避免校園周遭之油料管線破裂汙染校內之飲水危及教職員工生之健康，如若發現水質異常立即通報縣市教育局及相關單位進行處理，尚未處理改善之期間，學校大量購置礦泉水確保校內教職員工生之飲水。

- 校園內及周遭無人看守水域溺水事故

- 校內溺水事故

經調查校內可能使學生發生溺水之地點包括校內游泳池、噴水池、生態池、消防蓄水池等，於這些地點放置警告標示，並於開學時由各系主任告知學生，不可在其附近嬉戲玩鬧，校內游泳池由體育組老師進行看守，其餘場所由學務處派人不定時巡視。

發現有學生落水，學生通知於該場所看守之體育老師或離該地最近之系主任進行救助行動，該系主任進行救助行動同時，要求周遭學生至學務組、保健室進行通報，學務組、保健室接獲通報須立即有人員前往，當學生救出，若學生昏厥停止呼吸須快速尋求會心肺復甦術之人員進行施救，待進行急救後安排車輛將該生送往鄰近醫院進行細部檢查，並通知該生家長。

- 校外溺水事故

於學期初由各系主任告知學生週遭水域之危險性，警告學生不可私下前往，並請校內會經過該水域之老師、居民協助留意是否有學生靠近，若不幸有學生發生溺水，學校接獲通知，學務組組長須立即前往確認學生身份，並通知該生家長及該系主任或指導老師。

- 校內變電箱、校外高壓電塔漏電事故

- 校內變電箱

校內之變電箱須以護欄圍柵區隔上鎖並設置警告標示，並於週遭設置監視器由總務組進行監視，且於學期初時由系主任告知學生不可到變電箱附近嬉戲。如若發現有學生至變電箱週遭玩耍發生觸電之情形，總務組立即派遣穿著防護具之人員並通知保健室之人員前往救助，該生若有休克之情形需快速進行急救，迅速安排車輛將學生送往附近醫院治療並通知該生家長。

- 校外高壓電塔

於學期初由各系主任告知學生校外高壓電塔之危險性，告知學生放學盡量避免通過電塔附近，如需通過須快速不可在附近逗留玩耍，並請學務組人員、學校老師、居民協助留意是否有學生於電塔週遭玩耍，若不幸有學生發生觸電情況，學校接獲通知，學務組組長須立即前往確認學生身份，並通知該生家長及該系主任或指導老師。

- 災害復原工作事項

  - 受災學生心靈輔導

- 先由學務組生活輔導老師進行初步心理諮商，由輔導老師指導各系主任適當地引領學生抒發對地震（例）的觀感，進一步發揮其應有輔導特殊個案的功能。

- 藉由集體的創作或活動，設計一些相關的活動，讓同學們在活動中，渲洩情緒，且由同儕中，發現大家的共通性及獲得支持。

- 運用媒介物幫助溝通，有時口語的表達是很有限的，可準備一些工具協助同學從另一種途徑來表達對災後的感受。

- 協助學生做有助益的事，設計防震演習協助同學獲得控制環境的力量，參加社區重建活動，使同學有機會重新建立自己的學校或自己的家園，做一些快樂的事，嘗試為生命帶來些正向的事。

- 運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導（表11-1-1）。

- 可成立學生心靈輔導支援中心，動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。

- 成立學校學生輔導工作（師生心理復健）小組，策訂完成學校輔導工作計畫及學校師生心理復健工作計畫。

- 實施一般性團體輔導及班級輔導。

- 受災學生均獲致個別諮商及小團體輔導服務及必要的家庭訪問輔導。

- 輔導資源有效整合，落實運用於災變後師生心理復健。

- 組織成員：

  - 校內服務性社團、及輔導團團員（擴大編組）。

  - 社區可用輔導資源。

- 可請求教育主管機關或民間團體（表11-1-2）的適時支援協助。

表11-1-1　災後心理諮商、輔導相關網站、手冊與專書表

| 分類 | 名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 網站 | 台灣心理諮商資訊網 | http://heart.ncue.edu.tw/ |
|  | 921地震心靈重建 | http://www.cgmh.com.tw/intr/intr2/c3360/PTSD.htm |
|  | 蕃薯藤921災後重建 | http://www.yam.com.tw/921/ |
| 手冊 | 災難：從發生到復原 心理衛生專業人員工作手冊 | http://www.yam.com/921/care/MPH.htm |
|  | 地震心理輔導手冊 | 中華民國全國教師會、台大921災後心理復健小組、台灣大學心理系、泰山文化基金會、中華民國讀書會發展協會共同編印http://www.ccra.org.tw/relief/Functioncode/Publish/focusfindshow.asp?sn=784&type=3 |
|  | 地震後心理調適輔導手冊 | 教育部學生輔導支援中心 http://kbteq.ascc.net/archive/moe/moe-p21.html |
|  | 社會、心理復健手冊之個人心理篇 | 台灣大學社會工作/心理復健諮詢小組 http://www.yam.com/921/care/per.html |
|  | 921大地震災後心理輔導手冊 | 全國教師會台大921災後心理復健小組 http://kbteq.ascc.net/archive/moe/p29.html |
|  | 921大地震災後心理輔導教師手冊 | 台大921災後心理復健小組 http://921.yam.com/care/teacher.htm |
|  | 921 災後兒童心理復健：行動背後的學理根據 | 台灣大學921社會、心理復健小組 http://www.yam.com/921/care/backup.html |
|  | 兒童創傷手冊 | 財團法人靖娟兒童安全文教基金會 http://www.yam.com/921/care/childpro/index.html |
|  | 志工自助手冊 | 台大921災後心理復健小組 http://www.yam.com/921/care/volunteer.html |
| 專書 | 災後如何幫助您的孩子：嬰幼兒篇；學前幼兒篇；學齡兒童篇；青少年篇 | 台大921災後心理復健小組編譯 |
|  | 用心聆聽孩子的聲音：孩子的親人死了，我們可以替他做什麼？ | 台大921災後心理復健小組編譯 |
|  | 如何帶領孩子面對死亡 | 台大921災後心理復健小組編譯 |
|  | 「我的地震書」－為非心理學專業之災區系主任編寫的災後心理復健成長團體活動教案：低年級版、高年級版、青少年版 | 台大921災後心理復健小組編譯 |
|  | 如何利用坊間童書幫助學齡前及國小低年級兒童處理死亡、恐懼等議題：以「獾的禮物」為例 | （台大921災後心理復健小組編譯）（獾的禮物。蘇珊 巴蕾 文／圖，林真美譯，大手牽小手系列。遠流出版社） |
|  | 「我的地震書」－為非心理學專業之非災區幼教老師編寫的921大地震相關教案。 | 台大921災後心理復健小組編譯 |

資料來源：教育部顧問室「校園災害防救計畫編撰指南」

表11-1-2　民間心理諮詢機構表

| 名稱 | 聯絡電話 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 兒童福利聯盟文教基金會 | 02-2748-6006 | 台北市松山區民生東路五段137巷2號5樓之1 |
| 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 04-2206-1234 | 台中市民權路234號12樓 |
| 台灣世界展望會 | 02-2585-6300 | 台北市中山北路三段30號5樓 |
| 勵馨基金會 | 02-2550-9595 | 台北市長安西路49號 |
| 財團法人人本教育文教基金會 | 02-2367-0151 | 臺北市大安區羅斯福路3段227號9樓 |
| 中華基督教救助協會（台北總部） | 02-2776-9995 | 105台北市松山區南京東路三段248號9樓 |
| 中華民國得勝者教育協會（總部） | 02-8230-0151 |  |
| 法鼓山慈善基金會（台中分院） | 04-2255-0665 | 407 台中市西屯區市政路37號 |
| 台灣佛教慈濟慈善事業基金會 | 03-826-6779 | 花蓮縣新城鄉康樂村精舍街88巷1號 |
| 伊甸社會福利基金會 | 02 2230-7715 | 台北市文山區萬美街一段55號3樓 |
| 天主教台北善牧基金會 | 02-2381-5402 | 台北市中山北路一段2號 |

資料來源：教育部顧問室 「校園災害防救計畫編撰指南」

  - 學校環境衛生之維護

- 災後環境衛生之維護，可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。

- 加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。

- 立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境污染。

- 採取消毒等措施，以維護師生之健康。

- 相關處置方式

- 由相關室組將全校圖面檢討選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。

- 建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關室組評估若情況許可採行外包，若不可行可請求鎮公所支援。

- 定期採取消毒措施維護師生健康，由相關室組評估分別採三天、一星期及一個月消毒一次，可視情況自行縮短時程。

- 維持校園之整潔，由相關室組調配人手定期維持校園之整潔。

  - 學生復課計畫、補課計畫

- 應視校園安全與否進行復課、補課計畫。

- 欲在原校地復課者，請教育部或本縣教育局協助簡易教室之興建。

- 原校地安全堪虞時，經由本縣教育局協助安排學生至鄰近學校或其他適當地方上課。

- 補課計畫應以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能繼續學習。

- 教職員應掌握學生的動向及學生具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認此次災害對學生的心理層面有何影響，同時也應建立與家長間的聯絡體制。

  - 供水與供電等緊急處理

- 供水供電復原計畫

- 對於地震造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，應以校內飲用水系統為優先。

- 總務組應派員初堪檢查水利設施或各管線災後受損情形。

- 供水供電前應檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。

- 檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施，使飲用水均能達到法定之標準，視為當務之急。

- 若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，則在各區分別設置三到五個供水站。

- 處理完畢，再逐樓各區域一一恢復供電，不要同時供電供水，儘量以小單位恢復供應為準，這樣才能逐一確認是否有問題。

- 先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再復原校區全面供水供電

- 恢復電力改善學生的讀書環境。

- 立即通知相關業者(如自來水公司及台灣電力公司…等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保師生之正常生活。

- 調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度，如表11-4-1所示。

表11-4-1　工程一覽表

| 年份 | 建築物名稱 | 工程、設備項目 |
| --- | --- | --- |

  - 協助災害勘查

11-5-A　協助災害勘查

- 在災害搶救告一段落後，由總務處完成災情勘查與鑑定，並召開檢討會議，針對減災、整備、應變等作為實施檢討，編列相關經費，使受損建物恢復舊觀，受災人員得以獲得有效照顧與安置。

- 具體作法為：

- 檢查、陳報學校建物設施、設備損害情形，並編列相關復原預算。

- 清查受災學生家庭狀況，協請市府社會局或社福機構等慈善團體，協助安置受災學生生活及其就學。

- 教務組依據因受災而停課之班級及人數，研訂復、補課等具體措施、如學校毀損嚴重，應及早安排附近學校寄讀計畫，使學生不致因受災而中斷課業。

- 執行重點：

- 完成災情勘查與鑑定，及災情調查報告表。

- 完成復原經費之編列與籌措。

- 妥善分配捐贈物資、款項，及救助金之發放。

- 支援協調：

- 總務處負責向有關單位申請災後勘查，並依受災情形詳列預算，俾便申請補助。

- 教務組檢討教室受災情形，如災情擴大無法上課，請教務組協調附近學校提供教室上課。

- 計畫實施與考核

  - 計畫實施

校園災害防救計畫之考核實行，除校內自評外並邀請教育主管機關 （一般大學呈送教育部高教司；科技大學或技術學院呈送教育部技職司）、學者進行審查，掌握教育局及學者建議的重心，進而確立未來校園災害防救計畫改進的方向與實施要領。

- 評估之時機

於每年年底完成本校災害防救計畫之評估作業。並將評估後之建議確實紀錄，以作為改進校園災害防救計畫之依據。

- 評估之範圍

本校校園災害防救計畫之各編內容之重點執行工作。其範圍包括：地震災害、颱風、水災災害、坡地災害、火災、傳染病災害、實驗室與實習場所災害、校園安全工作事項等。

- 評估之方式

- 填報自評表

由校長及各室組一級主管填寫績效考核表內容。

- 文件審查

本校依校園災害防救計畫之內容準備相關文件，邀請教育主管機關 （一般大學呈送教育部高教司；科技大學或技術學院呈送教育部技職司）、學者進行審查，於既定之日期及地點完成審查評估工作。

  - 績效考核

本校依照表12-2-1績效考核表之內容評估校園災害防救計畫，並於備註欄中撰寫改進方法，並修正校園災害防救計畫。（98年度下學期）

表12-2-1　績效考核表

| 評估項目 | 評估要點 | 評估內容 | 評分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共通性事項 | 校園災害防救應變組織 | 針對校內之人力資源進行分組，並確實交辦應負之工作。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 災害防救資料蒐集 | 蒐集校內之災害潛勢資料、校園平面圖、各棟建物樓層平面圖及完成歷年災害統計、校內災害特性分析。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 校園災害防救教育訓練 | 學期中有邀請學者前來教導防災知識或邀請消防隊員教授防災設施使用要領。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 校園災害防救演練 | 本年度有針對不同災害進行2場演練。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 校園災害防救計畫經費編列 | 針對災害編列經費提升校園之防災能力。 | □ 有，已完整。 □有，待改進。 ■ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 災害應變器材整備與分配 | 整備相關防災器具包含個人防護具、檢修搶救工具、急救器材、安全管制用工具以及通訊聯絡器材。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 避難設施與硬體之規劃 | 規劃並設置避難設施/硬體。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 開設災民收容所規劃與實施 | 規劃災民收容場所並有管理之場所之措施。 | □ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 ■ 不適用。 | -- |  |
|  | 緊急收容學生 | 確立收容學生時機並具管理措施。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 校園危險建物與危險設施之警戒標示 | 建物檢查時機，警戒設置並進行巡視。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 協助環境清理 | 打掃校內及週遭確實減少致災因子。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
| 地震災害減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | □有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 毀損建物與設施之警戒標示 | 針對毀損之建物設立警告標示並派員定時巡視。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 啟動社區住戶 | 建立周遭社區住戶之聯絡方式並有協助之機制。 | □ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 ■ 不適用。 | -- |  |
| 颱風、水災減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 臨災戒備 | 發佈災害警戒時，巡視校內進行減災作業，減少災害帶來之損失。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 啟動社區住戶 | 建立周遭社區住戶之聯絡方式並有協助之機制。 | □ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 ■ 不適用。 | -- |  |
| 坡地災害減災與害應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善，並設置邊坡安全監視設備。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 臨災戒備 | 發佈災害警戒時，巡視校內進行減災作業，減少災害帶來之損失。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | □有，已完整。 ■有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 毀損建物與設施之警戒標示 | 針對毀損之建物設立警告標示並派員定時巡視。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
| 火災減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
| 傳染病災害減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 校園出入管制 | 管制人員出入並設立檢查哨，確實降低校外病情帶入校內。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 校園病情管控 | 隔離罹病之師生並定時確認是否有新罹病患者。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 患者送醫與環境消毒 | 離並患者外送並對校園環境進行消毒。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
| 實驗室與實習場所災害減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | □ 有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | □ 有，已完整。 ■有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | □有，已完整。 ■ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
| 其他校園安全工作事項 | 晨間及夜間安全維護事項 | 安排人員日夜輪班，遇到災害立即通報應變。 | □有，已完整。 ■有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 餐飲衛生安全管理事項 | 定期檢驗校內餐廳飲食、不定期抽查餐廳之環境衛生。 | □ 有，已完整。 ■有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 防止或遏阻校內暴力事件事項 | 約束學生言行減少學生間之衝突，並確實管制出入之人員，減少與外校人士之衝突。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 防竊處理事項 | 放學、假日確實檢查校內教室門窗降低遭竊之風險並安派人員定時巡視。 | □ 有，已完整。 ■有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 緊急停課與放學之處理 | 告知家長緊急停放課之方式，勸導學生趕緊回家。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 緊急疏散之處理(有毒氣體、煙塵或其他) | 人員撤離並調查原因進行改善。 | □ 有，已完整。 ■有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 1 |  |
|  | 交通事故之安全防範事項 | 校外參觀選擇較無不良紀錄之遊覽車，遊覽車內放置緊急醫療用品。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 住宿安全管理事項 | 管制人員進出宿舍，設置消防避難設施。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
| 災害復原工作事項 | 受災學生心靈輔導 | 約談曾罹難或於受災現場之學生，並紀錄談話內容定期追蹤，確認已離開災害陰影。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 學校環境衛生之維護 | 廢棄物處理、環境維護避免併發其他災害。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 學生復課計畫、補課計畫 | 安排補課時程、授課地點及上課老師。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 供水與供電等緊急處理 | 請求外界協助快速恢復校內水電。 | ■ 有，已完整。 □ 有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
|  | 協助災害勘查 | 至災害現場勘災，須注意不可破壞受災現場。 | □ 有，已完整。 ■有，待改進。 □ 無。 □ 不適用。 | 2 |  |
| 加權分數 | 88 |  |

配分如下：

- 有，已完整：2分。有，待改進：1分。無：0分。不適用：--，此項則不列入分數計算。

- 加權分數 =合計 /（項目*2）*100

# Text boxes

圖書資訊館

第二集合點

雀榕平台

指揮官

副指揮官（發言人）

搶救組

通報組

避難引導組

安全防護組

緊急救護組

校園環境自主性調查

合格

不合格

校園環境安全改善

合格

不合格

張貼臨時警戒標示

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

毀損建物與設施之警戒標示

啟動社區住戶與家長之協助

災害發生

假日

非假日

校長判斷情勢

發佈警急應變

輪值人員向校長通

報並先做臨時應變

休假教職員工

應盡快返校

校長返校並視災情聯

絡相關應變人員到校

應變人員到校

並向領隊報告

教職員工向

所屬領隊報到

各組組長執行

緊急應變動作

開始應變程序

縣、市政府教育局

教育部校安中心

通報

地震發生

學校校安中心

災害分級

縣、市政府教育局

教育部校安中心

相關主管單位

甲級

15分鐘內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

乙級

12小時內電話通知

12小時內網路上傳通報內容

丙級

2週內網路上傳通報

地震發生

指揮官判斷災情決定

發佈緊急避難或疏散

各班上課老師確認

學生安全無虞

就地作避難動作

授課老師安撫學生

等待指示

系主任與學程主任

分發緊急識別卡

疏散

學生至指定避難場所

避難

學生至指定避難場所

清點學生人數並上報指揮官【表3-2-5】

依照指定的疏散路線到指定的避難地點

【圖3-2-5】

主震過後

搬運傷患

緊急包紮

自行離去

收容傷患

重傷患外送

地震災害過後

檢視建物與設施

繼續使用

派員定時巡視

拉起警戒線

及設置警告標示

安全

危險

校園環境自主性調查

合格

不合格

校園環境安全改善

（邀請專業技師協助）

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

臨災戒備

災害發生

假日

非假日

校長判斷情勢

發佈警急應變

輪值人員向校長通

報並先做臨時應變

休假教職員工

應盡快返校

校長返校並視災情聯

絡相關應變人員到校

應變人員到校

並向領隊報告

教職員工向

所屬領隊報到

各組組長執行

緊急應變動作

開始應變程序

縣、市政府教育局

教育部校安中心

通報

風水災害發生

學校校安中心

災害分級

縣、市政府教育局

教育部校安中心

相關主管單位

甲級

15分鐘內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

乙級

12小時內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

丙級

2週內網路上傳通報

氣象局發佈強烈颱風警報或停課指示

指揮官發佈

緊急避難或疏散

各班上課老師確認

學生安全無虞

就地作避難動作

（將學生收容至建物二樓以上）

疏散

學生至指定避難場所

避難

學生至指定避難場所

清點學生人數並上報指揮官

【表4-2-5】

依照指定的疏散路線將學生

進行疏散【圖4-2-5】

災害發生

搬運傷患

緊急包紮

自行離去

收容傷患

重傷患外送

校園環境自主性調查

合格

不合格

校園環境安全改善

（邀請專業技師協助）

張貼警告標示

建置安全監測

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

毀損建物與設施之警戒標示

臨災戒備

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

臨災戒備

非假日

假日

開始應變程序

災害發生

假日

非假日

校長判斷情勢

發佈警急應變

輪值人員向校長通

報並先做臨時應變

休假教職員工

應盡快返校

校長返校並視災情聯

絡相關應變人員到校

應變人員到校

並向領隊報告

教職員工向

所屬領隊報到

各組組長執行

緊急應變動作

縣、市政府教育局

教育部校安中心

通報

坡地災害發生

學校校安中心

災害分級

縣、市政府教育局

教育部校安中心

相關主管單位

甲級

15分鐘內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

乙級

12小時內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

丙級

2週內網路上傳通報

災害發生

指揮官判斷災情決定

發佈緊急避難

就地作避難動作

系主任、所長安撫學生

等待指示

系主任、所長分發緊急識別卡

清點學生人數並上報指揮官【表5-2-5】

依照指定的疏散路線到指定的避難地點

【圖5-2-6】

指揮官判斷災情決定

原地或往校外避難

避難引導組引導學生前往校外避難場所

清點學生人數並上報指揮官【表5-2-5】

坡地災害過後

搬運傷患

緊急包紮

自行離去

收容傷患

重傷患外送

災害過後

派員定時巡視

拉起警戒線

封鎖校區

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

火災發生

學校校安中心

災害分級

縣、市政府教育局

教育部校安中心

相關主管單位

甲級

15分鐘內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

乙級

12小時內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

丙級

2週內網路上傳通報

(告知有類似症狀應就醫及告知健康中心)個案接觸者追蹤

衛 生 單 位 追 蹤 管 理

水溝ヽ垃圾場等

毒，如教室ヽ廁所ヽ廚房ヽ排

配合衛生單位進行校園環境消

陰性為止

衛生組會同疾管局做檢體採檢至

(必要時由輔導室介入心理輔導

(列入個案管理

(依需要安排課程輔導

品之工作

從事護理ヽ廚房ヽ餐飲或接觸食

(疑似腸道傳染病帶菌員工應停止

衛教及心理支持

(調派代課老師或職務代理人給予

健康狀況

(系主任與家長保持聯繫，瞭解學生

主管單位

(教務組辦理停課事宜並發文教育

傳染病防治因應小組

校內發現疑似個案

學務組

協助請假事宜

總務處

協助通報教育部校安中心

學務組

1.了解個案疾病史並建議就醫診確立診斷。

2.安排衛生保健相關活動及給予相關護理指導。

3.電話追蹤管理個案恢復情形。

總務處

進行環境清潔與消毒，協助病媒之撲滅

系所主任及指導老師、助教

1.隨時掌握與個案接觸者出缺席狀況，密切觀察接觸者是否有傳染病感染之症狀。

2.協助健康中心疫情之追蹤與調查，若有集體生病之情況，應立即就醫並聯絡衛生保健組（健康中心）。

3.協助課業輔導。

4. 追蹤個案恢復情形。

衛生醫療單位

通知所在行政區衛生局

教務組

依教育部停課辦法處理

校外相關衞生單位通知本校發現疑似個案

總務處

協助通報教育部校安中心

系科主任及指導老師、助教

1.掌握與個案接觸者出缺席狀況，密切觀察該班同學是否有傳染病感染症狀。

2.協助健康中心疫情之追蹤與調查，若有集體生病之情況，應立即就醫並聯絡學務組（健康中心）。

3.協助課業輔導。

4.追蹤個案恢復情形

傳染病防治因應小組

學務組

協助請假事宜

學務組

1.電話追蹤了解個案疾病史。

2.給予衛生保健相關護理指導。

3.電話追蹤個案恢復情形。

- 注意媒體消息適時澄清

- 安定教職員工生、替代役男之情緒

- 持續防疫準備工作

通報15分鐘後，點選通報網上「詳細資料」欄，依教育部處理建議，進行疫情管理作業

預擬新聞稿，統一對外發言

居家隔離期滿後返校上課

向衛生單位確認是否為通報流行疫情病例(或接觸者)

是

依校園安全及災害事件通報實施要點，上網通報

網址：http://csrc.edu.tw/csrc

通報轄區衛生單位住院治療

獲知重大流行疫情

否

通報

注意事項：

- 妥研學生補課、補考措施。

- 加強師生、親師聯繫窗口（電話、網址等）以利訊息掌握。

- 依衛生單位意見實施防疫消毒工作。

- 教育部校安中心廿四小時專線電話：（02）33437855、（02）33437856；

傳真：（02）33437863、（02）33437920。

疫情發生

學校校安中心

災害分級

縣、市政府教育局

教育部校安中心

相關主管單位

甲級

15分鐘內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

乙級

12小時內電話通知

12小時內網路上傳通報內容

丙級

2週內網路上傳通報

- 判斷毒性決定處理方式

氣體外洩狀況發生

發現者在現場

可自行處理

氣體洩漏偵測警報系統作響

氣體洩漏警報系統誤動作響

附近人員聽到響聲或有異味

通知警衛或現場主管至現場確認

通知安衛管理單位攜帶MSDS及相關物質資料清單至現場

有人員受傷

現場人員視狀況採取急救措施

由各校醫護人員救護或送醫治療

是否可

自行處理

※毒性或窒息性氣體大量外洩危及附近區域人員生命

進行通風換氣或穿戴 SCBA止洩

穿戴適當PPE止洩

有標準設備器材專業處理者

評估現場危害物是否降至安全值以下

排除

進行環境測定

狀況解除

事故調查

復原現場、清點損失

填報事故通報單、事故處理報告

引起火災

毒性氣體

窒息性氣體

少量毒性氣體

引起爆炸

區域ERT成員依任務實施災害應變

災害區域現場指揮官接手

(進入災區之人員應穿著防護裝備)

進入火災應變二階流程

進入二次爆

炸處置流程

是

否

否

否

是

是

否

是

全區撤離

通報中心尋求外部支援器材及設備

搶救組搶救災區器材或設備

管制組管制災區出入口，並引導消防隊進入

避難引導組引導人員避難

搶救組視狀況派一組人員進入災區搜救人員

醫護組集合待命

依災害發生區狀況通知ERT人員進行配合之應變計畫

否

災害持

續擴大

是

總指揮官接手

通知外部救災支援單位

1. 區域縣市防災中心：

2. 地區緊急應變諮詢小組：

3. 毒物諮詢中心：

4. 其它

搶救人員撤退

通報中心通報相關主管單位

消防：

環保：

勞檢：

教育部：

縣市政府：

ERT指揮官及各組組長協助消防隊瞭解各種資訊

消防隊接管

災區環境監控、管制進出

搶救組及安衛管理人員待命協助，並由外部支援救災單位進行環境測定

排除

評估現場危害物是否降至安全值以內

否

復原現場、清點損失

填報事故通報單事故處理紀錄表

通知勞安人員及環保單位*

事故調查

非災區現場人員復歸

災區現場管制

圖8-2-1（A）氣體外洩應變流程圖

＊化學品洩漏可自行處理之定義：

1. 少量洩漏。

2. 洩漏化學物無後續反應之可能性。

＊化學品洩漏無法自行處理之定義：

1. 大量洩漏。

2. 持續洩漏。

化學品洩漏狀況發生

否

發現者在現場

是

可自行

處理

＊是

通報現場主管

1.確認洩漏物

2.查閱MSDS

＊否

通知災害現場主管或警衛

洩漏處理

1.通知安衛單位

2.災害現場全員撤離

3.災區ERT啟動

洩漏廢棄物處理

現場主管

確認無誤

現場指揮官確認狀況

管制組進行管制

有人受傷

填報：

1. 事故通報單

2. 事故處理紀錄表

醫護組待命

搶救組依災害狀況進行搶救及回報＊

醫護組進行傷者救護或送醫治療

否

請求外部救災單位支援

狀況解除

是

非災害現場人員復歸

災害現場管制

＊1. 搶救組之資格限制：

a. 防護具的使用。

b. 熟稔搶救原則。

＊2. 搶救組需確認災害等級(A.B.C.D),使用適當防護衣及洩漏處理器材。

安衛人員會同環保單位進行事故調查

1. 復原現場

2. 清點損失

3. 洩漏廢棄物處理

填報：

1. 事故通報單

2. 事故處理紀錄表

電氣災害

狀況發生

是

否

通知警衛或

現場主管

可自行斷電處理

是

確認狀況

人員受傷

通知現場主管及安衛管理單位進行事故調查

移除電源線

火災

爆炸

現場急救

進入火災應變流程

進入爆炸

應變流程

填報：

1.事故通報單

2.事故處理紀錄表

送醫治療

圖-8-2-1（C）　電氣災害應變流程圖

爆炸災害狀況發生

1. 發現者按警鈴

2. 通報警衛室

3. 通知安衛管理單位

全區撤離

安衛管理單位攜帶資訊至現場

確認狀況

有人受傷

引起火災

引起化學品洩漏

判斷是否有

二次爆炸之虞

是

否

非災害現場

人員復歸

災害現

場管制

1. 通報該區ERT啟動

2. 現場管制

3. 請求外部救災單位支援

進入化學品洩

漏應變流程

進入火災應

變一階流程

現場急救人員

採取急救措施

應變行動終止

將傷患送至健康

中心或送醫治療

災害現

場管制

非災害現場

人員復歸

搶救組及安衛管理

人員進行巡視，並

由外部支援救災單

位進行環境測定

排除

否

評估現場危害物是

否降至安全值以內

是

是

公關對外公

佈初步狀況

狀況解除由總指揮官下達解除令，由警衛廣播（解除）

安衛人員會同環保

單位進行事故調查

復原現場、清點損失

填報事故通報單

事故處理紀錄表

圖8-2-1（D）　爆炸災害應變流程圖

- 需注意機械復歸；斷電後部份機械可能有復歸而造成人員傷害之危險。

機械災害

狀況發生

發現者在現場

1. 尋求他人協助

2. 通報處理

3. 停止機械運轉

可自行

處理

可自行停止

機械運轉＊

是

是

否

否

1. 尋求他人協助

2. 通報處理

通報並

急救送醫

急救送醫

發現者在現場

現場主管及安衛管理單位進行事故調查

填報：

1. 事故通報單

2. 事故處理紀錄表

圖8-2-1（E）　機械災害應變流程圖

一階

火災狀

況發生

可自行撲滅

滅火處理

火警系統測知

火警系統誤動

人員誤觸

人員發現火或煙

火警警鈴作響

全區撤離

依受信總機所顯示之警報區由鄰近地區人員或由警衛通報該區人員作警報確認

火災

回報警衛室

警衛室廣播警報為誤警人員復歸

有人受傷

現場人員視狀況採取急救措施

各校醫護人員救護或送醫治療

可自行撲滅

滅火，並通報災害場所主管

現場監控

通知安衛主管並作災害調查與探討

3.通知警衛室

1.通知災害場所主管

2.打119通知消防隊

1.由警衛進行全校性廣播

2.由警衛與消防隊作確認

3.通報該區ERT啟動

4.關閉災區電源及瓦斯

區域ERT成員依任務實施災害應變

通知安衛管理單位

是否有爆炸之虞

確認所有人員逃生及撤離

按警報系統

發現者不在災害現場

否

否

是

是

是

否

是

發現者在災害現場

否

二階

是

否

是

否

(進入災區之人員應穿著防護裝備)

災害區域現場指揮官接手

管制組管制災區出入口，並引導消防隊進入

搶救組視狀況派一組人員進入災區搜救人員

搶救組搶救災區器材或設備

避難引導組引導人員避難

醫護組集合待命

通報中心尋求外部支援器材及設備

依災害發生區狀況通知ERT人員進行配合之應變計畫

回報受傷人數

消防組進行滅火

持續有火

災害擴大

三階

通報中心通報相關主管單位

消防：

環保：

勞檢：

教育部：

縣市政府：

總指揮官接手

搶救人員撤退

通知外部救災支援單位

1.區域縣市防災中心：

2.地區緊急應變諮詢小組：

3.毒物諮詢中心：

4.其他

消防隊接管

滅火

撲滅

持續排煙

持續監控以確認是

否會有復燃之虞

災區環境監控、管制進出

搶救組及安衛管理人員進行巡視，並由外部支援救災單位進行環境測定

評估現場危害物是

否降至安全值以內

排除

公關對外公佈初步狀況

安衛人員會同環保

單位進行事故調查

非災區現場人員復歸

災區現場管制

是

否

否

是

ERT指揮官及各組組長協助清防隊瞭解各種資訊

狀況解除由指揮官下達解

除令，由警衛廣播(解除)

復原現場、清點損失

填報事故通報單

事故處理紀錄表

圖8-2-1（F）　實驗室火災應變流程圖

救護車、火警119、警局110、附近醫院及電話、北區、中區、南區毒物諮詢中心電話及毒災應變諮詢中心電話

校區駐警隊或警衛

實驗場所事故發生

總務組

系所主任

實驗場所負責人

學務組

或學校災害處理中心

校內環保暨安衛中心

家屬

校區緊急應變小組

校長

學務長

學校生活輔導組

原子能委員會

縣市環保局

教育部校安中心

電話：02-2321-5304

傳真：02-2322-4404

縣市勞檢單位

可自行處理

不能自行處理

狀況處理

有人受傷

狀況發生

實驗室助理通知系主任、警衛室、環安處、地區消防隊

公關組對外發佈新聞稿

現場人員採取急救措施

通報中心組長，利用廣播系統向校內廣播，災害狀況解除。

ERT成員依據任務
實施救災

相關人員召開會議                         1.檢討整體事件並研議改善措施                       2.繳交事故通報表及處理紀錄表

現場老師通知實驗室助理

視情況送醫治療

災情控制

現場老師指導學生，採取應變措施

相關人員召開會議                         1. 事故檢討並研議改善措施                       2. 填寫事故通報表及處理紀錄表

警衛室廣播災變現場人員撒離、成立ERT小組

地區消防隊抵達本校執行救災任務

由總指揮官協同相關單位、消防隊、警察局及勞檢單位等，進入災害現場進行原因分析、拍照存證。

將受傷人員送至醫療救護中心進行救護。

災情控制

進行災後復原工作